Netzbetreiber

Netzentwicklungsplan 2024

Veröffentlichungsdatum

Inhalt

1	Ausgangssituation	2

1.1	Darstellung des Versorgungsgebietes	2

1.2	Netzstrukturdaten: Aktuelle Situation und historische Entwicklung	2

1.3	Entwicklung der im Netzgebiet angeschlossene Erzeugungsanlagen	4

1.4	Entwicklung bei meldepflichtigen Betriebsmitteln in Kundenanlagen	6

1.5	Kapazitäten auf Netzebene 4	7

1.6	Auslastung der Transformatorstationen (Netzebene 6)	9

1.7	Netzmonitoring, Digitalisierung des Verteilernetzes, Smart Grid-Lösungen sowie Möglichkeiten zur Beeinflussung von Lastflüssen	9

2	Planungsannahmen	10

2.1	Beschreibungen der eingesetzten Prognosetools	10

2.2	Ausblick für Einspeisung	10

2.3	Ausblick für Lasten	10

3	Planungsgrundsätze und -methoden	11

3.1	Planungsgrundsätze und Methoden der quantitativen Bedarfsermittlung	11

3.2	Umsetzung der Netzausbauplanung und dafür verwendete Werkzeuge	11

4	Netzausbauprojekte und -programme, Planungsüberlegungen	12

4.1	Detaillierte Einzeldarstellungen konkreter Projekte auf den Netzebenen 1 bis 4	12

4.2	Beschreibung von Netzentwicklungsprogrammen auf den Netzebenen 5 bis 7	12

4.3	Weitere und längerfristige Planungsüberlegungen	12

5	Flexibilitätsleistungen	13

5.1	Aktuelle Nutzung von Flexibilitätsleistungen	13

5.2	Beschreibung geplanter Flexibilitätsbeschaffung	13

5.3	Umsetzungsstatus „Flexibilitätsmanagement“	13

6	Würdigung der Stellungnahmen	14

7	Anhang	15

# Ausgangssituation

## Darstellung des Versorgungsgebietes

## Netzstrukturdaten: Aktuelle Situation und historische Entwicklung

Tabelle 1: Bestand an Freileitungen und Kabeln

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Freileitungen: Trassenlänge (km) |  |  |  |  |  |
| 380 kV |  |  |  |  |  |
| 220 kV |  |  |  |  |  |
| 110 kV |  |  |  |  |  |
| 60 kV |  |  |  |  |  |
| 45 kV |  |  |  |  |  |
| Mittelspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Niederspannung (2) |  |  |  |  |  |
| Freileitungen: Systemlänge (km) |  |  |  |  |  |
| 380 kV |  |  |  |  |  |
| 220 kV |  |  |  |  |  |
| 110 kV |  |  |  |  |  |
| 60 kV |  |  |  |  |  |
| 45 kV |  |  |  |  |  |
| Mittelspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Niederspannung (2) |  |  |  |  |  |
| Kabel: Trassenlänge (km) |  |  |  |  |  |
| 380 kV |  |  |  |  |  |
| 220 kV |  |  |  |  |  |
| 110 kV |  |  |  |  |  |
| 60 kV |  |  |  |  |  |
| 45 kV |  |  |  |  |  |
| Mittelspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Niederspannung (2) |  |  |  |  |  |
| Kabel: Systemlänge (km) |  |  |  |  |  |
| 380 kV |  |  |  |  |  |
| 220 kV |  |  |  |  |  |
| 110 kV |  |  |  |  |  |
| 60 kV |  |  |  |  |  |
| 45 kV |  |  |  |  |  |
| Mittelspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Niederspannung (2) |  |  |  |  |  |
| 1) Mittelspannung: mehr als 1 kV bis einschließlich 36 kV |  |  |  |  |  |
| 2) Niederspannung: 1 kV und darunter |  |  |  |  |  |

Tabelle 2: Bestand an Umspannwerken und Transformatorstationen

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Höchstspannung zu Hochspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke |  |  |  |  |  |
| Anzahl Umspanner |  |  |  |  |  |
| Leistung Umspanner (MVA) |  |  |  |  |  |
| Hochspannung zu Hoch-, Mittel- und Niederspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Anzahl Umspannstationen |  |  |  |  |  |
| Anzahl Umspanner |  |  |  |  |  |
| Leistung Umspanner (MVA) |  |  |  |  |  |
| Mittelspannung zu Mittel- und Niederspannung (1) |  |  |  |  |  |
| Anzahl Transformatorstationen |  |  |  |  |  |
| Anzahl Umspanner |  |  |  |  |  |
| Leistung Umspanner (MVA) |  |  |  |  |  |
| Sonstige (2) |  |  |  |  |  |
| Anzahl Transformatorstationen |  |  |  |  |  |
| Anzahl Umspanner |  |  |  |  |  |
| Leistung Umspanner (MVA) |  |  |  |  |  |
| 1) Spannungsniveaus: |  |  |  |  |  |
| Höchstspannung: mehr als 150 kV |  |  |  |  |  |
| Hochspannung: mehr als 36 kV bis einschließlich 150 kV |  |  |  |  |  |
| Mittelspannung: mehr als 1 kV bis einschließlich 36 kV |  |  |  |  |  |
| Niederspannung: 1 kV und darunter 2) Allfällige Umspannwerke/Transformatorstationen, die nicht den obigen Kategorien zuordenbar sind. Die Beschriftung „Sonstige“ ist durch eine kurze Beschreibung zu ersetzen. |  |  |  |  |  |

Tabelle 3: Bestand an Bezugszählpunkten (Vorlage für Abschnitt 1.2 d)

|  | Größenklasse des jährlichen Strombezugs bzw. Netzebene | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haushalte |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl Bezugszählpunkte nach Größenklassen | bis 2.500 kWh/a |  |  |  |  |  |
|  | von 2.500 kWh/a bis 15.000 kWh/a |  |  |  |  |  |
|  | über 15.000 kWh/a |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Jährlicher Strombezug nach Größenklassen (MWh) | bis 2.500 kWh/a |  |  |  |  |  |
|  | von 2.500 kWh/a bis 15.000 kWh/a |  |  |  |  |  |
|  | über 15.000 kWh/a |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Nicht Haushalte (Industrie, Gewerbe, Sonstige) |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl Bezugszählpunkte nach Größenklassen | bis 20 MWh/a |  |  |  |  |  |
|  | von 20 MWh/a bis 150.000 MWh/a |  |  |  |  |  |
|  | über 150.000 MWh/a |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl Bezugszählpunkte nach Netzebenen | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| Jährlicher Strombezug nach Größenklassen (MWh) | bis 20 MWh/a |  |  |  |  |  |
|  | von 20 MWh/a bis 150.000 MWh/a |  |  |  |  |  |
|  | über 150.000 MWh/a |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |

## Entwicklung der im Netzgebiet angeschlossene Erzeugungsanlagen

Tabelle 4: Bestand an Stromerzeugungsanlagen (Vorlage für Abschnitt 1.3)

|  | Größenklasse bzw. Netzebene | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserkraft |  |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Größenklassen der Engpassleistung (MW) | < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl nach Größenklassen der Engpassleistung | < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Netzebenen (MW) | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| Windkraft |  |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Größenklassen der Engpassleistung (MW) | < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl nach Größenklassen der Engpassleistung | < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Netzebenen (MW) | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| Photovoltaik |  |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Größenklassen der Engpassleistung (MW) | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl nach Größenklassen der Engpassleistung | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Netzebenen (MW) | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| Sonstige Erneuerbare und biogene Brennstoffe (fest, flüssig, Biogas, Deponie- und Klärgas, sonstige Biogene) (1) |  |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Größenklassen der Engpassleistung (MW) | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl nach Größenklassen der Engpassleistung | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Netzebenen (MW) | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| Geothermie |  |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Größenklassen der Engpassleistung (MW) | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl nach Größenklassen der Engpassleistung | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Netzebenen (MW) | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| Fossile Brennstoffe, Derivate, sonstige nicht-biogene Brennstoffe, Mischfeuerung (2) |  |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Größenklassen der Engpassleistung (MW) | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Anzahl nach Größenklassen der Engpassleistung | ≤ 20 kW |  |  |  |  |  |
|  | > 20 kW und < 250 kW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 250 kW und < 35 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 35 MW und < 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | ≥ 50 MW |  |  |  |  |  |
|  | Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Engpassleistung nach Netzebenen (MW) | NE 7 |  |  |  |  |  |
|  | NE 6 |  |  |  |  |  |
|  | NE 5 |  |  |  |  |  |
|  | NE 4 |  |  |  |  |  |
|  | NE 1 bis 3 |  |  |  |  |  |
| 1) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Als Derivate werden energetisch genutzte Erdöl- bzw. Kohleprodukte bezeichnet. |  |  |  |  |  |  |

## Entwicklung bei meldepflichtigen Betriebsmitteln in Kundenanlagen

Tabelle 5: Anzahl der meldepflichtigen Betriebsmittel im Versorgungsgebiet

| Anzahl nach Größenklassen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge (1) |  |  |  |  |  |
| < 10 kW |  |  |  |  |  |
| ≥ 10 kW und < 22 kW |  |  |  |  |  |
| ≥ 22 kW und ≤ 42 kW |  |  |  |  |  |
| > 42 kW |  |  |  |  |  |
| Anlagen unbekannte Größenklasse |  |  |  |  |  |
| Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Elektrische Energiespeicher (2) |  |  |  |  |  |
| < 10 kWh |  |  |  |  |  |
| ≥ 10 kWh und ≤ 50 kWh |  |  |  |  |  |
| > 50 kWh und ≤ 500 kWh |  |  |  |  |  |
| > 500 kWh |  |  |  |  |  |
| Anlagen unbekannte Größenklasse |  |  |  |  |  |
| Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Heizanlagen (inkl. Wärmepumpen) (3) |  |  |  |  |  |
| < 10 kW |  |  |  |  |  |
| ≥ 10 kW und ≤ 100 kW |  |  |  |  |  |
| > 100 kW |  |  |  |  |  |
| Anlagen unbekannte Größenklasse |  |  |  |  |  |
| Insgesamt |  |  |  |  |  |
| Klimageräte/Kälteanlagen (3) |  |  |  |  |  |
| < 10 kW |  |  |  |  |  |
| ≥ 10 kW und ≤ 100 kW |  |  |  |  |  |
| > 100 kW |  |  |  |  |  |
| Anlagen unbekannte Größenklasse |  |  |  |  |  |
| Insgesamt |  |  |  |  |  |
| 1) Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer Bemessungsleistung über 3,68 kVA sind dem relevanten Netzbetreiber gemäß TOR Verteilernetzanschluss zu melden |  |  |  |  |  |
| 2) Elektrische Energiespeicher im Netzparallelbetrieb sind dem relevanten Netzbetreiber gemäß TOR Verteilernetzanschluss zu melden. |  |  |  |  |  |
| 3) Geräte zur Beheizung (inkl. Wärmepumpen) und Klimatisierung mit einer Bemessungsleistung über 3,68 kVA sind gemäß TOR Verteilernetzanschluss dem relevanten Netzbetreiber zu melden |  |  |  |  |  |

## Kapazitäten auf Netzebene 4

Tabelle 6: Kapazitäten auf Netzebene 4 gem. § 20 ElWOG bzw. Kapazitätsberechnungsmethoden-Verordnung 2022

|  | Zulässige Kapazität (MVA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | … |
| UW-Bezeichnung1_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Summe Netzbetreiber |  |  |  |  |  |
|  | Genutzte Kapazität (MVA) |  |  |  |  |
|  | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | … |
| UW-Bezeichnung1_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Summe Netzbetreiber |  |  |  |  |  |
|  | Gebuchte Kapazität (MVA) |  |  |  |  |
|  | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | … |
| UW-Bezeichnung1_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Summe Netzbetreiber |  |  |  |  |  |
|  | Verfügbare Kapazität (MVA) |  |  |  |  |
|  | Q4/2022 | Q1/2023 | Q2/2023 | Q3/2023 | … |
| UW-Bezeichnung1_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung1_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_1 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_2 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_3 |  |  |  |  |  |
| UW-Bezeichnung2_4 |  |  |  |  |  |
| Summe Gebiet 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Summe Netzbetreiber |  |  |  |  |  |

## Auslastung der Transformatorstationen (Netzebene 6)

## Netzmonitoring, Digitalisierung des Verteilernetzes, Smart Grid-Lösungen sowie Möglichkeiten zur Beeinflussung von Lastflüssen

# Planungsannahmen

## Beschreibungen der eingesetzten Prognosetools

## Ausblick für Einspeisung

## Ausblick für Lasten

# Planungsgrundsätze und -methoden

## Planungsgrundsätze und Methoden der quantitativen Bedarfsermittlung

## Umsetzung der Netzausbauplanung und dafür verwendete Werkzeuge

# Netzausbauprojekte und -programme, Planungsüberlegungen

## Detaillierte Einzeldarstellungen konkreter Projekte auf den Netzebenen 1 bis 4

| Projektbezeichnung: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektnummer: | Netzebene(n): | Projektstatus: |  |
| Spannungsgsebene(n): | Art: |  | Geplante Inbetriebnahme: |
| Karte mit räumlicher Verortung des Projektes im Netzgebiet Projektbeschreibung: |  |  |  |
| Auswirkungen auf die Netzanschlusskapazitäten |  |  |  |
| Auswirkungen auf vor-/nachgelagerte bzw. benachbarte Netze |  |  |  |
| Flexibilitätsbeschaffung (alternativ oder ergänzend zum gegenständlichen Projekt) |  |  |  |

## Beschreibung von Netzentwicklungsprogrammen auf den Netzebenen 5 bis 7

## Weitere und längerfristige Planungsüberlegungen

# Flexibilitätsleistungen

## Aktuelle Nutzung von Flexibilitätsleistungen

## Beschreibung geplanter Flexibilitätsbeschaffung

## Umsetzungsstatus „Flexibilitätsmanagement“

# Würdigung der Stellungnahmen

Punkt-für-Punkt-Replik auf die von Stakeholdern im Rahmen der Konsultation eingebrachten Stellungnahmen; im Konsultationsentwurf des Netzentwicklungsplans entfällt dieser Abschnitt.

# Anhang

Optionaler Abschnitt, beispielsweise für allfällige umfangreiche Datentabellen oder Detailinformationen zu Einzelprojekten oder Programmen.