## EzgJah1
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2019
(Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erzeugungskomponente |  |  |  |  | Anteile
|  |  | Einheit | GWh | % | % | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5435.7056 | 7.3141 | 12.2963
|  | über 10 MW |  | 24534.035 | 33.0124 | 55.4994
|  | Summe |  | 29969.7406 | 40.3265 | 67.7957
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 553.8488 | 0.74524 | 1.2529
|  | über 10 MW |  | 13682.3521 | 18.4106 | 30.9514
|  | Summe |  | 14236.2008 | 19.1559 | 32.2043
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 44205.9414 | 59.4824 | 100
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1482.3308 | 1.9946 |  | 7.0721
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Derivate | (1) | 1937.6532 | 2.6073 |  | 9.2445
|  | Erdölderivate | (2) | 614.5163 | 0.82688 |  | 2.9318
|  | Erdgas |  | 11396.9501 | 15.3354 |  | 54.3745
|  | Summe |  | 15431.4504 | 20.7642 |  | 73.6229
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2445.3255 | 3.2904 |  | 11.6666
|  | flüssig | (3) | 0.20356 | 0.0002739 |  | 0.00097116
|  | gasförmig | (3) | 582.7485 | 0.78413 |  | 2.7803
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 31.6847 | 0.042634 |  | 0.15117
|  | Summe | (3) | 3059.9622 | 4.1174 |  | 14.599
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1433.896 | 1.9294 |  | 6.8411
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 1034.8111 | 1.3924 |  | 4.937
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 20960.1198 | 28.2034 |  | 100
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 19619.8461 | 26.4 |  | 93.6056
Windkraftwerke |  |  | (6) | 7457.0306 | 10.034 | 81.618
Photovoltaik |  |  | (7) | 1679.2728 | 2.2596 | 18.3798
Geothermie |  |  | (6) | 0.19977 | 0.00026881 | 0.0021865
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 9136.5031 | 12.2938 | 100
Statistische Differenz |  |  | (8) | 15.1739 | 0.020418
Gesamt |  |  |  | 74317.7382 | 100
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## EzgJah2
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2019
(Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erzeugungskomponente |  |  |  | 2018 | 2019 | Veränderung
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 4969.608 | 5435.7056 | 466.0976 | 9.379
|  | über 10 MW |  | 22406.0773 | 24534.035 | 2127.9577 | 9.4972
|  | Summe |  | 27375.6852 | 29969.7406 | 2594.0553 | 9.4758
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 511.4469 | 553.8488 | 42.4018 | 8.2906
|  | über 10 MW |  | 13296.5344 | 13682.3521 | 385.8177 | 2.9016
|  | Summe |  | 13807.9813 | 14236.2008 | 428.2196 | 3.1012
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 41183.6665 | 44205.9414 | 3022.2749 | 7.3385
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1789.4092 | 1482.3308 | -307.0784 | -17.1609
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | Derivate | (1) | 1823.4451 | 1937.6532 | 114.2081 | 6.2633
|  | Erdölderivate | (2) | 640.7788 | 614.5163 | -26.2625 | -4.0985
|  | Erdgas |  | 10071.7745 | 11396.9501 | 1325.1756 | 13.1573
|  | Summe |  | 14325.4076 | 15431.4504 | 1106.0428 | 7.7208
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2591.2612 | 2445.3255 | -145.9357 | -5.6318
|  | flüssig | (3) | 0.096123 | 0.20356 | 0.10743 | 111.7662
|  | gasförmig | (3) | 588.5731 | 582.7485 | -5.8246 | -0.98961
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 28.8542 | 31.6847 | 2.8305 | 9.8097
|  | Summe | (3) | 3208.7846 | 3059.9622 | -148.8224 | -4.638
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1406.8135 | 1433.896 | 27.0826 | 1.9251
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 957.7184 | 1034.8111 | 77.0927 | 8.0496
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 19898.7241 | 20960.1198 | 1061.3957 | 5.334
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 18316.9293 | 19619.8461 | 1302.9168 | 7.1132
Windkraftwerke |  |  | (6) | 6028.8885 | 7457.0306 | 1428.1421 | 23.6883
Photovoltaik |  |  | (7) | 1540.1211 | 1679.2728 | 139.1517 | 9.0351
Geothermie |  |  | (6) | 0.23463 | 0.19977 | -0.034857 | -14.8561
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 7569.2442 | 9136.5031 | 1567.2589 | 20.7056
Statistische Differenz |  |  | (8) | 46.4734 | 15.1739 |  | -
Gesamt |  |  |  | 68698.1082 | 74317.7382 | 5619.63 | 8.1802
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## DiaDat
Betriebsstatistik |  |  | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Bruttostromerzeugung 2019 (Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2019
(Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
| Wasserkraftwerke | 44205.9414
| Wärmekraftwerke | 20960.1198
| Windkraftwerke (6) | 7457.0306
| Photovoltaik (6) | 1679.2728
| Sonstige Erzeugung (7) | 15.1739
| Laufkraftwerke bis 10 MW | 5435.7056
| Laufkraftwerke über 10 MW | 24534.035
| Speicherkraftwerke bis 10 MW | 553.8488
| Speicherkraftwerke über 10 MW | 13682.3521
| Fossile Brennstoffe | 15431.4504
| Sonstige Brennstoffe (5) | 1034.8111
| Sonstige Biogene Brennstoffe (4) | 1433.896
| Biogene Brennstoffe (3) | 3059.9622
| Windkraftwerke (6) | 7457.0306
| Photovoltaik (6) | 1679.2728
| Sonstige Erzeugung (7) | 15.1739
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control