## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2019 (Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2019
(Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2019-01-01 | 10609.3449 | 5213.9337 | 220.4218 | 154.1652 | 6142.4063 | 578.9619 | 0.77817
2019-02-01 | 10152.9435 | 5573.5943 | 211.1943 | 158.3733 | 5355.3691 | 527.4696 | 0.78493
2019-03-01 | 9590.826 | 5013.1531 | 198.9913 | 133.9667 | 5527.9424 | 576.3781 | 0.77574
2019-04-01 | 9163.756 | 4501.3375 | 188.329 | 124.6385 | 4962.3022 | 541.514 | 0.7521
2019-05-01 | 9192.5477 | 4522.7067 | 186.9167 | 129.5667 | 5061.9261 | 550.6554 | 0.74013
2019-06-01 | 8928.516 | 4293.8208 | 182.5296 | 124.1755 | 4707.9981 | 527.2991 | 0.73236
2019-07-01 | 8758.2727 | 4304.6431 | 176.0876 | 127.9304 | 4917.8688 | 561.5113 | 0.75472
2019-08-01 | 8749.4859 | 4137.7873 | 175.3673 | 122.2399 | 4793.6152 | 547.8739 | 0.73639
2019-09-01 | 8773.7538 | 4309.4401 | 177.6152 | 127.6557 | 4783.8513 | 545.2457 | 0.75729
2019-10-01 | 9236.4991 | 4566.2788 | 187.1776 | 135.0342 | 5194.4489 | 562.3829 | 0.75488
2019-11-01 | 9900.449 | 4818.4323 | 204.423 | 142.5494 | 5387.8753 | 544.2051 | 0.75584
2019-12-01 | 10671.1691 | 4765.377 | 222.7261 | 144.4994 | 5698.8431 | 534.0411 | 0.7178
Jahr | 10671.1691 | 4137.7873 | 222.7261 | 122.2399 | 62534.4468 | 5860.1308 | 0.66896
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2019-01-01 | 7558.7985 | 7055.2627 | 4734.5944 | 3879.1667 |  | 744 | 31
2019-02-01 | 7787.936 | 6850.4889 | 4192.9669 | 3745.4554 |  | 672 | 28
2019-03-01 | 6692.4639 | 6309.8751 | 4297.0485 | 3724.7727 |  | 743 | 31
2019-04-01 | 5888.6418 | 5848.9941 | 3807.5337 | 3240.963 |  | 720 | 30
2019-05-01 | 6045.1275 | 5756.2762 | 3884.4763 | 3364.8938 |  | 744 | 31
2019-06-01 | 5749.7058 | 5571.9061 | 3545.4927 | 3091.551 |  | 720 | 30
2019-07-01 | 6135.1381 | 5387.1698 | 3660.2694 | 3202.6545 |  | 744 | 31
2019-08-01 | 5719.2421 | 5384.8768 | 3577.8513 | 3078.5137 |  | 744 | 31
2019-09-01 | 6274.1397 | 5283.0603 | 3535.4166 | 3102.7969 |  | 720 | 30
2019-10-01 | 6697.1834 | 5770.4704 | 3866.1092 | 3401.8777 |  | 745 | 31
2019-11-01 | 6974.4798 | 6510.7863 | 4085.4475 | 3469.2712 |  | 720 | 30
2019-12-01 | 6956.4503 | 7152.3296 | 4404.9961 | 3545.4405 |  | 744 | 31
Jahr | 5719.2421 | 7152.3296 | 47592.2026 | 40847.3571 | 36247.0166 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control