## Netz
Stromversorgung in Österreich
Öffentliches Netz
Stand zum 31. Dezember 2017
(Datenstand: August 2018)
Trassenlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| km | Anteil | km | Anteil | km
380 kV | 1382.935 | 0.5831% | 53.1 | 0.02239% | 1436.035
220 kV | 1879.513 | 0.7924% | 6.79 | 0.002863% | 1886.303
110 kV | 6084.644 | 2.565% | 605.123 | 0.2551% | 6689.767
von 1kV bis 110 kV | 24840.386 | 10.47% | 40035.397 | 16.88% | 64875.783
1 kV und darunter | 31386.23 | 13.23% | 130911.517 | 55.19% | 162297.747
Insgesamt | 65573.708 | 27.65% | 171611.927 | 72.35% | 237185.635
Systemlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| km | Anteil | km | Anteil | km
380 kV | 2996.265 | 1.16% | 53.1 | 0.02056% | 3049.365
220 kV | 3705.411 | 1.435% | 8.39 | 0.003249% | 3713.801
110 kV | 10719.302 | 4.15% | 758.929 | 0.2938% | 11478.231
von 1kV bis 110 kV | 25217.119 | 9.764% | 42192.898 | 16.34% | 67410.017
1 kV und darunter | 31956.725 | 12.37% | 140662.821 | 54.46% | 172619.546
Insgesamt | 74594.822 | 28.88% | 183676.138 | 71.12% | 258270.96
Umspann- und Schaltwerke (2)
Spannungsebenen |  | Anzahl der Tranformatoren |  | Summenleistung in MVA
Oberspannung bis 220 kV |  | 1028 |  | 43137.6
Oberspannung über 220 kV |  | 88 |  | 30675
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  | 1116 |  | 73812.6
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  | Anzahl der Trafo-Stationen |  | Summenleistung in MVA
Mittelspannung |  | 78953 |  | 31693.906
zu Mittel- bzw. Niederspannung |  | 0 |  | 0
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
Quelle: Energie-Control Austria