## Netz
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2018
(Datenstand: Juli 2019)
Trassenlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV | 1385.935 | 0.58239 | 53.55 | 0.022502 | 1439.485
220 kV | 1877.513 | 0.78896 | 6.79 | 0.0028533 | 1884.303
110 kV | 6119.617 | 2.5716 | 631.838 | 0.26551 | 6751.455
von 1kV bis 110 kV | 24306.397 | 10.2139 | 40769.726 | 17.132 | 65076.123
1 kV und darunter | 30453.995 | 12.7972 | 132368.345 | 55.6231 | 162822.34
Insgesamt | 64143.457 | 26.954 | 173830.249 | 73.046 | 237973.706
Systemlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV | 3001.713 | 1.1558 | 53.55 | 0.02062 | 3055.263
220 kV | 3699.411 | 1.4245 | 8.39 | 0.0032306 | 3707.801
110 kV | 10722.979 | 4.1289 | 784.466 | 0.30206 | 11507.445
von 1kV bis 110 kV | 24777.744 | 9.5408 | 43085.772 | 16.5903 | 67863.516
1 kV und darunter | 30986.537 | 11.9315 | 142583.503 | 54.9023 | 173570.04
Insgesamt | 73188.384 | 28.1815 | 186515.681 | 71.8185 | 259704.065
Umspann- und Schaltwerke (2)
Spannungsebenen |  |  | Anzahl der Tranfor-matoren | Leistung
|  | Einheit | [1] | MVA
Oberspannung bis 220 kV |  |  | 1032 | 43990.8
Oberspannung über 220 kV |  |  | 89 | 31225
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  |  | 1121 | 75215.8
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  |  | Anzahl der Trafo-Stationen | Leistung
|  | Einheit | [1] | MVA
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  |  | 79469 | 32359.346
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
Quelle: E-Control