## Netz
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2019
(Datenstand: Juli 2020)
Trassenlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV | 1385.885 | 0.5734 | 53.45 | 0.022115 | 1439.335
220 kV | 1908.803 | 0.78976 | 6.79 | 0.0028093 | 1915.593
110 kV | 6148.221 | 2.5438 | 732.769 | 0.30318 | 6880.99
von 1kV bis 110 kV | 23652.109 | 9.7859 | 44605.902 | 18.4555 | 68258.011
1 kV und darunter | 29843.881 | 12.3478 | 133356.951 | 55.1758 | 163200.832
Insgesamt | 62938.899 | 26.0407 | 178755.862 | 73.9593 | 241694.761
Systemlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV | 3001.732 | 1.1325 | 53.45 | 0.020165 | 3055.182
220 kV | 3735.348 | 1.4093 | 8.39 | 0.0031653 | 3743.738
110 kV | 10736.222 | 4.0505 | 790.754 | 0.29833 | 11526.976
von 1kV bis 110 kV | 24012.635 | 9.0594 | 47173.663 | 17.7975 | 71186.298
1 kV und darunter | 30561.025 | 11.5299 | 144984.95 | 54.6993 | 175545.975
Insgesamt | 72046.962 | 27.1816 | 193011.207 | 72.8184 | 265058.169
Umspann- und Schaltwerke (2)
Spannungsebenen |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  | Einheit | [1] | MVA
Oberspannung bis 220 kV |  |  | 1043 | 45847.8
Oberspannung über 220 kV |  |  | 87 | 30865
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  |  | 1130 | 76712.8
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  | Einheit | [1] | MVA
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  |  | 79839 | 32949.662
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
Quelle: E-Control