## Netz
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2020
(Datenstand: Juni 2021)
Trassenlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV | 1385.885 | 0.5771 | 53.75 | 0.022382 | 1439.635
220 kV | 1908.804 | 0.79484 | 6.79 | 0.0028274 | 1915.594
110 kV | 6123.871 | 2.55 | 736.194 | 0.30656 | 6860.065
von 1kV bis 110 kV | 23183.848 | 9.654 | 42278.007 | 17.605 | 65461.855
1 kV und darunter | 29023.142 | 12.0855 | 135447.908 | 56.4018 | 164471.05
Insgesamt | 61625.55 | 25.6615 | 178522.649 | 74.3385 | 240148.199
Systemlängen (1)
Spannungsebenen | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV | 3001.732 | 1.1395 | 53.75 | 0.020404 | 3055.482
220 kV | 3735.349 | 1.418 | 8.39 | 0.0031849 | 3743.739
110 kV | 10763.376 | 4.0858 | 793.767 | 0.30132 | 11557.143
von 1kV bis 110 kV | 23494.896 | 8.9188 | 44667.291 | 16.956 | 68162.187
1 kV und darunter | 29723.847 | 11.2833 | 147188.686 | 55.8737 | 176912.533
Insgesamt | 70719.2 | 26.8454 | 192711.884 | 73.1546 | 263431.084
Umspann- und Schaltwerke (2)
Spannungsebenen |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  | Einheit | [1] | MVA
Oberspannung bis 220 kV |  |  | 1050 | 46405.8
Oberspannung über 220 kV |  |  | 88 | 31365
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  |  | 1138 | 77770.8
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  | Einheit | [1] | MVA
Hochspannung zu Hoch-, Mittel- bzw. Niederspannung |  |  | 80143 | 33547.513
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
Quelle: E-Control