## Netz
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2021
(Datenstand: Mai 2022)
Trassenlängen (1) (2)
Spannungsebenen |  | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV |  | 1386.485 | 0.5745 | 53.75 | 0.022272 | 1440.235
220 kV |  | 1910.987 | 0.79183 | 6.79 | 0.0028135 | 1917.777
110 kV |  | 6123.891 | 2.5375 | 747.65 | 0.30979 | 6871.541
Mittelspannung |  | 22870.266 | 9.4765 | 42593.966 | 17.6491 | 65464.232
Niederspannung |  | 28228.286 | 11.6966 | 137415.216 | 56.9391 | 165643.502
Insgesamt (3) |  | 60519.915 | 25.0769 | 180817.372 | 74.9231 | 241337.287
Systemlängen (1)
Spannungsebenen |  | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV |  | 3003.932 | 1.1337 | 53.75 | 0.020286 | 3057.682
220 kV |  | 3735.348 | 1.4098 | 8.39 | 0.0031665 | 3743.738
110 kV |  | 10808.881 | 4.0794 | 807.614 | 0.3048 | 11616.495
Mittelspannung |  | 23105.983 | 8.7205 | 44997.817 | 16.9828 | 68103.8
Niederspannung |  | 29107.373 | 10.9855 | 149332.097 | 56.36 | 178439.47
Insgesamt (3) |  | 69761.517 | 26.329 | 195199.668 | 73.671 | 264961.185
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control

## Umsp
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2021
(Datenstand: Juni 2021)
Umspann- und Schaltwerke, Umspannstationen (1) (2)
Spannungsebenen |  |  |  | Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke, Umspannstationen | Anzahl Umspanner | Leistung
Oberspannung |  | Unterspannung | Einheit | [1] | [1] | MVA
größer 220 kV | zu | Höchst, Hoch- bzw. Mittelspannung |  | 30 | 89 | 31915
kleiner gleich 220 kV | zu | Hoch- bzw. Mittelspannung |  | 592 | 1048 | 46070
Summe Höchst- und Hochspannung (3) (4) |  |  |  | 622 | 1137 | 77985
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  |  |  | Anzahl Transformator- stationen | Anzahl Umspanner | Leistung
Oberspannung |  | Unterspannung | Einheit | [1] | [1] | MVA
Mittelspannung | zu | Mittel- bzw. Niederspannung (5) (6) |  | 75459 | 81126 | 34286.092
Umspanner Ingesamt
Spannungsebenen |  |  |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  |  |  | Einheit | [1] | MVA
Insgesamt |  |  |  |  | 82263 | 112271.092
(1) Einschließlich Umspann- und Schaltwerken, Umspannstationen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control