## Netz
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2023
(Datenstand: Mai 2024)
Trassenlängen (1) (2)
Spannungsebenen |  | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV |  | 1435.485 | 0.58198 | 53.75 | 0.021792 | 1489.235
220 kV |  | 1848.987 | 0.74963 | 6.79 | 0.0027528 | 1855.777
110 kV |  | 6141.761 | 2.49 | 762.386 | 0.30909 | 6904.147
Mittelspannung |  | 21919.248 | 8.8867 | 43632.514 | 17.6898 | 65551.762
Niederspannung |  | 27096.41 | 10.9856 | 143756.21 | 58.2826 | 170852.62
Insgesamt (3) |  | 58441.891 | 23.6939 | 188211.65 | 76.3061 | 246653.541
Systemlängen (1)
Spannungsebenen |  | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV |  | 3097.932 | 1.1446 | 53.75 | 0.01986 | 3151.682
220 kV |  | 3609.348 | 1.3336 | 8.39 | 0.0031 | 3617.738
110 kV |  | 10847.755 | 4.0081 | 826.655 | 0.30544 | 11674.41
Mittelspannung |  | 22218.492 | 8.2095 | 46260.134 | 17.0926 | 68478.626
Niederspannung |  | 27830.343 | 10.283 | 155891.999 | 57.6002 | 183722.342
Insgesamt (3) |  | 67603.87 | 24.9788 | 203040.928 | 75.0212 | 270644.798
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control

## Umsp
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2023
(Datenstand: Mai 2024)
Umspann- und Schaltwerke, Umspannstationen (1) (2)
Spannungsebenen |  |  |  | Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke, Umspannstationen | Anzahl Umspanner | Leistung
Oberspannung |  | Unterspannung | Einheit | [1] | [1] | MVA
größer 220 kV | zu | Höchst, Hoch- bzw. Mittelspannung |  | 33 | 95 | 33995
kleiner gleich 220 kV | zu | Hoch- bzw. Mittelspannung |  | 602 | 1071 | 49182
Summe Höchst- und Hochspannung (3) (4) |  |  |  | 635 | 1166 | 83177
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  |  |  | Anzahl Transformator- stationen | Anzahl Umspanner | Leistung
Oberspannung |  | Unterspannung | Einheit | [1] | [1] | MVA
Mittelspannung | zu | Mittel- bzw. Niederspannung (5) (6) |  | 76949 | 83310 | 36704.885
Umspanner Ingesamt
Spannungsebenen |  |  |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  |  |  | Einheit | [1] | MVA
Insgesamt |  |  |  |  | 84476 | 119881.885
(1) Einschließlich Umspann- und Schaltwerken, Umspannstationen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen sowie der Umspann- und Schaltwerke erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control