## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2019 (Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2019 (*)
(Datenstand: Juni 2021 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2019-01-01 | 24028.8041 | 10141.5195 | 18899.9243 | 513.4143 | 285.8514 | 13607.4904 | 566.2991
2019-02-01 | 22666.6699 | 10041.1688 | 16234.7605 | 473.9321 | 272.5259 | 10456.4539 | 461.3141
2019-03-01 | 16089.3188 | 7633.8679 | 12065.9971 | 326.6569 | 207.2256 | 8420.372 | 523.3517
2019-04-01 | 14760.0026 | 5545.0481 | 10203.6777 | 297.0082 | 145.6267 | 6648.9698 | 450.4721
2019-05-01 | 12318.5809 | 4881.2948 | 9009.2375 | 254.4337 | 126.0719 | 5783.47 | 469.4916
2019-06-01 | 8983.9737 | 3865.161 | 5227.1231 | 166.4098 | 98.6303 | 4004.236 | 445.7088
2019-07-01 | 9885.2406 | 3625.022 | 4792.8775 | 168.3542 | 96.1904 | 4398.4115 | 444.9473
2019-08-01 | 12324.2464 | 3978.109 | 7991.4394 | 238.0678 | 98.7962 | 5025.8446 | 407.8014
2019-09-01 | 12924.2321 | 5217.4371 | 7854.5529 | 256.6786 | 156.3681 | 6390.453 | 494.4551
2019-10-01 | 17620.645 | 7058.8476 | 11766.8183 | 369.9837 | 213.5359 | 8343.9631 | 473.5334
2019-11-01 | 20351.9101 | 8987.7318 | 13796.7929 | 417.5498 | 247.6777 | 9861.3192 | 484.5402
2019-12-01 | 20166.9427 | 8173.1734 | 14567.5613 | 424.6186 | 238.857 | 11297.3344 | 560.1907
Jahr | 24028.8041 | 3625.022 | 18899.9243 | 513.4143 | 96.1904 | 94238.318 | 3921.8896
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 2126.4428 | 897.4796 | 1672.5597 | 45.4349 | 25.2966 | 1204.2027 | 566.2991
Februar | 2005.9 | 888.599 | 1436.7045 | 41.9409 | 24.1173 | 925.3499 | 461.3141
März | 1423.8335 | 675.5635 | 1067.7874 | 28.9077 | 18.3385 | 745.1657 | 523.3517
April | 1306.1949 | 490.7122 | 902.9803 | 26.2839 | 12.8873 | 588.4044 | 450.4721
Mai | 1090.1399 | 431.973 | 797.2777 | 22.5163 | 11.1568 | 511.8115 | 469.4916
Juni | 795.0419 | 342.0496 | 462.5773 | 14.7265 | 8.7283 | 354.3572 | 445.7088
Juli | 874.8001 | 320.7984 | 424.1485 | 14.8986 | 8.5124 | 389.24 | 444.9473
August | 1090.6413 | 352.045 | 707.207 | 21.0679 | 8.743 | 444.765 | 407.8014
September | 1143.7374 | 461.7201 | 695.0932 | 22.7149 | 13.8379 | 565.5268 | 494.4551
Oktober | 1559.3491 | 624.6768 | 1041.3114 | 32.7419 | 18.897 | 738.4038 | 473.5334
November | 1801.054 | 795.3745 | 1220.9551 | 36.9513 | 21.9184 | 872.6831 | 484.5402
Dezember | 1784.6852 | 723.2897 | 1289.1647 | 37.5769 | 21.1378 | 999.7641 | 560.1907
Jahr | 2126.4428 | 320.7984 | 1672.5597 | 45.4349 | 8.5124 | 8339.6742 | 3921.8896
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,3 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control