## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2022 (Datenstand: Februar 2023)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2022
(Datenstand: Februar 2023)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2022-01-01 | 10326.2676 | 5096.7712 | 215.0464 | 145.4543 | 5955.5867 | 576.7415 | 0.77519
2022-02-01 | 10024.881 | 5554.6212 | 208.2884 | 157.6315 | 5320.5648 | 530.736 | 0.78979
2022-03-01 | 9648.2908 | 5077.9288 | 200.3485 | 133.4421 | 5587.2897 | 579.0963 | 0.7794
2022-04-01 | 9239.9565 | 4809.944 | 189.96 | 130.8523 | 4976.7323 | 538.6099 | 0.74807
2022-05-01 | 8462.4136 | 4417.9157 | 170.28 | 125.6423 | 4807.2985 | 568.0765 | 0.76354
2022-06-01 | 8744.5154 | 4294.0764 | 175.0818 | 125.2439 | 4643.3354 | 530.9997 | 0.7375
2022-07-01 | 8503.8987 | 4331.3809 | 168.9657 | 123.442 | 4729.5971 | 556.1681 | 0.74754
2022-08-01 | 8427.6095 | 4226.5673 | 167.6983 | 122.9019 | 4657.8211 | 552.6859 | 0.74286
2022-09-01 | 8606.8332 | 4324.8244 | 171.7217 | 126.1502 | 4712.1681 | 547.4915 | 0.7604
2022-10-01 | 8428.4931 | 4414.9809 | 170.2486 | 129.1855 | 4814.4808 | 571.2149 | 0.76673
2022-11-01 | 9544.13 | 4723.9948 | 197.7254 | 134.3084 | 5176.379 | 542.3626 | 0.75328
2022-12-01 | 10135.611 | 4693.0995 | 211.7472 | 136.7052 | 5580.2966 | 550.5634 | 0.74
Jahr | 10326.2676 | 4226.5673 | 215.0464 | 122.9019 | 60961.5503 | 5903.5416 | 0.67392
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2022-01-01 | 7077.5748 | 7028.6786 | 4668.3025 | 3791.9977 |  | 744 | 31
2022-02-01 | 7472.9478 | 6699.8336 | 4213.0455 | 3732.7054 |  | 672 | 28
2022-03-01 | 6662.0486 | 6774.7472 | 4530.3926 | 3772.9011 |  | 743 | 31
2022-04-01 | 6086.4777 | 6183.3094 | 3972.8406 | 3463.1597 |  | 720 | 30
2022-05-01 | 5930.472 | 5456.121 | 3720.0031 | 3286.9293 |  | 744 | 31
2022-06-01 | 5863.7503 | 5538.7731 | 3549.1675 | 3091.735 |  | 720 | 30
2022-07-01 | 5793.8932 | 5334.6002 | 3658.6911 | 3222.5474 |  | 744 | 31
2022-08-01 | 5774.5519 | 5153.3176 | 3530.5739 | 3144.5661 |  | 744 | 31
2022-09-01 | 6058.9402 | 5286.0428 | 3569.7488 | 3113.8736 |  | 720 | 30
2022-10-01 | 6401.0299 | 5390.1945 | 3684.201 | 3289.1608 |  | 745 | 31
2022-11-01 | 6443.3934 | 6400.6889 | 3999.5954 | 3401.2762 |  | 720 | 30
2022-12-01 | 6514.6725 | 7019.4521 | 4400.2136 | 3491.666 |  | 744 | 31
Jahr | 5774.5519 | 7028.6786 | 47496.7756 | 40802.5183 | 37024.7295 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control