## EzgJah1
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2020
(Datenstand: Mai 2022 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erzeugungskomponente |  |  |  |  | Anteile
|  |  | Einheit | GWh | % | % | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5942.1127 | 8.2057 | 13.0924
|  | über 10 MW |  | 24755.9207 | 34.1866 | 54.5453
|  | Summe |  | 30698.0334 | 42.3923 | 67.6378
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 626.5347 | 0.86521 | 1.3805
|  | über 10 MW |  | 14061.3768 | 19.418 | 30.9818
|  | Summe |  | 14687.9116 | 20.2832 | 32.3622
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 45385.945 | 62.6755 | 100
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 535.3189 | 0.73925 |  | 2.9207
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Derivate | (1) | 1810.7987 | 2.5006 |  | 9.8797
|  | Erdölderivate | (2) | 609.6815 | 0.84194 |  | 3.3264
|  | Erdgas |  | 10009.5802 | 13.8227 |  | 54.6121
|  | Summe |  | 12965.3792 | 17.9045 |  | 70.7388
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2546.9528 | 3.5172 |  | 13.8961
|  | flüssig | (3) | 0.13998 | 0.0001933 |  | 0.00076372
|  | gasförmig | (3) | 589.0957 | 0.81351 |  | 3.2141
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 29.3857 | 0.04058 |  | 0.16033
|  | Summe | (3) | 3165.5741 | 4.3715 |  | 17.2713
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1407.2814 | 1.9434 |  | 7.6781
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 790.2791 | 1.0913 |  | 4.3117
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 18328.5138 | 25.3107 |  | 100
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 17053.3276 | 23.5497 |  | 93.0426
Windkraftwerke |  |  | (6) | 6791.5355 | 9.3787 | 78.4143
Photovoltaik |  |  | (7) | 1869.4802 | 2.5817 | 21.5848
Geothermie |  |  | (6) | 0.073465 | 0.00010145 | 0.00084822
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 8661.0892 | 11.9605 | 100
Statistische Differenz |  |  | (8) | 38.579 | 0.053275
Gesamt |  |  |  | 72414.127 | 100
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## EzgJah2
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2020
(Datenstand: Mai 2022 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erzeugungskomponente |  |  |  | 2019 | 2020 | Veränderung
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5435.7056 | 5942.1127 | 506.4071 | 9.3163
|  | über 10 MW |  | 24534.035 | 24755.9207 | 221.8857 | 0.9044
|  | Summe |  | 29969.7406 | 30698.0334 | 728.2929 | 2.4301
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 553.8488 | 626.5347 | 72.686 | 13.1238
|  | über 10 MW |  | 13682.3521 | 14061.3768 | 379.0247 | 2.7702
|  | Summe |  | 14236.2008 | 14687.9116 | 451.7107 | 3.173
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 44205.9414 | 45385.945 | 1180.0036 | 2.6693
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1482.3308 | 535.3189 | -947.012 | -63.8867
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | Derivate | (1) | 1937.6532 | 1810.7987 | -126.8545 | -6.5468
|  | Erdölderivate | (2) | 614.5163 | 609.6815 | -4.8348 | -0.78677
|  | Erdgas |  | 11396.9501 | 10009.5802 | -1387.3699 | -12.1732
|  | Summe |  | 15431.4504 | 12965.3792 | -2466.0712 | -15.9808
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2445.3255 | 2546.9528 | 101.6273 | 4.156
|  | flüssig | (3) | 0.20356 | 0.13998 | -0.063578 | -31.2337
|  | gasförmig | (3) | 582.7485 | 589.0957 | 6.3471 | 1.0892
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 31.6847 | 29.3857 | -2.299 | -7.2558
|  | Summe | (3) | 3059.9622 | 3165.5741 | 105.6119 | 3.4514
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1433.896 | 1407.2814 | -26.6146 | -1.8561
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 1034.8111 | 790.2791 | -244.5321 | -23.6306
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 20960.1198 | 18328.5138 | -2631.606 | -12.5553
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 19619.8461 | 17053.3276 | -2566.5185 | -13.0812
Windkraftwerke |  |  | (6) | 7457.0306 | 6791.5355 | -665.495 | -8.9244
Photovoltaik |  |  | (7) | 1552.6697 | 1869.4802 | 316.8104 | 20.4042
Geothermie |  |  | (6) | 0.19977 | 0.073465 | -0.12631 | -63.2259
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 9009.9001 | 8661.0892 | -348.8109 | -3.8714
Statistische Differenz |  |  | (8) | 15.1739 | 38.579 |  | -
Gesamt |  |  |  | 74191.1352 | 72414.127 | -1777.0082 | -2.3952
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## DiaDat
Betriebsstatistik |  |  | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Bruttostromerzeugung 2020 (Datenstand: Mai 2022 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2020
(Datenstand: Mai 2022 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
| Wasserkraftwerke | 45385.945
| Wärmekraftwerke | 18328.5138
| Windkraftwerke (6) | 6791.5355
| Photovoltaik (6) | 1869.4802
| Sonstige Erzeugung (7) | 38.579
| Laufkraftwerke bis 10 MW | 5942.1127
| Laufkraftwerke über 10 MW | 24755.9207
| Speicherkraftwerke bis 10 MW | 626.5347
| Speicherkraftwerke über 10 MW | 14061.3768
| Fossile Brennstoffe | 12965.3792
| Sonstige Brennstoffe (5) | 790.2791
| Sonstige Biogene Brennstoffe (4) | 1407.2814
| Biogene Brennstoffe (3) | 3165.5741
| Windkraftwerke (6) | 6791.5355
| Photovoltaik (6) | 1869.4802
| Sonstige Erzeugung (7) | 38.579
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control