## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2020 (Datenstand: Mai 2022 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2020
(Datenstand: Mai 2022 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2020-01-01 | 10166.658 | 5193.8046 | 210.765 | 150.3483 | 5917.0871 | 582.0091 | 0.78227
2020-02-01 | 9865.4634 | 5230.0804 | 203.3467 | 153.4485 | 5403.7749 | 547.7467 | 0.78699
2020-03-01 | 9529.8865 | 4762.8691 | 195.6392 | 129.4433 | 5255.2376 | 551.4481 | 0.74219
2020-04-01 | 8126.6049 | 3980.9637 | 165.167 | 112.6867 | 4308.7173 | 530.1989 | 0.73639
2020-05-01 | 8519.998 | 4073.7952 | 162.3829 | 118.8172 | 4477.5724 | 525.5368 | 0.70637
2020-06-01 | 8854.6348 | 3986.8187 | 164.7411 | 121.4563 | 4456.309 | 503.2742 | 0.69899
2020-07-01 | 8407.0937 | 4138.6662 | 167.4817 | 123.4726 | 4743.7284 | 564.2531 | 0.7584
2020-08-01 | 8560.7852 | 4105.2493 | 167.31 | 123.765 | 4686.3879 | 547.425 | 0.73579
2020-09-01 | 9035.0934 | 4228.915 | 175.6549 | 127.5502 | 4790.908 | 530.2555 | 0.73647
2020-10-01 | 9433.7937 | 4548.6944 | 189.0963 | 133.6601 | 5267.1679 | 558.3298 | 0.74944
2020-11-01 | 10023.0481 | 4814.6061 | 206.4867 | 143.6784 | 5396.8931 | 538.4483 | 0.74784
2020-12-01 | 10436.6724 | 4807.4458 | 219.3198 | 149.2542 | 5660.2578 | 542.3432 | 0.72896
Jahr | 10436.6724 | 3980.9637 | 219.3198 | 112.6867 | 60364.0414 | 5783.8398 | 0.65845
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2020-01-01 | 7377.5291 | 6864.2375 | 4574.0546 | 3864.1906 |  | 744 | 31
2020-02-01 | 7290.782 | 6567.6393 | 4175.4101 | 3640.1359 |  | 696 | 29
2020-03-01 | 6484.0697 | 6268.2917 | 4164.5256 | 3538.8117 |  | 743 | 31
2020-04-01 | 5438.255 | 5708.1586 | 3435.3755 | 2866.2939 |  | 720 | 30
2020-05-01 | 5841.6909 | 4954.4515 | 3404.7572 | 3030.9036 |  | 744 | 31
2020-06-01 | 5906.5649 | 4912.9067 | 3276.2719 | 2870.5094 |  | 720 | 30
2020-07-01 | 5955.8727 | 4945.3297 | 3467.4575 | 3079.1677 |  | 744 | 31
2020-08-01 | 5892.0466 | 5088.9684 | 3430.2316 | 3054.3055 |  | 744 | 31
2020-09-01 | 6291.9263 | 5275.5609 | 3512.4975 | 3044.8188 |  | 720 | 30
2020-10-01 | 6617.257 | 5847.6921 | 3927.4314 | 3388.7773 |  | 745 | 31
2020-11-01 | 6991.7241 | 6513.0839 | 4158.2421 | 3466.5164 |  | 720 | 30
2020-12-01 | 7340.2606 | 7147.0503 | 4454.8758 | 3576.7397 |  | 744 | 31
Jahr | 5438.255 | 7147.0503 | 45981.1309 | 39421.1705 | 34968.7855 | 8784 | 366
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control