## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2021 (Datenstand: Mai 2022)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2021
(Datenstand: Mai 2022)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2021-01-01 | 10015.3526 | 5266.3929 | 206.9908 | 153.1413 | 5732.2439 | 572.3457 | 0.76928
2021-02-01 | 9927.1137 | 5366.9642 | 207.1911 | 146.1257 | 5149.2494 | 518.7056 | 0.77188
2021-03-01 | 9319.0841 | 5077.2603 | 194.968 | 135.4194 | 5538.2757 | 594.294 | 0.79986
2021-04-01 | 9392.9811 | 4772.7885 | 191.7338 | 131.7882 | 4994.8278 | 531.7617 | 0.73856
2021-05-01 | 8911.9538 | 4484.3403 | 176.0802 | 125.8818 | 4854.7682 | 544.7479 | 0.73219
2021-06-01 | 8742.7236 | 4395.3732 | 178.9749 | 128.8299 | 4805.8672 | 549.6991 | 0.76347
2021-07-01 | 8947.8078 | 4414.9292 | 181.5231 | 131.1519 | 4956.2385 | 553.9053 | 0.7445
2021-08-01 | 8732.028 | 4275.7647 | 171.7664 | 129.5024 | 4791.3153 | 548.7059 | 0.73751
2021-09-01 | 8861.0788 | 4426.511 | 177.0844 | 129.6885 | 4825.3837 | 544.5594 | 0.75633
2021-10-01 | 9278.3198 | 4631.7909 | 186.6047 | 136.2289 | 5212.7014 | 561.8152 | 0.75411
2021-11-01 | 10269.8343 | 5187.5296 | 213.9181 | 149.1153 | 5560.0534 | 541.3966 | 0.75194
2021-12-01 | 10236.7612 | 5225.3339 | 211.7947 | 156.3331 | 5886.3928 | 575.0249 | 0.77288
Jahr | 10269.8343 | 4275.7647 | 213.9181 | 125.8818 | 62307.3173 | 6067.0226 | 0.69258
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2021-01-01 | 7276.5635 | 6923.5212 | 4601.2023 | 3918.1963 |  | 744 | 31
2021-02-01 | 7097.6817 | 7080.5027 | 4150.0866 | 3606.6 |  | 672 | 28
2021-03-01 | 6781.384 | 6486.2464 | 4455.4241 | 3772.4044 |  | 743 | 31
2021-04-01 | 6260.4294 | 6279.41 | 4012.5368 | 3436.4077 |  | 720 | 30
2021-05-01 | 5951.4135 | 5596.1158 | 3784.1825 | 3336.3492 |  | 744 | 31
2021-06-01 | 6154.5278 | 5494.5775 | 3638.0386 | 3164.6687 |  | 720 | 30
2021-07-01 | 6146.4234 | 5494.7027 | 3727.4656 | 3284.7073 |  | 744 | 31
2021-08-01 | 6196.4589 | 5196.7444 | 3563.0547 | 3181.1689 |  | 744 | 31
2021-09-01 | 6278.5703 | 5485.1959 | 3627.7822 | 3187.0879 |  | 720 | 30
2021-10-01 | 6599.1571 | 5953.9731 | 4036.8664 | 3450.6842 |  | 745 | 31
2021-11-01 | 7163.5522 | 7206.9606 | 4345.8566 | 3735.0213 |  | 720 | 30
2021-12-01 | 7479.2262 | 7055.6129 | 4665.971 | 3887.6485 |  | 744 | 31
Jahr | 5951.4135 | 7206.9606 | 48608.4673 | 41960.9444 | 37455.6986 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control