## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2023 (Datenstand: Februar 2024)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2023 (*)
(Datenstand: Februar 2024)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2023-01-01 | 19190.8367 | 8106.6693 | 15280.8464 | 417.8562 | 203.6617 | 9912.1972 | 516.5068
2023-02-01 | 18642.1122 | 7285.2424 | 16876.9639 | 429.7078 | 193.9274 | 9056.1803 | 485.7915
2023-03-01 | 16040.5887 | 5690.5737 | 14273.1458 | 353.2804 | 141.3773 | 7823.5221 | 487.7329
2023-04-01 | 14919.4532 | 5631.2207 | 12588.8706 | 318.6108 | 143.7179 | 7018.4112 | 470.4201
2023-05-01 | 9960.6399 | 4067.1908 | 7654.9737 | 212.149 | 102.2009 | 4771.4523 | 479.0307
2023-06-01 | 7093.8252 | 3752.6463 | 5327.5018 | 138.9949 | 93.1276 | 3385.2347 | 477.2086
2023-07-01 | 6686.0462 | 3446.1419 | 5189.2105 | 138.8374 | 87.4389 | 3358.7677 | 502.3548
2023-08-01 | 6864.8398 | 3468.7521 | 4816.1063 | 129.6324 | 86.9549 | 3157.8477 | 460.0031
2023-09-01 | 7677.869 | 3727.4744 | 6899.0821 | 175.1953 | 96.3315 | 3856.0337 | 502.2271
2023-10-01 | 12183.7153 | 4063.5483 | 8749.85 | 253.1214 | 100.475 | 5250.847 | 430.9726
2023-11-01 | 18723.5554 | 6624.2907 | 16653.693 | 435.6944 | 175.9614 | 8201.8116 | 438.0478
2023-12-01 | 19633.4963 | 7509.1062 | 17596.6271 | 450.9535 | 187.021 | 9845.3978 | 501.4592
Jahr | 19633.4963 | 3446.1419 | 17596.6271 | 450.9535 | 86.9549 | 75637.7033 | 3852.4826
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 1662.9841 | 702.4843 | 1324.1635 | 36.2094 | 17.6483 | 858.9426 | 516.5068
Februar | 1615.4343 | 631.3035 | 1462.4752 | 37.2364 | 16.8048 | 784.7643 | 485.7915
März | 1389.999 | 493.1173 | 1236.8411 | 30.6136 | 12.2511 | 677.9482 | 487.7329
April | 1300.737 | 490.9521 | 1097.5476 | 27.7778 | 12.5299 | 611.8929 | 470.4201
Mai | 868.408 | 354.5938 | 667.3909 | 18.496 | 8.9103 | 415.9941 | 479.0307
Juni | 618.4678 | 327.1706 | 464.4727 | 12.1181 | 8.1192 | 295.1382 | 477.2086
Juli | 582.916 | 300.4483 | 452.4159 | 12.1044 | 7.6233 | 292.8307 | 502.3548
August | 598.5039 | 302.4195 | 419.8872 | 11.3019 | 7.5811 | 275.3137 | 460.0031
September | 669.387 | 324.976 | 601.4893 | 15.2742 | 8.3986 | 336.1843 | 502.2271
Oktober | 1062.2245 | 354.2762 | 762.8466 | 22.0681 | 8.7598 | 457.7896 | 430.9726
November | 1632.3937 | 577.5319 | 1451.9349 | 37.9856 | 15.341 | 715.0664 | 438.0478
Dezember | 1711.7259 | 654.6736 | 1534.1436 | 39.3159 | 16.3052 | 858.3607 | 501.4592
Jahr | 1711.7259 | 300.4483 | 1534.1436 | 39.3159 | 7.5811 | 6580.2256 | 3844.2051
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,47 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control