## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2023 (Datenstand: Februar 2024)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2023
(Datenstand: Februar 2024)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2023-01-01 | 10039.7129 | 4840.1385 | 207.2356 | 136.1975 | 5595.9676 | 557.3832 | 0.74917
2023-02-01 | 9930.2618 | 4944.4701 | 203.274 | 145.7227 | 5065.7359 | 510.1312 | 0.75912
2023-03-01 | 9270.146 | 4792.6822 | 191.3648 | 130.6864 | 5199.5843 | 560.8956 | 0.75491
2023-04-01 | 9272.1317 | 4338.1371 | 180.5293 | 118.6199 | 4652.5535 | 501.7782 | 0.69691
2023-05-01 | 8509.8089 | 3984.463 | 170.8179 | 111.482 | 4452.1557 | 523.1793 | 0.7032
2023-06-01 | 8251.7886 | 3958.3914 | 160.7172 | 113.1657 | 4264.6071 | 516.81 | 0.71779
2023-07-01 | 7957.0068 | 3994.6329 | 157.5198 | 114.709 | 4361.9172 | 548.1857 | 0.73681
2023-08-01 | 8275.3157 | 4064.3322 | 166.0375 | 116.4312 | 4429.2935 | 535.2416 | 0.71941
2023-09-01 | 8163.0793 | 4089.1781 | 161.9121 | 118.0791 | 4374.8065 | 535.926 | 0.74434
2023-10-01 | 9015.0497 | 4137.1386 | 171.8076 | 118.1835 | 4697.1407 | 521.0333 | 0.69937
2023-11-01 | 9907.1459 | 4595.5894 | 206.334 | 131.1517 | 5144.9789 | 519.32 | 0.72128
2023-12-01 | 10250.2108 | 4524.0317 | 213.9356 | 134.495 | 5452.2966 | 531.9204 | 0.71495
Jahr | 10250.2108 | 3958.3914 | 213.9356 | 111.482 | 57691.0377 | 5628.2782 | 0.6425
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2023-01-01 | 6714.1119 | 6708.7906 | 4332.4703 | 3601.063 |  | 744 | 31
2023-02-01 | 7101.259 | 6727.7074 | 4025.2077 | 3322.6839 |  | 672 | 28
2023-03-01 | 6522.9454 | 6236.0701 | 4123.5974 | 3560.9628 |  | 743 | 31
2023-04-01 | 5607.1248 | 5959.6112 | 3743.1713 | 3123.4587 |  | 720 | 30
2023-05-01 | 5205.625 | 5319.4399 | 3479.498 | 2964.4405 |  | 744 | 31
2023-06-01 | 5567.5095 | 5082.7471 | 3285.5337 | 2850.0418 |  | 720 | 30
2023-07-01 | 5434.9933 | 4894.9778 | 3368.1913 | 2972.0069 |  | 744 | 31
2023-08-01 | 5695.2304 | 5155.0283 | 3373.6884 | 3023.8631 |  | 744 | 31
2023-09-01 | 5871.7302 | 5040.7417 | 3364.3202 | 2944.2083 |  | 720 | 30
2023-10-01 | 6025.977 | 5314.6145 | 3573.2946 | 3082.1682 |  | 745 | 31
2023-11-01 | 6582.4373 | 6733.7924 | 3987.4955 | 3308.8244 |  | 720 | 30
2023-12-01 | 6392.0392 | 6780.5548 | 4244.3376 | 3365.8796 |  | 744 | 31
Jahr | 5205.625 | 6780.5548 | 44900.806 | 38119.6012 | 34675.5088 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control