## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2021 (Datenstand: Mai 2023 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2021
(Datenstand: Mai 2023 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2021-01-01 | 9998.5901 | 5262.5552 | 206.8611 | 152.9546 | 5728.1275 | 572.8935 | 0.77002
2021-02-01 | 9937.8045 | 5352.1022 | 207.2682 | 146.6415 | 5154.5422 | 518.6802 | 0.77185
2021-03-01 | 9333.5466 | 5078.4947 | 195.1873 | 135.6651 | 5543.2361 | 593.9046 | 0.79933
2021-04-01 | 9402.586 | 4773.7188 | 191.8069 | 131.9692 | 4999.7796 | 531.7452 | 0.73853
2021-05-01 | 8993.1259 | 4494.8136 | 176.9137 | 126.7119 | 4881.1718 | 542.767 | 0.72953
2021-06-01 | 8873.2463 | 4395.9135 | 180.0932 | 129.9503 | 4839.0134 | 545.3487 | 0.75743
2021-07-01 | 8971.7718 | 4416.1199 | 181.7399 | 131.4114 | 4963.4993 | 553.2351 | 0.7436
2021-08-01 | 8735.8692 | 4281.7878 | 171.79 | 129.6357 | 4797.9231 | 549.221 | 0.7382
2021-09-01 | 8876.2356 | 4428.0649 | 177.2996 | 129.8897 | 4832.6553 | 544.4487 | 0.75618
2021-10-01 | 9276.3123 | 4632.2586 | 186.6406 | 136.2939 | 5215.3954 | 562.2272 | 0.75467
2021-11-01 | 10280.0723 | 5187.0514 | 214.1841 | 149.1215 | 5561.7324 | 541.0207 | 0.75142
2021-12-01 | 10233.1809 | 5236.3471 | 211.8834 | 156.5056 | 5889.2499 | 575.5053 | 0.77353
Jahr | 10280.0723 | 4281.7878 | 214.1841 | 126.7119 | 62406.3261 | 6070.6116 | 0.69299
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2021-01-01 | 7272.5061 | 6922.7611 | 4599.6707 | 3915.341 |  | 744 | 31
2021-02-01 | 7098.6937 | 7080.9204 | 4137.9496 | 3596.6127 |  | 672 | 28
2021-03-01 | 6782.401 | 6487.1602 | 4456.1163 | 3773.3216 |  | 743 | 31
2021-04-01 | 6260.9326 | 6278.9928 | 4013.8923 | 3437.0775 |  | 720 | 30
2021-05-01 | 5960.6451 | 5602.1086 | 3789.3806 | 3344.1413 |  | 744 | 31
2021-06-01 | 6282.5637 | 5495.6198 | 3638.5573 | 3165.0577 |  | 720 | 30
2021-07-01 | 6175.5123 | 5495.8149 | 3728.424 | 3285.5932 |  | 744 | 31
2021-08-01 | 6207.1008 | 5197.0477 | 3568.0376 | 3185.6501 |  | 744 | 31
2021-09-01 | 6280.7165 | 5490.7441 | 3630.3631 | 3188.2067 |  | 720 | 30
2021-10-01 | 6599.1888 | 5954.3328 | 4037.4536 | 3451.0326 |  | 745 | 31
2021-11-01 | 7162.9551 | 7219.7487 | 4347.2472 | 3734.677 |  | 720 | 30
2021-12-01 | 7476.4217 | 7060.6566 | 4670.5733 | 3895.8422 |  | 744 | 31
Jahr | 5960.6451 | 7219.7487 | 48617.6655 | 41972.5537 | 37508.4611 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control