## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2022 (Datenstand: Mai 2023)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2022 (*)
(Datenstand: Mai 2023)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2022-01-01 | 22998.3874 | 6843.0553 | 18029.8213 | 491.9585 | 202.4115 | 12624.67 | 548.9372
2022-02-01 | 21978.0316 | 9574.3957 | 16315.5298 | 472.7676 | 262.3888 | 10162.4187 | 462.3898
2022-03-01 | 21183.6728 | 7962.1839 | 15842.6036 | 443.336 | 206.5899 | 10412.5428 | 491.5362
2022-04-01 | 17832.2746 | 6451.9306 | 12092.6382 | 352.7644 | 170.5654 | 7340.7842 | 411.6572
2022-05-01 | 10027.1432 | 3842.3287 | 7214.013 | 200.6923 | 99.0672 | 4740.6277 | 472.7795
2022-06-01 | 7784.7622 | 3970.4573 | 5468.631 | 153.6171 | 100.8345 | 3776.3177 | 485.091
2022-07-01 | 7061.4509 | 3224.7087 | 5573.7025 | 154.9635 | 82.0261 | 3533.0971 | 500.3359
2022-08-01 | 7493.6462 | 3112.3441 | 4532.8102 | 130.0914 | 78.6185 | 3242.1857 | 432.658
2022-09-01 | 11413.5158 | 3860.04 | 7750.1998 | 237.0243 | 102.3602 | 4917.4477 | 430.8442
2022-10-01 | 11363.0124 | 5053.1664 | 9144.8903 | 231.8722 | 130.5578 | 5873.6574 | 516.9102
2022-11-01 | 17769.3263 | 7814.4898 | 15469.8714 | 403.0705 | 202.0621 | 8992.2795 | 506.0563
2022-12-01 | 20524.0366 | 7722.9312 | 18280.8727 | 463.5285 | 196.1295 | 10816.7456 | 527.0282
Jahr | 22998.3874 | 3112.3441 | 18280.8727 | 491.9585 | 78.6185 | 86432.7741 | 3758.2102
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 2031.6597 | 604.5102 | 1592.7404 | 43.4592 | 17.8809 | 1115.2535 | 548.9372
Februar | 1941.5222 | 845.7947 | 1441.3012 | 41.7639 | 23.1792 | 897.7402 | 462.3898
März | 1871.3492 | 703.3731 | 1399.5233 | 39.164 | 18.25 | 919.8359 | 491.5362
April | 1575.2893 | 569.9585 | 1068.2543 | 31.1629 | 15.0676 | 648.4792 | 411.6572
Mai | 885.79 | 339.4283 | 637.2803 | 17.729 | 8.7515 | 418.7834 | 472.7795
Juni | 687.6998 | 350.7471 | 483.0946 | 13.5704 | 8.9076 | 333.597 | 485.091
Juli | 623.8031 | 284.8683 | 492.3765 | 13.6894 | 7.2461 | 312.1111 | 500.3359
August | 661.9829 | 274.9421 | 400.4249 | 11.4922 | 6.9451 | 286.4122 | 432.658
September | 1008.2611 | 340.9929 | 684.6466 | 20.9385 | 9.0424 | 434.4035 | 430.8442
Oktober | 988.948 | 439.7882 | 795.8999 | 20.1803 | 11.3627 | 511.1973 | 516.9102
November | 1546.5036 | 680.1123 | 1346.377 | 35.0801 | 17.5859 | 782.6179 | 506.0563
Dezember | 1786.2521 | 672.1437 | 1591.0246 | 40.3419 | 17.0696 | 941.4052 | 527.0282
Jahr | 2031.6597 | 274.9421 | 1592.7404 | 43.4592 | 6.9451 | 7601.8363 | 3741.6879
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,49 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control