## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2024 (Datenstand: April 2024)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2024 (*)
(Datenstand: April 2024)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2024-01-01 | 20872.9486 | 9382.8693 | 19177.7665 | 479.6744 | 232.2818 | 11209.9858 | 537.0581
2024-02-01 | 16353.8056 | 7778.5072 | 14243.322 | 370.2184 | 203.4325 | 7356.5252 | 449.8357
2024-03-01 | 12333.3743 | 4451.1772 | 10768.3687 | 273.0701 | 107.1946 | 6554.7596 | 531.4652
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 20872.9486 | 4451.1772 | 19177.7665 | 479.6744 | 107.1946 | 25121.2706 | 1203.5324
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 1819.7863 | 818.0357 | 1671.9936 | 41.8199 | 20.2512 | 977.3309 | 537.0581
Februar | 1425.7895 | 678.161 | 1241.7892 | 32.2771 | 17.7361 | 641.371 | 449.8357
März | 1075.2724 | 388.0712 | 938.829 | 23.8073 | 9.3456 | 571.4699 | 531.4652
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr | 1819.7863 | 388.0712 | 1671.9936 | 41.8199 | 9.3456 | 2190.1718 | 1203.5324
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,47 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control