## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2024 (Datenstand: Januar 2025)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2024
(Datenstand: Januar 2025)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2024-01-01 | 10193.7347 | 5036.0623 | 208.7081 | 143.1503 | 5739.4251 | 563.0346 | 0.75677
2024-02-01 | 9393.2517 | 4876.293 | 196.4782 | 139.8654 | 4989.6329 | 531.1934 | 0.76321
2024-03-01 | 8948.177 | 4492.715 | 183.8191 | 116.5561 | 4984.7968 | 557.074 | 0.74976
2024-04-01 | 8823.3606 | 4222.3467 | 178.4533 | 115.2767 | 4479.811 | 507.7216 | 0.70517
2024-05-01 | 8102.2817 | 4145.541 | 161.9816 | 113.0955 | 4329.6233 | 534.3709 | 0.71824
2024-06-01 | 8418.861 | 4182.7593 | 160.6176 | 117.8348 | 4364.4513 | 518.4135 | 0.72002
2024-07-01 | 7989.2965 | 4267.8101 | 161.7433 | 119.8012 | 4532.6133 | 567.3357 | 0.76255
2024-08-01 | 8038.3965 | 4129.105 | 162.8754 | 117.607 | 4477.7256 | 557.0421 | 0.74871
2024-09-01 | 8834.2524 | 4237.4996 | 170.022 | 119.4226 | 4552.772 | 515.3545 | 0.71577
2024-10-01 | 8768.2458 | 4427.9091 | 175.8471 | 129.3618 | 4946.3109 | 564.1164 | 0.7572
2024-11-01 | 10058.7581 | 4675.3215 | 208.7583 | 133.7793 | 5320.2467 | 528.9169 | 0.73461
2024-12-01 | 10151.0353 | 5315.0568 | 210.718 | 151.9326 | 5622.5353 | 553.8879 | 0.74447
Jahr | 10193.7347 | 4129.105 | 210.718 | 113.0955 | 58339.9443 | 5723.1178 | 0.65154
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2024-01-01 | 7053.2281 | 6718.8541 | 4483.2208 | 3746.8303 |  | 744 | 31
2024-02-01 | 7052.2793 | 6274.0752 | 3869.0665 | 3393.8999 |  | 696 | 29
2024-03-01 | 5759.6821 | 5956.4471 | 3956.3873 | 3338.0872 |  | 743 | 31
2024-04-01 | 5763.5967 | 5657.1033 | 3562.3872 | 3040.0896 |  | 720 | 30
2024-05-01 | 5469.2425 | 4971.8111 | 3420.7293 | 3084.2825 |  | 744 | 31
2024-06-01 | 5670.9538 | 5139.6997 | 3417.3917 | 3011.5867 |  | 720 | 30
2024-07-01 | 5900.5994 | 5170.6661 | 3538.4963 | 3175.2507 |  | 744 | 31
2024-08-01 | 5767.8594 | 5149.2521 | 3499.3437 | 3072.0541 |  | 744 | 31
2024-09-01 | 6129.5495 | 5157.0771 | 3483.264 | 3050.9997 |  | 720 | 30
2024-10-01 | 6520.4575 | 5416.8682 | 3768.0386 | 3298.7923 |  | 745 | 31
2024-11-01 | 6507.8232 | 7031.7316 | 4195.0267 | 3366.2315 |  | 720 | 30
2024-12-01 | 7232.7506 | 6842.7322 | 4487.7863 | 3954.4023 |  | 744 | 31
Jahr | 5469.2425 | 7031.7316 | 45681.1383 | 39532.5069 | 36270.0582 | 8784 | 366
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control