## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2022 (Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2022 (*)
(Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2022-01-01 | 22967.2894 | 6843.0553 | 18075.5555 | 491.9642 | 203.5298 | 12623.1419 | 549.6139
2022-02-01 | 21924.5941 | 9624.8255 | 16350.9405 | 472.5855 | 262.9947 | 10160.8325 | 463.4445
2022-03-01 | 21097.062 | 7979.3759 | 15855.1743 | 442.3408 | 206.8747 | 10411.156 | 493.4884
2022-04-01 | 17683.1739 | 6529.0296 | 12056.8053 | 350.6246 | 171.9281 | 7339.888 | 415.0775
2022-05-01 | 9984.7577 | 3867.7613 | 7224.2525 | 200.3161 | 99.4275 | 4740.1719 | 474.7408
2022-06-01 | 7772.1373 | 3978.6242 | 5473.9213 | 153.5776 | 100.7963 | 3776.0887 | 485.8495
2022-07-01 | 7113.8924 | 3297.457 | 5635.8619 | 156.214 | 83.4056 | 3571.8013 | 502.0882
2022-08-01 | 7556.9168 | 3169.6008 | 4584.7465 | 131.5416 | 79.8893 | 3284.4665 | 434.6305
2022-09-01 | 11404.6317 | 3942.3816 | 7813.4193 | 237.2602 | 104.3148 | 4960.6687 | 434.9697
2022-10-01 | 11274.5236 | 4995.1878 | 9066.4357 | 229.9548 | 129.1267 | 5818.4131 | 516.0673
2022-11-01 | 17423.3 | 7715.1074 | 15130.0689 | 394.6695 | 199.2028 | 8807.5997 | 505.507
2022-12-01 | 20235.9958 | 7569.1224 | 17988.2089 | 456.1867 | 192.287 | 10635.7988 | 525.5881
Jahr | 22967.2894 | 3169.6008 | 18075.5555 | 491.9642 | 79.8893 | 86130.0272 | 3750.1172
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 2028.9125 | 604.5102 | 1596.7805 | 43.4597 | 17.9797 | 1115.1185 | 549.6139
Februar | 1936.8016 | 850.2496 | 1444.4294 | 41.7478 | 23.2328 | 897.6 | 463.4445
März | 1863.6981 | 704.8919 | 1400.6338 | 39.076 | 18.2751 | 919.7134 | 493.4884
April | 1562.1178 | 576.7694 | 1065.0888 | 30.9739 | 15.188 | 648.4 | 415.0775
Mai | 882.0457 | 341.675 | 638.1848 | 17.6958 | 8.7833 | 418.7431 | 474.7408
Juni | 686.5846 | 351.4686 | 483.562 | 13.5669 | 8.9043 | 333.5767 | 485.8495
Juli | 628.4357 | 291.2948 | 497.8677 | 13.7998 | 7.368 | 315.5301 | 502.0882
August | 667.5722 | 280.0001 | 405.0129 | 11.6203 | 7.0574 | 290.1472 | 434.6305
September | 1007.4763 | 348.2669 | 690.2314 | 20.9594 | 9.2151 | 438.2216 | 434.9697
Oktober | 981.2466 | 434.7422 | 789.0719 | 20.0135 | 11.2382 | 506.3893 | 516.0673
November | 1516.3882 | 671.4628 | 1316.8032 | 34.349 | 17.3371 | 766.5448 | 505.507
Dezember | 1761.1833 | 658.7574 | 1565.5534 | 39.7029 | 16.7352 | 925.657 | 525.5881
Jahr | 2028.9125 | 280.0001 | 1596.7805 | 43.4597 | 7.0574 | 7575.6419 | 3733.8436
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,49 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control