## EzgJah1
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2022
(Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erzeugungskomponente |  |  |  |  | Anteile
|  |  | Einheit | GWh | % | % | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 4824.3852 | 7.0339 | 12.3881
|  | über 10 MW |  | 20836.8823 | 30.3799 | 53.5051
|  | Summe |  | 25661.2675 | 37.4138 | 65.8932
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 461.7737 | 0.67326 | 1.1857
|  | über 10 MW |  | 12820.685 | 18.6924 | 32.9211
|  | Summe |  | 13282.4587 | 19.3657 | 34.1068
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 38943.7262 | 56.7795 | 100
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 68.6808 | 0.10014 |  | 0.36034
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Derivate | (1) | 1909.7738 | 2.7844 |  | 10.0199
|  | Erdölderivate | (2) | 625.4434 | 0.91189 |  | 3.2815
|  | Erdgas |  | 10996.9983 | 16.0335 |  | 57.6973
|  | Summe |  | 13600.8963 | 19.8299 |  | 71.359
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2572.9395 | 3.7513 |  | 13.4993
|  | flüssig | (3) | 0.053478 | 7.797e-05 |  | 0.00028058
|  | gasförmig | (3) | 548.2816 | 0.79939 |  | 2.8766
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 101.7263 | 0.14832 |  | 0.53372
|  | Summe | (3) | 3223.0009 | 4.6991 |  | 16.9099
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1410.5996 | 2.0566 |  | 7.4009
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 825.3243 | 1.2033 |  | 4.3302
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 19059.8211 | 27.789 |  | 100
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 17867.546 | 26.0507 |  | 93.7446
Windkraftwerke |  |  | (6) | 7255.1417 | 10.5779 | 68.5475
Photovoltaik |  |  | (7) | 3328.9603 | 4.8536 | 31.4525
Geothermie |  |  | (6) | 0.002158 | 3.1463e-06 | 2.0389e-05
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 10584.1042 | 15.4315 | 100
Statistische Differenz |  |  | (8) | 0 | 0
Gesamt |  |  |  | 68587.6515 | 100
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## EzgJah2
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2022
(Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Erzeugungskomponente |  |  |  | 2021 | 2022 | Veränderung
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5074.6284 | 4824.3852 | -250.2432 | -4.9313
|  | über 10 MW |  | 23384.7758 | 20836.8823 | -2547.8936 | -10.8955
|  | Summe |  | 28459.4042 | 25661.2675 | -2798.1367 | -9.832
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 499.0431 | 461.7737 | -37.2694 | -7.4682
|  | über 10 MW |  | 13508.0606 | 12820.685 | -687.3757 | -5.0886
|  | Summe |  | 14007.1037 | 13282.4587 | -724.645 | -5.1734
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 42466.508 | 38943.7262 | -3522.7818 | -8.2954
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 109.0966 | 68.6808 | -40.4159 | -37.0459
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | Derivate | (1) | 2018.9191 | 1909.7738 | -109.1453 | -5.4061
|  | Erdölderivate | (2) | 622.1546 | 625.4434 | 3.2888 | 0.52861
|  | Erdgas |  | 10751.3516 | 10996.9983 | 245.6467 | 2.2848
|  | Summe |  | 13501.522 | 13600.8963 | 99.3743 | 0.73602
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2438.0341 | 2572.9395 | 134.9055 | 5.5334
|  | flüssig | (3) | 0.16949 | 0.053478 | -0.11601 | -68.4471
|  | gasförmig | (3) | 557.3878 | 548.2816 | -9.1062 | -1.6337
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 29.392 | 101.7263 | 72.3343 | 246.102
|  | Summe | (3) | 3024.9834 | 3223.0009 | 198.0175 | 6.5461
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1337.5271 | 1410.5996 | 73.0725 | 5.4633
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 786.4903 | 825.3243 | 38.834 | 4.9376
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 18650.5228 | 19059.8211 | 409.2983 | 2.1946
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 17415.1627 | 17867.546 | 452.3833 | 2.5976
Windkraftwerke |  |  | (6) | 6737.7654 | 7255.1417 | 517.3763 | 7.6788
Photovoltaik |  |  | (7) | 2398.415 | 3328.9603 | 930.5454 | 38.7983
Geothermie |  |  | (6) | 0.030963 | 0.002158 | -0.028805 | -93.0304
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 9136.2114 | 10584.1042 | 1447.8929 | 15.8478
Statistische Differenz |  |  | (8) | 21.5447 | 0 |  | -
Gesamt |  |  |  | 70274.7867 | 68587.6515 | -1687.1352 | -2.4008
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## DiaDat
Betriebsstatistik |  |  | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Bruttostromerzeugung 2022 (Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2022
(Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
| Wasserkraftwerke | 38943.7262
| Wärmekraftwerke | 19059.8211
| Windkraftwerke (6) | 7255.1417
| Photovoltaik (6) | 3328.9603
| Sonstige Erzeugung (7) | 0
| Laufkraftwerke bis 10 MW | 4824.3852
| Laufkraftwerke über 10 MW | 20836.8823
| Speicherkraftwerke bis 10 MW | 461.7737
| Speicherkraftwerke über 10 MW | 12820.685
| Fossile Brennstoffe | 13600.8963
| Sonstige Brennstoffe (5) | 825.3243
| Sonstige Biogene Brennstoffe (4) | 1410.5996
| Biogene Brennstoffe (3) | 3223.0009
| Windkraftwerke (6) | 7255.1417
| Photovoltaik (6) | 3328.9603
| Sonstige Erzeugung (7) | 0
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control