## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2022 (Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2022
(Datenstand: Mai 2024 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2022-01-01 | 10332.1387 | 5098.6705 | 215.1837 | 145.5591 | 5958.4168 | 576.6877 | 0.77512
2022-02-01 | 10055.4697 | 5556.779 | 208.5277 | 157.9338 | 5330.9033 | 530.1496 | 0.78891
2022-03-01 | 9690.4956 | 5081.9693 | 200.759 | 134.3941 | 5605.1717 | 578.4195 | 0.77849
2022-04-01 | 9283.5498 | 4812.9212 | 190.4039 | 131.4898 | 4992.123 | 537.7386 | 0.74686
2022-05-01 | 8515.9994 | 4418.8016 | 170.6759 | 126.3313 | 4824.8078 | 566.558 | 0.7615
2022-06-01 | 8791.9989 | 4289.7882 | 175.5468 | 125.7377 | 4657.6014 | 529.7546 | 0.73577
2022-07-01 | 8551.8232 | 4332.4376 | 169.4205 | 123.9626 | 4744.4212 | 554.7848 | 0.74568
2022-08-01 | 8442.6338 | 4227.0681 | 167.8877 | 123.094 | 4664.3638 | 552.4773 | 0.74258
2022-09-01 | 8593.0321 | 4324.1074 | 171.6072 | 126.3209 | 4712.5222 | 548.412 | 0.76168
2022-10-01 | 8426.4191 | 4415.9857 | 170.2162 | 129.207 | 4813.6245 | 571.2539 | 0.76678
2022-11-01 | 9538.1632 | 4724.4566 | 197.7415 | 134.3303 | 5177.0681 | 542.7741 | 0.75385
2022-12-01 | 10135.758 | 4695.8715 | 211.7626 | 136.7072 | 5579.0122 | 550.4287 | 0.73982
Jahr | 10332.1387 | 4227.0681 | 215.1837 | 123.094 | 61060.0361 | 5909.719 | 0.67463
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2022-01-01 | 7082.4763 | 7033.1443 | 4670.0637 | 3793.4108 |  | 744 | 31
2022-02-01 | 7475.2354 | 6703.3442 | 4217.0698 | 3734.1555 |  | 672 | 28
2022-03-01 | 6665.3167 | 6775.5989 | 4531.5588 | 3775.9032 |  | 743 | 31
2022-04-01 | 6092.3468 | 6186.9784 | 3975.9165 | 3465.3032 |  | 720 | 30
2022-05-01 | 5931.4219 | 5457.1792 | 3720.9101 | 3287.5884 |  | 744 | 31
2022-06-01 | 5872.4307 | 5536.9509 | 3549.2301 | 3088.6475 |  | 720 | 30
2022-07-01 | 5887.7145 | 5336.1337 | 3659.3466 | 3223.3336 |  | 744 | 31
2022-08-01 | 5795.4181 | 5153.7729 | 3531.7999 | 3144.9387 |  | 744 | 31
2022-09-01 | 6057.211 | 5283.8122 | 3571.0738 | 3113.3574 |  | 720 | 30
2022-10-01 | 6403.7103 | 5389.6995 | 3685.1982 | 3289.9093 |  | 745 | 31
2022-11-01 | 6444.5895 | 6405.0277 | 4000.8841 | 3401.6088 |  | 720 | 30
2022-12-01 | 6509.6702 | 7023.8834 | 4400.5333 | 3493.7284 |  | 744 | 31
Jahr | 5795.4181 | 7033.1443 | 47513.5849 | 40811.8848 | 37029.1167 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control