## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2025 (Datenstand: Mai 2025)
Öffentliche Elektrizitätsversorgung in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2025
(Datenstand: Mai 2025)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2025-01-01 | 10346.2988 | 5457.3218 | 211.0547 | 159.8458 | 5837.7837 | 564.2388 | 0.75839
2025-02-01 | 9838.3814 | 5585.4722 | 201.0545 | 158.3464 | 5204.3303 | 528.9824 | 0.78718
2025-03-01 | 9195.3231 | 4811.8866 | 184.6431 | 132.4026 | 5119.7548 | 556.7781 | 0.74936
2025-04-01 | 8631.9674 | 4212.135 | 177.3256 | 114.1657 | 4469.377 | 517.7704 | 0.71913
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
Jahr | 10346.2988 | 4212.135 | 211.0547 | 114.1657 | 20631.2459 | 1994.0702
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2025-01-01 | 7611.9425 | 7027.4326 | 4621.858 | 4060.2474 |  | 744 | 31
2025-02-01 | 7574.1087 | 6927.948 | 4198.1993 | 3753.4373 |  | 672 | 28
2025-03-01 | 6562.7953 | 6333.7569 | 4162.093 | 3575.2317 |  | 743 | 31
2025-04-01 | 5457.7814 | 5780.9033 | 3608.1638 | 3032.7372 |  | 720 | 30
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
Jahr | 5457.7814 | 7027.4326 | 16590.314 | 14421.6537 |  | 2879 | 120
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control