## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2025 (Datenstand: April 2025)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2025 (*)
(Datenstand: April 2025)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2025-01-01 | 20469.1999 | 11660.5405 | 18907.8972 | 473.1457 | 304.8194 | 11837.1031 | 578.2885
2025-02-01 | 21160.7863 | 11803.0037 | 18111.8309 | 464.2501 | 312.61 | 10763.9844 | 508.676
2025-03-01 | 15695.8319 | 6578.3864 | 12474.075 | 336.9001 | 179.3868 | 8282.6532 | 527.6976
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
Jahr | 21160.7863 | 6578.3864 | 18907.8972 | 473.1457 | 179.3868 | 30883.7408 | 1459.4798
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 1778.384 | 1013.0791 | 1642.7365 | 41.1074 | 26.483 | 1028.419 | 578.2885
Februar | 1838.4697 | 1025.4564 | 1573.5735 | 40.3345 | 27.1599 | 935.1854 | 508.676
März | 1363.6692 | 571.5366 | 1083.7598 | 29.2702 | 15.5853 | 719.605 | 527.6976
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr | 1838.4697 | 571.5366 | 1642.7365 | 41.1074 | 15.5853 | 2683.2095 | 1459.4798
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,51 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control