{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Netzbetreiber","Strukturdatenblatt","Erhebungsblatt","Kennzahlenblatt"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":40,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Netzbetreiber","index":0,"n_rows":54,"n_cols":14,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,3,32,10],[5,2,5,10],[6,2,6,10],[7,0,7,4],[7,5,7,8],[16,3,16,10],[18,3,18,10],[20,3,20,10],[24,3,24,10],[26,3,26,10],[28,3,28,10],[30,3,30,10],[51,1,51,12],[34,3,34,10],[36,3,36,5],[36,7,36,10],[43,1,43,12],[44,1,44,12],[50,1,50,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN"]
[null,null,"Netzbetreiber- und Sachbearbeiterdaten"]
["Berichtsjahr:",null,null,null,null,2022]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Netzbetreiber "]
[]
[null,null,"E-Control-Nr.1"]
[]
[null,null,"AT -Nummer2"]
[]
[]
[null,null,"Sachbearbeiter  "]
[null,null,"Vorname "]
[]
[null,null,"Nachname "]
[]
[null,null,"E-Mail  "]
[]
[null,null,"Telefon Nr. "]
[]
[null,null,"Unternehmen "]
[]
[null,null,"Strasse, Nr. "]
[]
[null,null,"Plz, Ort  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1," Zahl, bestehend aus drei Ziffern"]
[2,"AT oder \"EC-Nummer\", Numerierungsschema setzt sich aus zwei Buchstaben (in der Regel \"AT\") und sechs Ziffern"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stand 01/2023 "," "]

{"sheet":"Strukturdatenblatt","index":1,"n_rows":57,"n_cols":14,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,4],[34,1,34,4],[37,1,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,9],[38,10,38,11],[41,1,41,3],[46,1,46,2],[39,1,39,9],[39,10,39,11],[36,1,36,9],[36,10,36,11],[41,7,41,10],[42,3,42,5],[42,6,42,8],[42,9,42,11],[45,1,45,2],[55,1,55,12],[50,1,50,12],[51,1,51,12],[52,1,52,12],[53,1,53,12],[54,1,54,12],[13,7,13,10],[14,7,14,10],[23,1,23,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[24,1,24,4],[7,1,7,12],[12,7,12,10],[1,1,1,12],[2,1,2,12],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[5,1,6,12],[9,3,9,9],[10,10,10,11]]}
[]
[null,"AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN"]
[null,"Strukturdatenblatt"]
[null,"Berichtsjahr1:",null,null,null,null,2022]
[]
[null,"Die folgenden Kennzahlen werden für die Durchführung der in § 17 Abs 2 Z 6 Elektrizitätsstatistikverordnung sowie in den END-VO und E-EnLD-VO geforderten Auswertungen der erhobenen Daten benötigt. Diese werden auch über die jährliche Erhebung im Rahmen der Bestandsstatistik an die Energie-Control Austria geliefert und werden, bei unvollständiger Angabe im Strukturdatenblatt, aus dieser bezogen. "]
[]
[null,"Angabe der Daten ist zeitlich auf das Berichtsjahr1 (1.1. bis 31.12.) bezogen."]
[]
[null,null,"Netzbetreiber:",null,null,null,null,null,null,null,null,"E-Control-Nr."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AT-Nummer "]
[]
[null,"Anzahl der Netzbenutzer² Hochspannung:"]
[null,"Anzahl der Netzbenutzer Mittelspannung:"]
[null,"Anzahl der Netzbenutzer Niederspannung:"]
[]
[null,"Gesamtanzahl(+) Umspannwerke (HöSP/HSP) im Netz³:"]
[null,"Gesamtanzahl Umspannwerke (HSP/MSP) im Netz:"]
[null,"Gesamtanzahl Umspannwerke (HSP/NSP) im Netz:"]
[null,"Gesamtanzahl Umspannstationen (MSP/MSP) im Netz:"]
[null,"Gesamtanzahl Transformatorstationen (MSP/NSP) im Netz:"]
[]
[null,"Gesamtsumme der installierten Transformatorleistung im Netz(+):"]
[null,"Umspannung HöSP/HSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung HSP/HSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung HSP/MSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung HSP/NSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung MSP/MSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung MSP/MSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung MSP/MSP: (\"MSP-Direkt\")",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung MSP/NSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[null,"Umspannung MSP/NSP:",null,null,null,"von",null,"kV","auf",null,"kV",null,"MVA"]
[]
[null,"Leistung4 \"Netzbenutzer HSP\":",null,null,null,null,null,"kV",null,null,null,null,"MVA"]
[null,"Leistung \"Netzbenutzer MSP\":",null,null,null,null,null,"kV",null,null,null,null,"MVA"]
[]
[null,"Gesamtenergieabgabe5 im Berichtsjahr Höchstspannung:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MWh"]
[null,"Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Hochspannung:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MWh"]
[null,"Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Mittelspannung:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MWh"]
[null,"Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Niederspannung:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MWh"]
[]
[null,"Komponenten der Verwendung2,6:"]
[null,null,null,"HSP",null,null,"MSP",null,null,"NSP"]
[null,null,null,"S","I","L","S","I","L","S","I","L"]
[]
[null,"1.a) Haushalte"]
[null,"1.b) Nicht-Haushalte"]
[]
[]
[]
[1,"Als Basiswerte sind die Strukturdaten zum Ende des betreffenden Wirtschaftsjahres (bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr z.B. 30.09. des Berichtsjahres) heranzuziehen. Die Erhebung erfolgt gemäß §14 Abs.1 Z 2 der ElektrizitätsstatistikVO und gemäß §10 Abs 4 E-EnLD-VO "]
[2,"Netzbenutzer – hier die Anzahl der Verbrauchsstellen (Entnehmer) bzw. Anzahl der Versorgungsanlagen eintragen. "]
[3,"Versorgungsgebiet, in dem der Netzbetreiber verpflichtet ist, die Endverbraucher ans Netz anzuschließen. "]
[4,"Falls die installierte Transformatorleistung von Netzbenutzeranlagen nicht bekannt ist, kann als Ersatzwert z.B. die Vertragsleistung verwendet werden. "]
[5,"Anzugeben ist jeweils die Menge der abgegebenen elektrischen Energie (MWh) an Endverbraucher je Spannungsebene für das betreffende Berichtsjahr (Wirtschaftsjahr). Die Erhebung erfolgt gemäß §14 Abs.1 Z 2 der ElektrizitätsstatistikVO."]
[6,"S = städtisch; I = intermediär; L = ländlich; siehe §1 Abs.2 und Abs.4 E-EnLD-VO und Ausfüllhilfe"]
["(+)","Bei Bedarf sind Zeilen hinzuzufügen. Die Erhebung erfolgt gemäß §14 Abs.1 Z 2 der ElektrizitätsstatistikVO  und gemäß §10 Abs.4 E-EnLD-VO.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stand 01/2023"]

{"sheet":"Erhebungsblatt","index":2,"n_rows":69,"n_cols":22,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,16,1,17],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,0,8],[0,9,1,9],[0,10,1,10],[0,11,1,11],[0,12,0,21],[1,12,2,12],[1,3,2,3],[1,18,2,18],[1,4,1,8],[1,19,1,21],[1,13,1,15]]}
["Datum, Zeitpunkt \nder erstmaligen Spannungs-unterbrechung","Spannungs-\nebene 2)","Dauer 3)","Ursache 1)",null,null,null,null,null,"Anzahl der betroffenen Umspann-werke, Umspann- stationen 9)","Summe der betroffenen installierten Transformator-leistung  10)","Anzahl der betroffenen  Netzbe-\nnutzer 11)","Weitere Angaben"]
[null,null,null," geplant 4)","ungeplant",null,null,null,null,null,null,null,"Anmerkung","Regionale Klassifikation 12)",null,null,"Komponenten der Verwendung 13)",null,"Bei geplant:\neinverehmlich?","Bei Versorgungsausfall / \nRückwirkungsstörung  oder Ausfall mit  \nAuswirkung auf andere Netze 14)"]
["(tt.mm.jjjj  hh:mm:ss)","(kV)","(min)",null,"Atmosph. Einwirk-ungen 5)","Fremde Einwirkung 6)","Netzbe-treiber-intern 7)\n","Versor-gungs- ausfall / Rück-wirkungs-störung 8)","Regional Außerge-wöhnliches Ereignis RAE)","(n)","(MVA)","(n)",null,"städtisch","intermediär","ländlich","1. a) Haushalte","1. b) Nicht-Haushalte",null,"Auswahl","Name / Bezeichnung\n(nach Möglichkeit \nAT-Nummer(n))","Bei eigenes Netz und Ursache in anderer NE: \nSpannungs-ebene in kV"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  Es sind im Sinne der ÖVE/ÖNORM EN 50160 alle Versorgungsunterbrechungen mit einem an der Übergabestelle verbleibenden Spannungswert (Restspannung) von kleiner 5 % UN und einer Dauer \n(UN ... Nennspannung) bzw. kleiner 5 % UC (UC ... vereinbarte Versorgungsspannung) und mit einer Dauer von > 1 Sekunde"]
[" und alle Anlassfälle je Spannungsebene zu erfassen  "]
["1) Bitte zutreffendes Feld entsprechend mit X  markieren - (nach Anlassfall unterschieden)"]
["2) Betriebsspannung des Netzes, in welcher die Ursache für die Versorgungsunterbrechung lag"]
["3) Dauer der erstmaligen Spannungsunterbrechung bis zur erfolgreichen Wiederversorgung sämtlicher betroffener Netzbenutzer (je wiederversorgtem Abgang), Anlassfälle > 1 s"]
["4) Netzbenutzer vorab benachrichtigt z.B. im Falle planmäßiger Arbeiten im Versorgungsnetz, die zu einer Versorgungsunterbrechung führen (Revision etc.)"]
["5) z.B. durch Gewitter, Blitzeinschläge, Stürme, Eis, Schnee, Lawinen, Feuchtigkeit, Kälte, Hitze, Erdbeben, Erdrutsch, Felssturz usw. "]
["6) z.B. durch Menschen (Dritte), Tiere, Baumfällung, Erd- und/oder Baggerarbeiten, Kräne, Fahrzeuge, Flugobjekte, Brand (fremdverursacht) oder sonstige verursachte Störungen"]
["7) z.B. durch Fehlschaltung, Fehlfunktion/Ausfall eines Betriebsmittels, Alterung, Überlastungen, unbekannte Ursachen (\"unbekannt\" zusätzlich in Anmerkungen anführen)"]
["8) z.B. Ausfall der vorgelagerten Spannungsebene, Ausfall der Versorgung (Erzeuger) oder z.B. Störung aus einem anderen Netz. In diesem Fall zwingend Zusatzinformationen (siehe Ausfüllhilfe) ausfüllen"]
["9) Summe der betroffenen Umspannwerke, Umspann- bzw. Transformatorstationen (bezogen auf die entsprechende Spannungsebene) - siehe auch Ausfüllhilfe"]
["10) Summe der durch die Spannungsunterbrechung unmittelbar unversorgten installierten Transformatorleistung bzw. Vertragsleistung (bezogen auf die entsprechende Spannungsebene)"]
["11) Summe der durch die Spannungsunterbrechung betroffenen, dh. nicht versorgten Netzbenutzer (Anzahl der Verbrauchsstellen (Entnehmer) bzw. Anlagen), bezogen auf die entsprechende Spannungsebenen bzw. bei Mittelspannungsstörung inkl. Niederspannungs-Netzbenutzern - siehe auch Ausfüllhilfe"]
["RAE) regional außergewöhnliches Ereignis. Siehe §2 Abs.1 Z6 der END-VO und insbesondere Erläuterungen dazu. Es ist zusätzlich das Ergänzungsformular \"Regional außergewöhnliche Ereignisse\" auszufüllen. Siehe Ausfüllhilfe."]
["12)   Aufteilung der betroffenen Netzbenutzer (Anzahl der Verbrauchsstellen (Entnehmer) bzw. Anlagen) nach sinngemäßer Anwendung der Stadt-Land-Typologie der Europäischen Kommission; siehe §10 Abs.4  E-EnLD-VO, Erläuterungen und Ausfüllhilfe"]
["13)   Aufteilung der betroffenen Netzbenutzer nach Komponenten der Verwendung, siehe §1 Abs.2  E-EnLD-VO, Erläuterungen und Ausfüllhilfe"]
["14)   Auszufüllen, wenn Rückwirkungsstörung als Ursache angegeben wurde. Wenn ein Ausfall Auswirkungen auf andere Netze hat, sind Namen der betroffenen Netzbetreiber in der Spalte \"Name/Bezeichnung\" anzugeben. Siehe Ausfüllhilfe."]

{"sheet":"Kennzahlenblatt","index":3,"n_rows":57,"n_cols":14,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,12],[20,3,20,9],[54,1,54,12],[45,1,45,12],[46,1,46,12],[8,4,8,10],[1,1,1,12],[2,1,2,12],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[5,1,6,12]]}
[]
[null,"AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN"]
[null,"Kennzahlenblatt"]
[null,"Berichtsjahr:",null,null,null,null,2022]
[]
[null,"Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die \n<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die \n<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI \ngerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen."]
[]
[]
[null,null,null,"Netzbetreiber:",null,null,null,null,null,null,null,"E-Control-Nr."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AT-Nummer"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,2020,2021,2022,"3-Jahres-Durchschnitt1"]
[null,null,null,"SAIDI"]
[null,null,null,"ASIDI"]
[]
[]
[null,null,null,"Webseite der Veröffentlichung:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,"Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stand 01/2023"]