## Summe
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: August 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Engpassleistung in MW
|  | Lauf- kraftwerke | Speicher- kraftwerke | Wasser- kraftwerke | Wärme- kraftwerke | Wind- anlagen | Photovoltaik- anlagen | Geothermie- anlagen | Summe
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 443.9848 | 5.452 | 449.4368 | 109.5859 | 20.1035 | 1192.736 | 0.915 | 1772.7772
1 | 2.5 | 322.3018 | 25.829 | 348.1308 | 81.741 | 174.15 | - | - | 604.0218
2.5 | 5 | 230.881 | 40.473 | 271.354 | 157.161 | 703.14 | - | - | 1131.655
5 | 10 | 222.02 | 107.78 | 329.8 | 188.805 | 341.495 | - | - | 860.1
Bis 10 MW |  | 1219.1875 | 179.534 | 1398.7215 | 537.2929 | 1238.8885 | 1192.736 | 0.915 | 4368.5539
10 | 25 | 879.12 | 322.8 | 1201.92 | 483.06 | 1125.11 | - | - | 2810.09
25 | 50 | 859.106 | 522 | 1381.106 | 416.8 | 522.7 | - | - | 2320.606
50 | 75 | 272.8 | 259.5 | 532.3 | 581.9 | - | - | - | 1114.2
75 | 100 | 423 | 514 | 937 | 185 | - | - | - | 1122
100 | 200 | 706 | 1065.8 | 1771.8 | 956.4 | - | - | - | 2728.2
200 | 300 | 1026.9 | 1800.2 | 2827.1 | 745 | - | - | - | 3572.1
300 |  | 328 | 3772 | 4100 | 3278 | - | - | - | 7378
Über 10 MW |  | 4494.926 | 8256.3 | 12751.226 | 6646.16 | 1647.81 | - | - | 21045.196
Erfasste Kraftwerke |  | 5714.1135 | 8435.834 | 14149.9475 | 7183.4529 | 2886.6985 | 1192.736 | 0.915 | 25413.7499
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Anzahl Kraftwerke (Anlagen)
|  | Lauf- kraftwerke | Speicher- kraftwerke | Wasser- kraftwerke | Wärme- kraftwerke | Wind- anlagen (2) | Photovoltaik- anlagen | Geothermie- anlagen | Summe
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 2532 | 7 | 2539 | 398 | 90 | 115395 | 2 | 118424
1 | 2.5 | 199 | 15 | 214 | 47 | 87 | - | - | 348
2.5 | 5 | 64 | 11 | 75 | 36 | 227 | - | - | 338
5 | 10 | 29 | 13 | 42 | 24 | 42 | - | - | 108
Bis 10 MW |  | 2824 | 46 | 2870 | 505 | 446 | 115395 | 2 | 119218
10 | 25 | 52 | 18 | 70 | 29 | 67 | - | - | 166
25 | 50 | 23 | 15 | 38 | 11 | 16 | - | - | 65
50 | 75 | 4 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | 17
75 | 100 | 5 | 6 | 11 | 2 | - | - | - | 13
100 | 200 | 4 | 8 | 12 | 7 | - | - | - | 19
200 | 300 | 4 | 7 | 11 | 3 | - | - | - | 14
300 |  | 1 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | 17
Über 10 MW |  | 93 | 66 | 159 | 69 | 83 | - | - | 311
Erfasste Kraftwerke |  | 2917 | 112 | 3029 | 574 | 529 | 115395 | 2 | 119529
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
(2) Anzahl der Einspeisezählpunkte
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Ausnutzungsdauer in h
|  | Lauf- kraftwerke | Speicher- kraftwerke | Wasser- kraftwerke | Wärme- kraftwerke | Wind- anlagen | Photovolatik- anlagen (3) | Geothermie- anlagen | Summe
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 4180.8266 | 2753.7137 | 4163.5147 | 5750.7604 | 1504.1353 | 643.3813 | 82.6787 | 1860.9993
1 | 2.5 | 4168.6208 | 3925.2659 | 4150.5655 | 5250.8202 | 1865.473 | - | - | 3640.6286
2.5 | 5 | 4484.6863 | 3759.8807 | 4376.5801 | 5356.1118 | 2381.3762 | - | - | 3272.9191
5 | 10 | 4536.9526 | 2577.9857 | 3896.7542 | 6228.7473 | 2308.8426 | - | - | 3778.196
Bis 10 MW |  | 4299.995 | 3043.59 | 4138.7281 | 5727.2301 | 2274.6273 | 643.3813 | 82.6787 | 2850.279
10 | 25 | 4664.7478 | 2426.3663 | 4063.585 | 4461.1727 | 2332.7919 | - | - | 3438.9524
25 | 50 | 4730.9382 | 1878.2486 | 3652.7415 | 3339.5572 | 2155.0388 | - | - | 3259.1441
50 | 75 | 3881.7881 | 2955.4963 | 3430.2143 | 2271.9774 | - | - | - | 2825.3157
75 | 100 | 3993.0035 | 2363.7006 | 3099.2344 | 2183.6197 | - | - | - | 2948.264
100 | 200 | 6450.9779 | 1609.4553 | 3538.6318 | 3890.7166 | - | - | - | 3662.059
200 | 300 | 5980.9658 | 1596.3746 | 3189.009 | 2316.5443 | - | - | - | 3007.0471
300 |  | 6171.0979 | 1148.0589 | 1549.9021 | 2280.2869 | - | - | - | 1874.4076
Über 10 MW |  | 5257.8412 | 1534.0043 | 2846.6915 | 2737.6203 | 2276.407 | - | - | 2767.5939
Erfasste Kraftwerke |  | 5053.471 | 1566.1318 | 2974.4092 | 2961.2309 | 2275.6432 | 643.3813 | 82.6787 | 2781.8072
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
(3) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Jahreserzeugung in GWh
|  | Lauf- kraftwerke | Speicher- kraftwerke | Wasser- kraftwerke | Wärme- kraftwerke | Wind- anlagen | Photovolatik- anlagen (3) | Geothermie- anlagen | Summe
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 1856.2233 | 15.0132 | 1871.2366 | 630.2024 | 30.2384 | 767.3841 | 0.075651 | 3299.137
1 | 2.5 | 1343.5538 | 101.3857 | 1444.9395 | 429.2073 | 324.8721 | - | - | 2199.0189
2.5 | 5 | 1035.4289 | 152.1737 | 1187.6025 | 841.7719 | 1674.4408 | - | - | 3703.8152
5 | 10 | 1007.2942 | 277.8553 | 1285.1495 | 1176.0186 | 788.4582 | - | - | 3249.6264
Bis 10 MW |  | 5242.5002 | 546.4279 | 5788.9281 | 3077.2002 | 2818.0095 | 767.3841 | 0.075651 | 12451.5976
10 | 25 | 4100.8731 | 783.231 | 4884.1041 | 2155.0141 | 2624.6475 | - | - | 9663.7657
25 | 50 | 4064.3774 | 980.4458 | 5044.8232 | 1391.9274 | 1126.4388 | - | - | 7563.1894
10 | 25 | 1058.9518 | 766.9513 | 1825.9031 | 1322.0636 | - | - | - | 3147.9667
25 | 50 | 1689.0405 | 1214.9421 | 2903.9826 | 403.9696 | - | - | - | 3307.9522
10 | 25 | 4554.3904 | 1715.3574 | 6269.7478 | 3721.0814 | - | - | - | 9990.8292
25 | 50 | 6141.8538 | 2873.7936 | 9015.6474 | 1725.8255 | - | - | - | 10741.4729
10 | 25 | 2024.1201 | 4330.4784 | 6354.5985 | 7474.7806 | - | - | - | 13829.379
25 | 50 | 23633.6071 | 12665.1996 | 36298.8066 | 18194.6623 | 3751.0863 | - | - | 58244.5551
Erfasste Kraftwerke |  | 28876.1073 | 13211.6275 | 42087.7347 | 21271.8624 | 6569.0958 | 767.3841 | 0.075651 | 70696.1527
Statistische Differenz (4) |  | - | - | - | - | - | - | - | 126.6752
Summe Kraftwerke |  | 28876.1073 | 13211.6275 | 42087.7347 | 21271.8624 | 6569.0958 | 767.3841 | 0.075651 | 70822.8279
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
(3) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB
(4) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einem Kraftwerkstyp zugeordnet werden kann
Quelle: E-Control

## H2O
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Wasserkraftwerke
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 2539 | 449.4368 | 1871.2366 | 4163.5147 | 83.823 | 3.1762 | 4.446
1 | 2.5 | 214 | 348.1308 | 1444.9395 | 4150.5655 | 7.065 | 2.4603 | 3.4332
2.5 | 5 | 75 | 271.354 | 1187.6025 | 4376.5801 | 2.4761 | 1.9177 | 2.8217
5 | 10 | 42 | 329.8 | 1285.1495 | 3896.7542 | 1.3866 | 2.3308 | 3.0535
Bis 10 MW |  | 2870 | 1398.7215 | 5788.9281 | 4138.7281 | 94.7507 | 9.885 | 13.7544
10 | 25 | 70 | 1201.92 | 4884.1041 | 4063.585 | 2.311 | 8.4942 | 11.6046
25 | 50 | 38 | 1381.106 | 5044.8232 | 3652.7415 | 1.2545 | 9.7605 | 11.9864
50 | 75 | 8 | 532.3 | 1825.9031 | 3430.2143 | 0.26411 | 3.7619 | 4.3383
75 | 100 | 11 | 937 | 2903.9826 | 3099.2344 | 0.36316 | 6.6219 | 6.8998
100 | 200 | 12 | 1771.8 | 6269.7478 | 3538.6318 | 0.39617 | 12.5216 | 14.8969
200 | 300 | 11 | 2827.1 | 9015.6474 | 3189.009 | 0.36316 | 19.9796 | 21.4211
300 |  | 9 | 4100 | 6354.5985 | 1549.9021 | 0.29713 | 28.9754 | 15.0985
Über 10 MW |  | 159 | 12751.226 | 36298.8066 | 2846.6915 | 5.2493 | 90.115 | 86.2456
Erfasste Kraftwerke |  | 3029 | 14149.9475 | 42087.7347 | 2974.4092 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Laufkraftwerke
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 2532 | 443.9848 | 1856.2233 | 4180.8266 | 86.8015 | 7.77 | 6.4282
1 | 2.5 | 199 | 322.3018 | 1343.5538 | 4168.6208 | 6.8221 | 5.6405 | 4.6528
2.5 | 5 | 64 | 230.881 | 1035.4289 | 4484.6863 | 2.194 | 4.0405 | 3.5858
5 | 10 | 29 | 222.02 | 1007.2942 | 4536.9526 | 0.99417 | 3.8855 | 3.4883
Bis 10 MW |  | 2824 | 1219.1875 | 5242.5002 | 4299.995 | 96.8118 | 21.3364 | 18.1551
10 | 25 | 52 | 879.12 | 4100.8731 | 4664.7478 | 1.7827 | 15.3851 | 14.2016
25 | 50 | 23 | 859.106 | 4064.3774 | 4730.9382 | 0.78848 | 15.0348 | 14.0752
50 | 75 | 4 | 272.8 | 1058.9518 | 3881.7881 | 0.13713 | 4.7741 | 3.6672
75 | 100 | 5 | 423 | 1689.0405 | 3993.0035 | 0.17141 | 7.4027 | 5.8493
100 | 200 | 4 | 706 | 4554.3904 | 6450.9779 | 0.13713 | 12.3554 | 15.7722
200 | 300 | 4 | 1026.9 | 6141.8538 | 5980.9658 | 0.13713 | 17.9713 | 21.2697
300 |  | 1 | 328 | 2024.1201 | 6171.0979 | 0.034282 | 5.7402 | 7.0097
Über 10 MW |  | 93 | 4494.926 | 23633.6071 | 5257.8412 | 3.1882 | 78.6636 | 81.8449
Erfasste Kraftwerke |  | 2917 | 5714.1135 | 28876.1073 | 5053.471 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Speicherkraftwerke
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 7 | 5.452 | 15.0132 | 2753.7137 | 6.25 | 0.064629 | 0.11364
1 | 2.5 | 15 | 25.829 | 101.3857 | 3925.2659 | 13.3929 | 0.30618 | 0.7674
2.5 | 5 | 11 | 40.473 | 152.1737 | 3759.8807 | 9.8214 | 0.47977 | 1.1518
5 | 10 | 13 | 107.78 | 277.8553 | 2577.9857 | 11.6071 | 1.2776 | 2.1031
Bis 10 MW |  | 46 | 179.534 | 546.4279 | 3043.59 | 41.0714 | 2.1282 | 4.136
10 | 25 | 18 | 322.8 | 783.231 | 2426.3663 | 16.0714 | 3.8265 | 5.9283
25 | 50 | 15 | 522 | 980.4458 | 1878.2486 | 13.3929 | 6.1879 | 7.4211
50 | 75 | 4 | 259.5 | 766.9513 | 2955.4963 | 3.5714 | 3.0762 | 5.8051
75 | 100 | 6 | 514 | 1214.9421 | 2363.7006 | 5.3571 | 6.0931 | 9.196
100 | 200 | 8 | 1065.8 | 1715.3574 | 1609.4553 | 7.1429 | 12.6342 | 12.9837
200 | 300 | 7 | 1800.2 | 2873.7936 | 1596.3746 | 6.25 | 21.3399 | 21.752
300 |  | 8 | 3772 | 4330.4784 | 1148.0589 | 7.1429 | 44.714 | 32.7778
Über 10 MW |  | 66 | 8256.3 | 12665.1996 | 1534.0043 | 58.9286 | 97.8718 | 95.864
Erfasste Kraftwerke |  | 112 | 8435.834 | 13211.6275 | 1566.1318 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
Quelle: E-Control

## Kal
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Wärmekraftwerke
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 398 | 109.5859 | 630.2024 | 5750.7604 | 69.338 | 1.5255 | 2.9626
1 | 2.5 | 47 | 81.741 | 429.2073 | 5250.8202 | 8.1882 | 1.1379 | 2.0177
2.5 | 5 | 36 | 157.161 | 841.7719 | 5356.1118 | 6.2718 | 2.1878 | 3.9572
5 | 10 | 24 | 188.805 | 1176.0186 | 6228.7473 | 4.1812 | 2.6283 | 5.5285
Bis 10 MW |  | 505 | 537.2929 | 3077.2002 | 5727.2301 | 87.9791 | 7.4796 | 14.4661
10 | 25 | 29 | 483.06 | 2155.0141 | 4461.1727 | 5.0523 | 6.7246 | 10.1308
25 | 50 | 11 | 416.8 | 1391.9274 | 3339.5572 | 1.9164 | 5.8022 | 6.5435
50 | 75 | 9 | 581.9 | 1322.0636 | 2271.9774 | 1.5679 | 8.1006 | 6.2151
75 | 100 | 2 | 185 | 403.9696 | 2183.6197 | 0.34843 | 2.5754 | 1.8991
100 | 200 | 7 | 956.4 | 3721.0814 | 3890.7166 | 1.2195 | 13.3139 | 17.493
200 | 300 | 3 | 745 | 1725.8255 | 2316.5443 | 0.52265 | 10.3711 | 8.1132
300 |  | 8 | 3278 | 7474.7806 | 2280.2869 | 1.3937 | 45.6327 | 35.1393
Über 10 MW |  | 69 | 6646.16 | 18194.6623 | 2737.6203 | 12.0209 | 92.5204 | 85.5339
Erfasste Kraftwerke |  | 574 | 7183.4529 | 21271.8624 | 2961.2309 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
Quelle: E-Control

## Ern
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Windanlagen
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen (2) | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 90 | 20.1035 | 30.2384 | 1504.1353 | 17.0132 | 0.69642 | 0.46031
1 | 2.5 | 87 | 174.15 | 324.8721 | 1865.473 | 16.4461 | 6.0328 | 4.9455
2.5 | 5 | 227 | 703.14 | 1674.4408 | 2381.3762 | 42.9112 | 24.3579 | 25.4897
5 | 10 | 42 | 341.495 | 788.4582 | 2308.8426 | 7.9395 | 11.83 | 12.0025
Bis 10 MW |  | 446 | 1238.8885 | 2818.0095 | 2274.6273 | 84.31 | 42.9171 | 42.898
10 | 25 | 67 | 1125.11 | 2624.6475 | 2332.7919 | 12.6654 | 38.9757 | 39.9545
25 | 50 | 16 | 522.7 | 1126.4388 | 2155.0388 | 3.0246 | 18.1072 | 17.1475
50 | 75 | - | - | - | - | - | - | -
75 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
100 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
200 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
300 |  | - | - | - | - | - | - | -
Über 10 MW |  | 83 | 1647.81 | 3751.0863 | 2276.407 | 15.69 | 57.0829 | 57.102
Erfasste Kraftwerke |  | 529 | 2886.6985 | 6569.0958 | 2275.6432 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
(2) Anzahl der Einspeisezählpunkte
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Photovoltaik Anlagen
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen (Zählpunkte) | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung (3) in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 115395 | 1192.736 | 767.3841 | 643.3813 | 100 | 100 | 100
1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | -
5 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
Bis 10 MW |  | 115395 | 1192.736 | 767.3841 | 643.3813 | 100 | 100 | 100
10 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 50 | - | - | - | - | - | - | -
50 | 75 | - | - | - | - | - | - | -
75 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
100 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
200 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
300 |  | - | - | - | - | - | - | -
Über 10 MW |  | - | - | - | - | - | - | -
Erfasste Kraftwerke |  | 115395 | 1192.736 | 767.3841 | 643.3813 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
(3) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB
Quelle: E-Control
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
(Datenstand: Juli 2018)
Engpassleistungs- klasse |  | Geothermie Anlagen
|  | Jahresergebnis |  |  |  | Anteil in %
|  | Anzahl der Anlagen (Zählpunkte) | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh | Ausnut- zungsdauer in h | Anzahl der Anlagen | Engpass- leistung in MW | Jahres- erzeugung in GWh
von ... MW | bis einschl. ... MW
(1) | 1 | 2 | 0.915 | 0.075651 | 82.6787 | 100 | 100 | 100
1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | -
5 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
Bis 10 MW |  | 2 | 0.915 | 0.075651 | 82.6787 | 100 | 100 | 100
10 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
25 | 50 | - | - | - | - | - | - | -
50 | 75 | - | - | - | - | - | - | -
75 | 100 | - | - | - | - | - | - | -
100 | 200 | - | - | - | - | - | - | -
200 | 300 | - | - | - | - | - | - | -
300 |  | - | - | - | - | - | - | -
Über 10 MW |  | - | - | - | - | - | - | -
Erfasste Kraftwerke |  | 2 | 0.915 | 0.075651 | 82.6787 | 100 | 100 | 100
(1) Für Kraftwerke mit einer Engpassleistung unter 1 MW zusätzliche Angaben entsprechend der Herkunftsnachweise
Quelle: E-Control

## DatDia
Kraftwerkspark in Österreich
Stichtag: 31. Dezember 2017
Engpassleistung in MW |  |  |  |  | Engpassleistung in MW
Engpass- leistungs- klasse | Wasserkraftwerke |  | Wasserkraftwerke |  | Engpass- leistungs- klasse | Wärmekraftwerke |  | Wärmekraftwerke
| Anzahl | Engpass- leistung | Anzahl | Engpass- leistung |  | Anzahl | Engpass- leistung | Anzahl | Engpass- leistung
bis 1MW | 2539 | 449.4368 | 83.82% | 3.176% | bis 1MW | 398 | 109.5859 | 69.34% | 1.526%
1MW bis 2,5MW | 214 | 348.1308 | 7.065% | 2.46% | 1MW bis 2,5MW | 47 | 81.741 | 8.188% | 1.138%
2,5MW bis 5MW | 75 | 271.354 | 2.476% | 1.918% | 2,5MW bis 5MW | 36 | 157.161 | 6.272% | 2.188%
5MW bis 10MW | 42 | 329.8 | 1.387% | 2.331% | 5MW bis 10MW | 24 | 188.805 | 4.181% | 2.628%
10MW bis 25MW | 70 | 1201.92 | 2.311% | 8.494% | 10MW bis 25MW | 29 | 483.06 | 5.052% | 6.725%
25MW bis 50MW | 38 | 1381.106 | 1.255% | 9.761% | 25MW bis 50MW | 11 | 416.8 | 1.916% | 5.802%
50MW bis 75MW | 8 | 532.3 | 0.2641% | 3.762% | 50MW bis 75MW | 9 | 581.9 | 1.568% | 8.101%
75MW bis 100MW | 11 | 937 | 0.3632% | 6.622% | 75MW bis 100MW | 2 | 185 | 0.3484% | 2.575%
100MW bis 200MW | 12 | 1771.8 | 0.3962% | 12.52% | 100MW bis 200MW | 7 | 956.4 | 1.22% | 13.31%
200MW bis 300MW | 11 | 2827.1 | 0.3632% | 19.98% | 200MW bis 300MW | 3 | 745 | 0.5226% | 10.37%
über 300MW | 9 | 4100 | 0.2971% | 28.98% | über 300MW | 8 | 3278 | 1.394% | 45.63%
Summe | 3029 | 14149.9475 | 100% | 100% | Summe | 574 | 7183.4529 | 100% | 100%
|  |  |  | Quelle: E-Control |  |  |  |  | Quelle: E-Control