## EPL_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2018
(Datenstand: Juli 2019)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Zuordenbare und andere Kraftwerke
|  |  |  | Anzahl (a) | Brutto- Engpass- leistung (a) | Brutto- Strom- erzeugung (a) | Ausnut- zungsdauer
|  |  | Einheit | [1] | MW | GWh | h
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 2830 | 1229.5356 | 4961.1937 | 4035.0144
|  | über 10 MW |  | 93 | 4492.026 | 22406.0773 | 4987.967
|  | Summe |  | 2923 | 5721.5616 | 27367.271 | 4783.1821
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 46 | 178.384 | 511.4469 | 2867.1121
|  | über 10 MW |  | 67 | 8616.3 | 13296.5344 | 1543.1838
|  | Summe |  | 113 | 8794.684 | 13807.9813 | 1570.0372
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 3036 | 14516.2456 | 41175.2522 | 2836.4946
Wärme- kraftwerke (b) | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 2 | 598 | 1603.2574 | 2681.0325
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Derivate | (1) | 6 | 414 | 1743.0376 | 4210.2358
|  | Erdölderivate | (2) | 6 | 168.406 | 948.0465 | 5629.5293
|  | Erdgas |  | 58 | 4876.336 | 9348.6815 | 1917.1529
|  | Summe |  | 72 | 6056.742 | 13643.0231 | 2252.535
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 129 | 388.0129 | 2386.5635 | 6150.7321
|  | flüssig | (3) | 9 | 1.3243 | 0.096123 | 72.584
|  | gasförmig | (3) | 286 | 85.7855 | 569.6646 | 6640.5701
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 48 | 22.351 | 41.5744 | 1860.0668
|  | Summe | (3) | 472 | 497.4737 | 2997.8986 | 6026.2452
| Sonstige Biogene |  | (4) | 3 | 99.7 | 497.2588 | 4987.5507
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 11 | 103 | 643.1843 | 6244.5078
| Mischfeuerung |  |  | 9 | 436.24 | 2119.3342 | 4858.1839
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 567 | 7193.1557 | 19900.699 | 2766.6159
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 146 | 6388.83 | 17973.7348 | 2813.3062
Windkraftwerke |  |  |  | 574 | 3132.7135 | 6028.8885 | 1924.4941
Photovoltaik |  |  | (6) | 122140 | 1373.257 | 821.7297 | 598.3801
Geothermie |  |  |  | 2 | 0.915 | 0.23463 | 256.4273
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 122716 | 4506.8855 | 6850.8528 | 1520.0858
Statistische Differenz |  |  | (7) | k.A. | k.A. | 57.8423 | k.A.
Gesamt |  |  |  | 126319 | 26216.2868 | 67984.6463 | 2593.2218
(a) | Angaben nur für jene Kraftwerke, die im Rahmen der Statsitiken meldepflichtig sind.
Die Meldungen werden durch zusätzliche Informationen aus der Herkunftsnachweis-DB ergänzt.
Leistung jeweils zum 31. Dezember
(b) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75% der
Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Andernfalls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## Ezg_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2018
(Datenstand: Juli 2019)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Brutto-Stromerzeugung
|  |  |  | zuordenbare Kraftwerke (a) | in anderen Kraftwerken (Misch-feuerung) (b) | Insgesamt
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh
Wasser-kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 4961.1937 | 0 | 4961.1937
|  | über 10 MW |  | 22406.0773 | 0 | 22406.0773
|  | Summe |  | 27367.271 |  | 27367.271
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 511.4469 | 0 | 511.4469
|  | über 10 MW |  | 13296.5344 | 0 | 13296.5344
|  | Summe |  | 13807.9813 |  | 13807.9813
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 41175.2522 |  | 41175.2522
Wärme-kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1603.2574 | 186.1518 | 1789.4092
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0
|  | Derivate | (1) | 1743.0376 | 80.4074 | 1823.4451
|  | Erdölderivate | (2) | 948.0465 | -307.2677 | 640.7788
|  | Erdgas |  | 9348.6815 | 723.093 | 10071.7745
|  | Summe |  | 13643.0231 | 682.3845 | 14325.4076
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2386.5635 | 206.6725 | 2593.2361
|  | flüssig | (3) | 0.096123 | 0 | 0.096123
|  | gasförmig | (3) | 569.6646 | 18.9085 | 588.5731
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 41.5744 | -12.7202 | 28.8542
|  | Summe | (3) | 2997.8986 | 212.8608 | 3210.7595
| Sonstige Biogene |  | (4) | 497.2588 | 909.5547 | 1406.8135
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 643.1843 | 314.5341 | 957.7184
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 17781.3648 | 2119.3342 | 19900.699
| (davon KWK-Anlagen) |  |  |  |  | 17973.7348
Windkraftwerke |  |  |  | 6028.8885 |  | 6028.8885
Photovoltaik |  |  | (6) | 821.7297 |  | 821.7297
Geothermie |  |  |  | 0.23463 |  | 0.23463
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 6850.8528 | 0 | 6850.8528
Statistische Differenz |  |  | (7) | 57.8423 | 0 | 57.8423
Gesamt |  |  |  | 65865.3122 | 2119.3342 | 67984.6463
(a) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75%
der Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Anderen Falls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung durchaus unterschiedlich sein.
(b) | Bei (zuordenbaren) Wärmekraftwerken Erzeugungsmengen aus jenen Energieträgern, auf die weniger als 75%
der Jahreserzeugung entfallen.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control