## EPL_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2019
(Datenstand: Juli 2020)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Zuordenbare und andere Kraftwerke
|  |  |  | Anzahl (a) | Brutto-Engpass- leistung (a) | Brutto- Strom- erzeugung (a) | Ausnut- zungsdauer
|  |  | Einheit | [1] | MW | GWh | h
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 2866 | 1254.3028 | 5416.6492 | 4318.4544
|  | über 10 MW |  | 96 | 4540.226 | 24534.035 | 5403.7035
|  | Summe |  | 2962 | 5794.5288 | 29950.6842 | 5168.7869
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 47 | 178.279 | 553.8488 | 3106.6405
|  | über 10 MW |  | 67 | 8624.3 | 13682.3521 | 1586.4884
|  | Summe |  | 114 | 8802.579 | 14236.2008 | 1617.2761
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 3076 | 14597.1078 | 44186.885 | 3027.0986
Wärme- kraftwerke (b) | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 2 | 598 | 1367.515 | 2286.8144
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Derivate | (1) | 6 | 414 | 1897.3632 | 4583.0029
|  | Erdölderivate | (2) | 5 | 163.606 | 954.6034 | 5834.7704
|  | Erdgas |  | 56 | 4429.386 | 10682.6377 | 2411.7649
|  | Summe |  | 69 | 5604.992 | 14902.1194 | 2658.7227
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 137 | 377.6879 | 2177.5488 | 5765.4711
|  | flüssig | (3) | 9 | 0.5205 | 0.20356 | 391.0778
|  | gasförmig | (3) | 279 | 82.526 | 552.2095 | 6691.3397
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 46 | 22.012 | 40.8096 | 1853.9708
|  | Summe | (3) | 471 | 482.7464 | 2770.7714 | 5739.6002
| Sonstige Biogene |  | (4) | 3 | 99.7 | 520.2911 | 5218.5666
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 11 | 107 | 695.283 | 6497.9715
| Mischfeuerung |  |  | 9 | 436.24 | 2013.0059 | 4614.4458
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 563 | 6730.6784 | 20901.4707 | 3105.4033
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 163 | 6295.377 | 19571.3341 | 3108.8423
Windkraftwerke |  |  |  | 605 | 3208.4654 | 7419.8519 | 2312.5859
Photovoltaik |  |  | (6) | 138715 | 1619.085 | 912.1189 | 563.3545
Geothermie |  |  |  | 2 | 0.915 | 0.19977 | 218.3322
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 139322 | 4828.4654 | 8332.1705 | 1725.6353
Statistische Differenz |  |  | (7) | k.A. | k.A. | 39.7181 | k.A.
Gesamt |  |  |  | 142961 | 26156.2516 | 73460.2444 | 2808.5157
(a) | Angaben nur für jene Kraftwerke, die im Rahmen der Statsitiken meldepflichtig sind.
Die Meldungen werden durch zusätzliche Informationen aus der Herkunftsnachweis-DB ergänzt.
Unterjährige Ausserbetriebnahmen werden erst im Folgejahr berücksichtigt.
(b) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75% der
Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Andernfalls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## Ezg_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2019
(Datenstand: Juli 2020)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Brutto-Stromerzeugung
|  |  |  | zuordenbare Kraftwerke (a) | in anderen Kraftwerken (Misch-feuerung) (b) | Insgesamt
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh
Wasser-kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5416.6492 | 0 | 5416.6492
|  | über 10 MW |  | 24534.035 | 0 | 24534.035
|  | Summe |  | 29950.6842 |  | 29950.6842
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 553.8488 | 0 | 553.8488
|  | über 10 MW |  | 13682.3521 | 0 | 13682.3521
|  | Summe |  | 14236.2008 |  | 14236.2008
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 44186.885 |  | 44186.885
Wärme-kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1367.515 | 114.8158 | 1482.3308
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0
|  | Derivate | (1) | 1897.3632 | 40.29 | 1937.6532
|  | Erdölderivate | (2) | 954.6034 | -340.0872 | 614.5163
|  | Erdgas |  | 10682.6377 | 714.3124 | 11396.9501
|  | Summe |  | 14902.1194 | 529.331 | 15431.4504
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2177.5488 | 219.2647 | 2396.8135
|  | flüssig | (3) | 0.20356 | 0 | 0.20356
|  | gasförmig | (3) | 552.2095 | 20.4019 | 572.6114
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 40.8096 | -9.1249 | 31.6847
|  | Summe | (3) | 2770.7714 | 230.5417 | 3001.3131
| Sonstige Biogene |  | (4) | 520.2911 | 913.605 | 1433.896
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 695.283 | 339.5282 | 1034.8111
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 18888.4649 | 2013.0059 | 20901.4707
| (davon KWK-Anlagen) |  |  |  |  | 19571.3341
Windkraftwerke |  |  |  | 7419.8519 |  | 7419.8519
Photovoltaik |  |  | (6) | 912.1189 |  | 912.1189
Geothermie |  |  |  | 0.19977 |  | 0.19977
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 8332.1705 | 0 | 8332.1705
Statistische Differenz |  |  | (7) | 39.7181 | 0 | 39.7181
Gesamt |  |  |  | 71447.2385 | 2013.0059 | 73460.2444
(a) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75%
der Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Anderen Falls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung durchaus unterschiedlich sein.
(b) | Bei (zuordenbaren) Wärmekraftwerken Erzeugungsmengen aus jenen Energieträgern, auf die weniger als 75%
der Jahreserzeugung entfallen.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control