## EPL_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2022
(Datenstand: Mai 2023)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Zuordenbare und andere Kraftwerke
|  |  |  | Anzahl (a) | Brutto-Engpass- leistung (a) | Brutto- Strom- erzeugung (a) | Ausnut- zungsdauer
|  |  | Einheit | [1] | MW | GWh | h
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 2937 | 1297.1288 | 4833.9811 | 3726.6779
|  | über 10 MW |  | 98 | 4663.846 | 20972.3093 | 4496.7843
|  | Summe |  | 3035 | 5960.9748 | 25806.2904 | 4329.2064
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 49 | 178.179 | 461.8402 | 2592.0014
|  | über 10 MW |  | 67 | 8784 | 12872.7351 | 1465.4753
|  | Summe |  | 116 | 8962.179 | 13334.5753 | 1487.872
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 3151 | 14923.1538 | 39140.8657 | 2622.828
Wärme- kraftwerke (b) | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Derivate | (1) | 6 | 389 | 1929.8489 | 4961.0513
|  | Erdölderivate | (2) | 1 | 122 | 714.3609 | 5855.4176
|  | Erdgas |  | 61 | 4511.629 | 10348.8219 | 2293.8105
|  | Summe |  | 68 | 5022.629 | 12993.0318 | 2586.8986
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 155 | 402.4593 | 2343.9975 | 5824.185
|  | flüssig | (3) | 3 | 0.025 | 0.053478 | 2139.12
|  | gasförmig | (3) | 273 | 85.446 | 529.0526 | 6191.6607
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 41 | 16.566 | 31.8649 | 1923.5124
|  | Summe | (3) | 472 | 504.4963 | 2904.9685 | 5758.1561
| Sonstige Biogene |  | (4) | 2 | 80 | 418.0741 | 5225.9268
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 12 | 108.26 | 600.4829 | 5546.6741
| Mischfeuerung |  |  | 8 | 381.74 | 2008.1422 | 5260.4972
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 562 | 6097.1253 | 18924.6996 | 3103.8725
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 154 | 5616.076 | 17726.7692 | 3156.4333
Windkraftwerke |  |  | (6) | 754 | 3633.103 | 7255.1417 | 1996.9546
Photovoltaik |  |  | (7) (8) | 256951 | 3653.482 | 3453.0528 | 945.1402
Geothermie |  |  | (6) | 1 | 0.25 | 0.002156 | 8.624
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 257706 | 7286.835 | 10708.1967 | 1469.5264
Statistische Differenz |  |  | (8) | k.A. | k.A. | 29.1361 | k.A.
Gesamt |  |  |  | 261419 | 28307.1141 | 68802.8981 | 2430.5868
(a) | Angaben nur für jene Kraftwerke, die im Rahmen der Statsitiken meldepflichtig sind.
Die Meldungen werden durch zusätzliche Informationen aus der Herkunftsnachweis-DB und von Netzbetreibern ergänzt.
Unterjährige Ausserbetriebnahmen werden erst im Folgejahr berücksichtigt.
(b) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75% der
Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Andernfalls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Maximal mögliche PV-Einspeiseleistung
(9) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## Ezg_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2022
(Datenstand: Mai 2023)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Brutto-Stromerzeugung
|  |  |  | zuordenbare Kraftwerke (a) | in anderen Kraftwerken (Misch-feuerung) (b) | Insgesamt
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh
Wasser-kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 4833.9811 | 0 | 4833.9811
|  | über 10 MW |  | 20972.3093 | 0 | 20972.3093
|  | Summe |  | 25806.2904 |  | 25806.2904
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 461.8402 | 0 | 461.8402
|  | über 10 MW |  | 12872.7351 | 0 | 12872.7351
|  | Summe |  | 13334.5753 |  | 13334.5753
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 39140.8657 |  | 39140.8657
Wärme-kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 0 | 68.6808 | 68.6808
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0
|  | Derivate | (1) | 1929.8489 | -20.0752 | 1909.7738
|  | Erdölderivate | (2) | 714.3609 | -89.0134 | 625.3475
|  | Erdgas |  | 10348.8219 | 587.4069 | 10936.2288
|  | Summe |  | 12993.0318 | 546.999 | 13540.0309
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2343.9975 | 222.4266 | 2566.4241
|  | flüssig | (3) | 0.053478 | 0 | 0.053478
|  | gasförmig | (3) | 529.0526 | 21.3497 | 550.4024
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 31.8649 | 0 | 31.8649
|  | Summe | (3) | 2904.9685 | 243.7764 | 3148.7449
| Sonstige Biogene |  | (4) | 418.0741 | 992.5254 | 1410.5996
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 600.4829 | 224.8414 | 825.3243
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 16916.5574 | 2008.1422 | 18924.6996
| (davon KWK-Anlagen) |  |  |  |  | 17726.7692
Windkraftwerke |  |  | (6) | 7255.1417 |  | 7255.1417
Photovoltaik |  |  | (7) | 3453.0528 |  | 3453.0528
Geothermie |  |  | (6) | 0.002156 |  | 0.002156
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 10708.1967 | 0 | 10708.1967
Statistische Differenz |  |  | (8) | 29.1361 | 0 | 29.1361
Gesamt |  |  |  | 66794.7559 | 2008.1422 | 68802.8981
(a) | Bei Wärmekraftwerken erfolgt eine Zuordnung zu einem Energieträgern nur dann, wenn zumindest 75%
der Erzeugung eines Kraftwerks(blocks) auf diesen Brennstoff entfallen. Anderen Falls wird für diese Kraftwerke
Mischfeuerung angenommen.
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung durchaus unterschiedlich sein.
(b) | Bei (zuordenbaren) Wärmekraftwerken Erzeugungsmengen aus jenen Energieträgern, auf die weniger als 75%
der Jahreserzeugung entfallen.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control