## EPL_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2024
(Datenstand: Juni 2025)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Kraftwerke
|  |  |  | Anzahl (a) | Brutto-Engpass- leistung (a) | Brutto- Strom- erzeugung (a) | Ausnut- zungsdauer
|  |  | Einheit | [1] | MW | GWh | h
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 3046 | 1349.0021 | 6164.2929 | 4569.5208
|  | über 10 MW |  | 97 | 4769.452 | 27097.2149 | 5681.4106
|  | Summe |  | 3143 | 6118.4541 | 33261.5078 | 5436.2601
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 50 | 180.899 | 600.54 | 3319.7531
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 5 | 29.68 | 44.2047 | 1489.3756
|  | über 10 MW |  | 67 | 8886.965 | 15493.6536 | 1743.4134
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 27 | 5578 | 7628.7157 | 1367.6435
|  | Summe |  | 117 | 9067.864 | 16094.1936 | 1774.8605
|  | davon Pumpspeicherkraftwerke |  | 32 | 5607.68 | 7672.9203 | 1368.2878
|  | davon Erzeugung aus Pumpspeicherung |  |  |  | 3573.6577
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 3260 | 15186.3181 | 49355.7014 | 3250.011
Wärme- kraftwerke (b) | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1 | 8.24 | 42.3358 | 5137.8403
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Derivate | (1) | 7 | 409 | 1999.1069 | 4887.792
|  | Erdölderivate | (2) | 3 | 148.43 | 829.915 | 5591.2886
|  | Erdgas |  | 65 | 4738.438 | 7610.3219 | 1606.0824
|  | Summe |  | 76 | 5304.108 | 10481.6796 | 1976.1437
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 197 | 431.0798 | 2205.812 | 5116.9453
|  | flüssig | (3) | 4 | 0.03228 | 0.01907 | 590.7683
|  | gasförmig | (3) | 305 | 93.7928 | 542.4979 | 5784.0041
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 72 | 36.6026 | 106.3621 | 2905.8611
|  | Summe | (3) | 578 | 561.5075 | 2854.6911 | 5083.9765
| Sonstige Biogene |  | (4) | 8 | 317.125 | 1721.0924 | 5427.1737
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 16 | 124.34 | 588.6077 | 4733.8565
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 678 | 6307.0805 | 15646.0708 | 2480.7152
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 175 | 5610.0575 | 14611.8386 | 2604.5791
Windkraftwerke |  |  | (6) | 796 | 4092.1541 | 9257.4174 | 2262.2358
Photovoltaik |  |  | (7) (8) | 481674 | 8359.763 | 7644.9684 | 914.4958
Geothermie |  |  | (6) | 1 | 0.25 | 0.000276 | 1.104
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 482471 | 12452.1671 | 16902.386 | 1357.3851
Statistische Differenz |  |  | (8) | k.A. | k.A. | 0 | k.A.
Gesamt |  |  |  | 486409 | 33945.5657 | 81904.1583 | 2412.8088
(a) | Angaben nur für jene Kraftwerke, die im Rahmen der Statsitiken meldepflichtig sind.
Die Meldungen werden durch zusätzliche Informationen aus der Herkunftsnachweis-DB und von Netzbetreibern ergänzt.
Unterjährige Ausserbetriebnahmen werden erst im Folgejahr berücksichtigt.
(b) | Bei Wärmekraftwerken mit Mischfeuerung erfolgt eine Zuordnung zu einem Haupt-Energieträger
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Maximal mögliche PV-Einspeiseleistung
Quelle: E-Control

## Ezg_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2024
(Datenstand: Juni 2025)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Brutto-Stromerzeugung
|  |  |  | zuordenbare Kraftwerke (a) | Verschiebungen bei Mischfeuerung | Insgeamt
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh
Wasser-kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 6164.2929 | 0 | 6164.2929
|  | über 10 MW |  | 27097.2149 | 0 | 27097.2149
|  | Summe |  | 33261.5078 |  | 33261.5078
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 600.54 |  | 600.54
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 44.2047 |  | 44.2047
|  | über 10 MW |  | 15493.6536 |  | 15493.6536
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 7628.7157 |  | 7628.7157
|  | Summe |  | 16094.1936 |  | 16094.1936
|  | davon Pumpspeicherkraftwerke |  | 7672.9203 |  | 7672.9203
|  | davon Erzeugung aus Pumpspeicherung |  | 3573.6577 |  | 3573.6577
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 49355.7014 |  | 49355.7014
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 42.3358 | -10.275 | 32.0609
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0
|  | Derivate | (1) | 1999.1069 | -58.9568 | 1940.1502
|  | Erdölderivate | (2) | 829.915 | -178.3878 | 651.5271
|  | Erdgas |  | 7610.3219 | -5.1179 | 7605.204
|  | Summe |  | 10481.6796 | -252.7375 | 10228.9421
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2205.812 | 303.9325 | 2509.7445
|  | flüssig | (3) | 0.01907 | 0 | 0.01907
|  | gasförmig | (3) | 542.4979 | 18.302 | 560.7999
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 106.3621 | 0 | 106.3621
|  | Summe | (3) | 2854.6911 | 322.2345 | 3176.9256
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1721.0924 | -295.0956 | 1425.9968
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 588.6077 | 225.5986 | 814.2063
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 15646.0708 | 0 | 15646.0708
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 14611.8386 |  | 14611.8386
Windkraftwerke |  |  | (6) | 9257.4174 |  | 9257.4174
Photovoltaik |  |  | (7) | 7644.9684 |  | 7644.9684
Geothermie |  |  | (6) | 0.000276 |  | 0.000276
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 16902.386 |  | 16902.386
Statistische Differenz |  |  | (8) | 0 |  | 0
Gesamt |  |  |  | 81904.1583 |  | 81904.1583
(a) | Bei Wärmekraftwerken mit Mischfeuerung erfolgt eine Zuordnung zu einem Haupt-Energieträger
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung durchaus unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control