## EPL_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2025
(Datenstand: Mai 2026)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Kraftwerke
|  |  |  | Anzahl (a) | Brutto-Engpass- leistung (a) | Brutto- Strom- erzeugung (a) | Ausnut- zungsdauer
|  |  | Einheit | [1] | MW | GWh | h
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 3217 | 1382.1251 | 4595.5238 | 3324.9695
|  | über 10 MW |  | 96 | 4764.072 | 19828.3188 | 4162.0527
|  | Summe |  | 3313 | 6146.1971 | 24423.8426 | 3973.8138
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 47 | 160.996 | 368.5792 | 2289.3686
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 5 | 29.48 | 34.5133 | 1170.7352
|  | über 10 MW |  | 71 | 9452.3 | 12292.6038 | 1300.4881
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 29 | 6142.1 | 6826.3747 | 1111.4073
|  | Summe |  | 118 | 9613.296 | 12661.183 | 1317.0491
|  | davon Pumpspeicherkraftwerke |  | 34 | 6171.58 | 6860.888 | 1111.6907
|  | davon Erzeugung aus Pumpspeicherung |  |  |  | 3795.3069
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 3431 | 15759.4931 | 37085.0256 | 2353.1865
Wärme- kraftwerke (b) | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1 | 8.24 | 14.1755 | 1720.3294
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | k.A.
|  | Derivate | (1) | 7 | 409 | 1939.6503 | 4742.4212
|  | Erdölderivate | (2) | 3 | 148.43 | 843.0214 | 5679.5892
|  | Erdgas |  | 67 | 4813.732 | 9542.0543 | 1982.2571
|  | Summe |  | 78 | 5379.402 | 12338.9015 | 2293.7311
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 204 | 429.2832 | 2273.8387 | 5296.8265
|  | flüssig | (3) | 5 | 0.24808 | 0.030501 | 122.9482
|  | gasförmig | (3) | 309 | 97.0268 | 552.1221 | 5690.4067
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 71 | 36.4779 | 105.3276 | 2887.4347
|  | Summe | (3) | 589 | 563.036 | 2931.3189 | 5206.2723
| Sonstige Biogene |  | (4) | 8 | 317.125 | 1776.6475 | 5602.3573
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 16 | 122.24 | 610.9806 | 4998.2053
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 691 | 6381.803 | 17657.8486 | 2766.9059
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 176 | 5680.0515 | 16576.4631 | 2918.3649
Windkraftwerke |  |  | (6) | 816 | 4216.531 | 8577.9266 | 2034.3564
Photovoltaik |  |  | (7) (8) | 546436 | 9939.189 | 9809.0913 | 986.9106
Geothermie |  |  | (6) | 1 | 0.25 | 9.2e-05 | 0.368
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 547253 | 14155.97 | 18387.018 | 1298.8879
Statistische Differenz |  |  | (8) | k.A. | k.A. | 0 | k.A.
Gesamt |  |  |  | 551375 | 36297.2661 | 73129.8922 | 2014.7493
(a) | Angaben nur für jene Kraftwerke, die im Rahmen der Statsitiken meldepflichtig sind.
Die Meldungen werden durch zusätzliche Informationen aus der Herkunftsnachweis-DB und von Netzbetreibern ergänzt.
Unterjährige Ausserbetriebnahmen werden erst im Folgejahr berücksichtigt.
(b) | Bei Wärmekraftwerken mit Mischfeuerung erfolgt eine Zuordnung zu einem Haupt-Energieträger
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Maximal mögliche PV-Einspeiseleistung
Quelle: E-Control

## Ezg_KWTyp
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerkspark für Stromerzeugung in Österreich
Kraftwerkstypen 2025
(Datenstand: Mai 2026)
Kraftwerkstyp / Erzeugungskomponente |  |  |  | Brutto-Stromerzeugung
|  |  |  | zuordenbare Kraftwerke (a) | Verschiebungen bei Mischfeuerung | Insgeamt
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh
Wasser-kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 4595.5238 | 0 | 4595.5238
|  | über 10 MW |  | 19828.3188 | 0 | 19828.3188
|  | Summe |  | 24423.8426 |  | 24423.8426
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 368.5792 |  | 368.5792
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 34.5133 |  | 34.5133
|  | über 10 MW |  | 12292.6038 |  | 12292.6038
|  | davon Pumpspeicherkraft |  | 6826.3747 |  | 6826.3747
|  | Summe |  | 12661.183 |  | 12661.183
|  | davon Pumpspeicherkraftwerke |  | 6860.888 |  | 6860.888
|  | davon Erzeugung aus Pumpspeicherung |  | 3795.3069 |  | 3795.3069
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 37085.0256 |  | 37085.0256
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 14.1755 | 1.8174 | 15.993
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0
|  | Derivate | (1) | 1939.6503 | -78.6088 | 1861.0415
|  | Erdölderivate | (2) | 843.0214 | -188.8917 | 654.1297
|  | Erdgas |  | 9542.0543 | -3.8281 | 9538.2263
|  | Summe |  | 12338.9015 | -269.5111 | 12069.3904
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2273.8387 | 311.1975 | 2585.0362
|  | flüssig | (3) | 0.030501 | 0 | 0.030501
|  | gasförmig | (3) | 552.1221 | 9.104 | 561.2261
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 105.3276 | 0 | 105.3276
|  | Summe | (3) | 2931.3189 | 320.3015 | 3251.6204
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1776.6475 | -300.9642 | 1475.6834
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 610.9806 | 250.1737 | 861.1544
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 17657.8486 | 0 | 17657.8486
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 16576.4631 |  | 16576.4631
Windkraftwerke |  |  | (6) | 8577.9266 |  | 8577.9266
Photovoltaik |  |  | (7) | 9809.0913 |  | 9809.0913
Geothermie |  |  | (6) | 9.2e-05 |  | 9.2e-05
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 18387.018 |  | 18387.018
Statistische Differenz |  |  | (8) | 0 |  | 0
Gesamt |  |  |  | 73129.8922 |  | 73129.8922
0
(a) | Bei Wärmekraftwerken mit Mischfeuerung erfolgt eine Zuordnung zu einem Haupt-Energieträger
Anmerkung: In einzelnen Jahren kann die Zuordnung durchaus unterschiedlich sein.
(1) | Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) | Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) | Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) | Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) | Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) | Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) | Einspeisemengen von PV ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB und Schätzung der PV Erzeugung, die nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird.
(8) | Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control