## Netz
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2025
(Datenstand: Mai 2026)
Trassenlängen (1) (2)
Spannungsebenen |  | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV |  | 1544.054 | 0.61486 | 53.809 | 0.021427 | 1597.863
220 kV |  | 1710.731 | 0.68123 | 8.106 | 0.0032279 | 1718.837
110 kV |  | 6117.524 | 2.4361 | 777.975 | 0.3098 | 6895.499
Mittelspannung |  | 20660.007 | 8.227 | 46197.37 | 18.3963 | 66857.377
Niederspannung |  | 24739.906 | 9.8517 | 149313.67 | 59.4583 | 174053.576
Insgesamt (3) |  | 54772.222 | 21.8109 | 196350.93 | 78.1891 | 251123.152
Systemlängen (1)
Spannungsebenen |  | Freileitungen |  | Kabelleitungen |  | Summe
| Einheit | km | Anteil [%) | km | Anteil [%) | km
380 kV |  | 3331.529 | 1.214 | 58.514 | 0.021323 | 3390.043
220 kV |  | 3337.793 | 1.2163 | 9.706 | 0.003537 | 3347.499
110 kV |  | 10829.043 | 3.9462 | 857.328 | 0.31242 | 11686.371
Mittelspannung |  | 21116.326 | 7.695 | 49269.963 | 17.9545 | 70386.289
Niederspannung |  | 25699.928 | 9.3653 | 159905.839 | 58.2713 | 185605.767
Insgesamt (3) |  | 64314.619 | 23.4369 | 210101.35 | 76.5631 | 274415.969
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control

## Umsp
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2025
(Datenstand: Mai 2026)
Umspann- und Schaltwerke, Umspannstationen (1) (2)
Spannungsebenen |  |  |  | Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke, Umspannstationen | Anzahl Umspanner | Leistung
Oberspannung |  | Unterspannung | Einheit | [1] | [1] | MVA
größer 220 kV | zu | Höchst, Hoch- bzw. Mittelspannung |  | 38 | 107 | 38305
kleiner gleich 220 kV | zu | Hoch- bzw. Mittelspannung |  | 602 | 1094 | 51094.5
Summe Höchst- und Hochspannung (3) (4) |  |  |  | 640 | 1201 | 89399.5
Transformatorstationen (2)
Spannungsebenen |  |  |  | Anzahl Transformator- stationen | Anzahl Umspanner | Leistung
Oberspannung |  | Unterspannung | Einheit | [1] | [1] | MVA
Mittelspannung | zu | Mittel- bzw. Niederspannung (5) (6) |  | 78673 | 85082 | 39575.12
Umspanner Ingesamt
Spannungsebenen |  |  |  |  | Anzahl Umspanner | Leistung
|  |  |  | Einheit | [1] | MVA
Insgesamt |  |  |  |  | 86283 | 128974.62
(1) Einschließlich Umspann- und Schaltwerken, Umspannstationen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Umspann- und Schaltwerke wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control