## NetzJr_Tra
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
jeweils zum 31. Dezember
(Datenstand: Juni 2025)
| Trassenlängen (1), (2) | [5 empty] | Trassenlängen Freileitungen (1), (2) | [5 empty] | Trassenlängen Kabelleitungen (1), (2)
Jahr | Nieder-spannung (2) (6) | Mittel-spannung kV (2) (5) | 110 kV (4) | 220 kV (3) | 380 kV (4) | Insgesamt | Nieder-spannung (2) (6) | Mittel-spannung kV (2) (5) | 110 kV (4) | 220 kV (3) | 380 kV (4) | Insgesamt | Nieder-spannung (2) (6) | Mittel-spannung kV (2) (5) | 110 kV (4) | 220 kV (3) | 380 kV (4) | Insgesamt
Einheit | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km
1950 | - | - | 1884.3 | 551.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1955 | - | - | 2174.7 | 618.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1960 | - | - | 2507 | 1045.9 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1965 | - | - | 3116.5 | 1415.8 | 180.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1970 | - | - | 3949.9 | 1716.4 | 180.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1975 | - | - | 4782.3 | 1844.6 | 247.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1980 | - | - | 5358.9 | 1951.6 | 609.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1985 | - | - | 5937.7 | 1995.7 | 902.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1990 | - | - | 6161.7 | 1968.5 | 1004.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1995 | - | - | 6337.1 | 1902 | 1144.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2000 | - | - | 6430.207 | 1885.9 | 1251.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2001 | - | - | 6434.963 | 1885.3 | 1252.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2002 | - | - | 6467.753 | 1885.3 | 1258.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2003 | 145931.54 | 61834.72 | 6534.572 | 1908.95 | 1242.6 | 217452.382 | 48428.76 | 33954.14 | 6106.001 | 1905.85 | 1220.7 | 91615.451 | 97502.78 | 27880.58 | 428.571 | 3.1 | 21.9 | 125836.931
2004 | - | - | 6536.249 | 1908.983 | 1242.6 | - | - | - | 6101.329 | 1905.883 | 1220.7 | - | - | - | 434.92 | 3.1 | 21.9 | -
2005 | - | - | 6550.032 | 1908.983 | 1242.6 | - | - | - | 6111.613 | 1905.883 | 1220.7 | - | - | - | 438.419 | 3.1 | 21.9 | -
2006 | - | - | 6550.153 | 1908.983 | 1247.7 | - | - | - | 6103.365 | 1905.883 | 1220.7 | - | - | - | 446.788 | 3.1 | 27 | -
2007 | 155802.869 | 63664.265 | 6533.613 | 1909.444 | 1275.038 | 229185.229 | 43006.043 | 31882.656 | 6079.788 | 1906.344 | 1220.638 | 84095.469 | 112796.826 | 31781.609 | 453.825 | 3.1 | 54.4 | 145089.76
2008 | 156684.942 | 64165.648 | 6525.162 | 1900.992 | 1291.828 | 230568.572 | 41412.136 | 31117.899 | 6069.117 | 1897.892 | 1237.428 | 81734.472 | 115272.806 | 33047.749 | 456.045 | 3.1 | 54.4 | 148834.1
2009 | 158550.17 | 64458.456 | 6546.446 | 1875.307 | 1362.688 | 232793.067 | 40048.007 | 30499.999 | 6073.808 | 1872.207 | 1308.288 | 79802.309 | 118502.163 | 33958.457 | 472.638 | 3.1 | 54.4 | 152990.758
2010 | 159297.702 | 65072.614 | 6550.114 | 1855.844 | 1371.365 | 234147.639 | 38486.412 | 29959.388 | 6069.181 | 1852.744 | 1316.965 | 77684.69 | 120811.29 | 35113.226 | 480.933 | 3.1 | 54.4 | 156462.949
2011 | 160325.866 | 65501.527 | 6520.216 | 1857.048 | 1417.491 | 235622.148 | 37613.648 | 29243.597 | 6013.151 | 1853.948 | 1362.891 | 76087.235 | 122712.218 | 36257.93 | 507.065 | 3.1 | 54.6 | 159534.913
2012 | 161608.793 | 65973.819 | 6535.131 | 1856.838 | 1417.491 | 237392.072 | 36526.208 | 28232.662 | 6019.184 | 1853.738 | 1362.891 | 73994.683 | 125082.585 | 37741.157 | 515.947 | 3.1 | 54.6 | 163397.389
2013 | 162241.508 | 66024.093 | 6558.202 | 1856.806 | 1417.271 | 238097.88 | 35573.062 | 27595.335 | 5982.938 | 1853.706 | 1362.671 | 72367.712 | 126668.446 | 38428.758 | 575.264 | 3.1 | 54.6 | 165730.168
2014 | 161176.752 | 65917.117 | 6596.28 | 1855.906 | 1417.641 | 236963.696 | 34648.559 | 26965.417 | 5988.653 | 1852.806 | 1363.041 | 70818.476 | 126528.193 | 38951.7 | 607.627 | 3.1 | 54.6 | 166145.22
2015 | 162904.173 | 66322.44 | 6646.116 | 1862.496 | 1420.643 | 239155.868 | 33737.765 | 26357.08 | 6031.004 | 1855.706 | 1366.043 | 69347.598 | 129166.408 | 39965.36 | 615.112 | 6.79 | 54.6 | 169808.27
2016 | 163028.925 | 66468.065 | 6682.972 | 1886.303 | 1426.043 | 239492.308 | 32982.351 | 25729.79 | 6065.524 | 1879.513 | 1371.443 | 68028.621 | 130046.574 | 40738.275 | 617.448 | 6.79 | 54.6 | 171463.687
2017 | 162297.747 | 64875.783 | 6689.767 | 1886.303 | 1436.035 | 237185.635 | 31386.23 | 24840.386 | 6084.644 | 1879.513 | 1382.935 | 65573.708 | 130911.517 | 40035.397 | 605.123 | 6.79 | 53.1 | 171611.927
2018 | 162698.435 | 65078.903 | 6752.088 | 1884.303 | 1439.485 | 237853.214 | 30380.218 | 24306.397 | 6119.617 | 1877.513 | 1385.935 | 64069.68 | 132318.217 | 40772.506 | 632.471 | 6.79 | 53.55 | 173783.534
2019 | 163201.962 | 65025.247 | 6880.99 | 1915.593 | 1439.335 | 238463.127 | 29843.881 | 23652.109 | 6148.221 | 1908.803 | 1385.885 | 62938.899 | 133358.081 | 41373.138 | 732.769 | 6.79 | 53.45 | 175524.228
2020 | 164469.45 | 65461.855 | 6860.065 | 1915.594 | 1439.635 | 240146.599 | 29022.842 | 23183.848 | 6123.871 | 1908.804 | 1385.885 | 61625.25 | 135446.608 | 42278.007 | 736.194 | 6.79 | 53.75 | 178521.349
2021 | 167084.124 | 65493.115 | 6871.541 | 1917.777 | 1440.235 | 242806.792 | 27681.279 | 22901.406 | 6123.891 | 1910.987 | 1386.485 | 60004.048 | 139402.845 | 42591.709 | 747.65 | 6.79 | 53.75 | 182802.744
2022 | 168829.669 | 65713.513 | 6905.223 | 1853.777 | 1488.235 | 244790.417 | 27215.504 | 22366.825 | 6146.437 | 1846.987 | 1434.485 | 59010.238 | 141614.165 | 43346.688 | 758.786 | 6.79 | 53.75 | 185780.179
2023 | 170865.28 | 65575.582 | 6904.147 | 1855.777 | 1489.235 | 246690.021 | 27087.51 | 21938.048 | 6141.761 | 1848.987 | 1435.485 | 58451.791 | 143777.77 | 43637.534 | 762.386 | 6.79 | 53.75 | 188238.23
2024 | 170998.243 | 66310.476 | 6912.307 | 1855.589 | 1494.135 | 247570.75 | 25707.131 | 21498.021 | 6137.078 | 1847.499 | 1440.385 | 56630.114 | 145291.112 | 44812.455 | 775.229 | 8.09 | 53.75 | 190940.636
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control

## NetzJr_Sys
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
jeweils zum 31. Dezember
(Datenstand: Juni 2025)
| Systemlängen in km (1) | [5 empty] | Systemlängen in km - Freileitungen (1), (2) | [5 empty] | Systemlängen in km - Kabelleitungen (1), (2)
Jahr | Nieder-spannung (2) (6) | Mittel-spannung kV (2) (5) | 110 kV (4) | 220 kV (3) | 380 kV (4) | Insgesamt | Nieder-spannung (2) (6) | Mittel-spannung kV (2) (5) | 110 kV (4) | 220 kV (3) | 380 kV (4) | Insgesamt | Nieder-spannung (2) (6) | Mittel-spannung kV (2) (5) | 110 kV (4) | 220 kV (3) | 380 kV (4) | Insgesamt
Einheit | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km
1998 | - | - | 10485.92 | 3764.6 | 2259.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1999 | - | - | 10577.548 | 3765.1 | 2473.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2000 | - | - | 10598.637 | 3765 | 2473.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2001 | - | - | 10620.421 | 3763.8 | 2470.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2002 | - | - | 10652.408 | 3763.8 | 2476.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2003 | 150552.265 | 63819.075 | 10768.47 | 3809.4 | 2448.5 | 231397.71 | 49288.86 | 34746.44 | 10214.971 | 3804.7 | 2404.7 | 100459.671 | 101263.405 | 29072.635 | 553.499 | 4.7 | 43.8 | 130938.039
2004 | - | - | 10778.897 | 3809.373 | 2448.5 | - | - | - | 10219.667 | 3804.673 | 2404.7 |  | - | - | 559.23 | 4.7 | 43.8
2005 | - | - | 10802.359 | 3809.373 | 2448.5 | - | - | - | 10235.76 | 3804.673 | 2404.7 |  | - | - | 566.599 | 4.7 | 43.8
2006 | - | - | 10870.961 | 3809.373 | 2458.7 | - | - | - | 10297.615 | 3804.673 | 2404.7 |  | - | - | 573.346 | 4.7 | 54
2007 | 160568.394 | 65648.026 | 10962.05 | 3810.11 | 2459.026 | 243447.606 | 43671.717 | 32546.794 | 10366.279 | 3805.41 | 2404.626 | 92794.826 | 116896.677 | 33101.232 | 595.771 | 4.7 | 54.4 | 150652.78
2008 | 161914.676 | 66152.079 | 11065.123 | 3796.406 | 2532.833 | 245461.117 | 42197.403 | 31769.452 | 10465.56 | 3791.706 | 2478.433 | 90702.554 | 119717.273 | 34382.627 | 599.563 | 4.7 | 54.4 | 154758.563
2009 | 164344.985 | 66477.125 | 11113.616 | 3768.657 | 2674.313 | 248378.696 | 40945.907 | 31135.301 | 10500.551 | 3763.957 | 2619.913 | 88965.629 | 123399.078 | 35341.824 | 613.065 | 4.7 | 54.4 | 159413.067
2010 | 165305.52 | 67105.526 | 11166.261 | 3674.887 | 2746.224 | 249998.418 | 39718.321 | 30581.623 | 10544.706 | 3670.187 | 2691.824 | 87206.661 | 125587.199 | 36523.903 | 621.555 | 4.7 | 54.4 | 162791.757
2011 | 166065.848 | 67681.551 | 11119.807 | 3676.168 | 2837.522 | 251380.896 | 38548.052 | 29881.168 | 10469.834 | 3671.468 | 2782.922 | 85353.444 | 127517.796 | 37800.383 | 649.973 | 4.7 | 54.6 | 166027.452
2012 | 167412.494 | 68067.776 | 11169.882 | 3666.86 | 2837.522 | 253154.534 | 37087.647 | 28746.771 | 10509.941 | 3662.16 | 2782.922 | 82789.441 | 130324.847 | 39321.005 | 659.941 | 4.7 | 54.6 | 170365.093
2013 | 169174.885 | 68336.994 | 11180.593 | 3666.716 | 2838.111 | 255197.299 | 36118.367 | 28151.325 | 10456.091 | 3662.016 | 2783.511 | 81171.31 | 133056.518 | 40185.669 | 724.502 | 4.7 | 54.6 | 174025.989
2014 | 170501.266 | 68693.24 | 11276.915 | 3686.246 | 3043.161 | 257200.828 | 35309.023 | 27528.406 | 10511.622 | 3681.546 | 2988.561 | 80019.158 | 135192.243 | 41164.834 | 765.293 | 4.7 | 54.6 | 177181.67
2015 | 171892.004 | 68906.374 | 11381.091 | 3686.136 | 3041.865 | 258907.47 | 34363.553 | 26785.305 | 10608.028 | 3677.746 | 2987.265 | 78421.897 | 137528.451 | 42121.069 | 773.063 | 8.39 | 54.6 | 180485.573
2016 | 173370.422 | 69061.735 | 11435.301 | 3713.801 | 3050.865 | 260632.124 | 33616.138 | 26122.138 | 10661.757 | 3705.411 | 2996.265 | 77101.709 | 139754.284 | 42939.597 | 773.544 | 8.39 | 54.6 | 183530.415
2017 | 172619.546 | 67410.017 | 11478.231 | 3713.801 | 3049.365 | 258270.96 | 31956.725 | 25217.119 | 10719.302 | 3705.411 | 2996.265 | 74594.822 | 140662.821 | 42192.898 | 758.929 | 8.39 | 53.1 | 183676.138
2018 | 173614.433 | 67866.296 | 11508.078 | 3707.801 | 3055.263 | 259751.871 | 30913.76 | 24777.744 | 10722.979 | 3699.411 | 3001.713 | 73115.607 | 142700.673 | 43088.552 | 785.099 | 8.39 | 53.55 | 186636.264
2019 | 175545.945 | 67953.534 | 11526.976 | 3743.738 | 3055.182 | 261825.375 | 30560.995 | 24012.635 | 10736.222 | 3735.348 | 3001.732 | 72046.932 | 144984.95 | 43940.899 | 790.754 | 8.39 | 53.45 | 189778.443
2020 | 176911.233 | 68249.687 | 11557.143 | 3743.739 | 3055.482 | 263517.284 | 29723.847 | 23494.896 | 10763.376 | 3735.349 | 3001.732 | 70719.2 | 147187.386 | 44754.791 | 793.767 | 8.39 | 53.75 | 192798.084
2021 | 179880.069 | 68132.491 | 11616.495 | 3743.738 | 3057.682 | 266430.475 | 28560.406 | 23137.093 | 10808.881 | 3735.348 | 3003.932 | 69245.66 | 151319.663 | 44995.398 | 807.614 | 8.39 | 53.75 | 197184.815
2022 | 181615.411 | 68601.223 | 11648.165 | 3616.738 | 3151.682 | 268633.219 | 27887.669 | 22617.196 | 10825.79 | 3608.348 | 3097.932 | 68036.935 | 153727.742 | 45984.027 | 822.375 | 8.39 | 53.75 | 200596.284
2023 | 183737.502 | 68482.516 | 11674.41 | 3617.738 | 3151.682 | 270663.848 | 27821.343 | 22217.292 | 10847.755 | 3609.348 | 3097.932 | 67593.67 | 155916.159 | 46265.224 | 826.655 | 8.39 | 53.75 | 203070.178
2024 | 183797.614 | 70595.048 | 11692.97 | 3617.543 | 3161.282 | 272864.457 | 26169.67 | 21773.876 | 10844.722 | 3607.853 | 3102.832 | 65498.953 | 157627.944 | 48821.172 | 848.248 | 9.69 | 58.45 | 207365.504
(1) Einschließlich Hoch- und Höchstspannungsleitungen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Nieder- und Mitttelspannungsleitungen erfolgte erstmals
im Rahmen der Bestandsstatistik 2003. Sie wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control

## Umsp_Jr
Bestandsstatistik
Öffentliches Stromnetz in Österreich
zum 31. Derzember 2024
(Datenstand: Juni 2025)
Spannungs-ebenen | Umspann- und Schaltwerke, Umspannstationen (1) (2) | [8 empty] | Transformatorstationen (2) |  |  | Umspanner Ingesamt
| größer 220 kV | zu | Höchst, Hoch- bzw. Mittel-spannung | kleiner gleich 220 kV | zu | Höchst, Hoch- bzw. Mittel-spannung | Summe Höchst- und Hochspannung (3) (4) |  |  | Mittel-spannung | zu | Mittel- bzw. Nieder-spannung (5) (6)
Jahr | Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke, Umspannstationen | Anzahl Umspanner | Leistung | Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke, Umspannstationen | Anzahl Umspanner | Leistung | Anzahl Umspann- bzw. Schaltwerke, Umspannstationen | Anzahl Umspanner | Leistung | Anzahl Transformator- stationen | Anzahl Umspanner | Leistung | Anzahl Umspanner | Leistung
Einheit | [1] | [1] | MVA | [1] | [1] | MVA | [1] | [1] | MVA | [1] | [1] | MVA | [1] | MVA
2007 | 21 | 65 | 22495 | 523 | 964 | 37831.7 | 544 | 1029 | 60326.7 | 71626 | 76077 | 28331.232 | 77106 | 88657.932
2008 | 22 | 66 | 22795 | 523 | 969 | 38283.75 | 545 | 1035 | 61078.75 | 71941 | 76087 | 28575.734 | 77122 | 89654.484
2009 | 23 | 68 | 23495 | 535 | 968 | 38648.2 | 558 | 1036 | 62143.2 | 72431 | 76549 | 28878.61 | 77585 | 91021.81
2010 | 23 | 69 | 23675 | 538 | 982 | 39530.4 | 561 | 1051 | 63205.4 | 72604 | 76730 | 29386.829 | 77781 | 92592.229
2011 | 25 | 70 | 24335 | 538 | 995 | 40518.8 | 563 | 1065 | 64853.8 | 73038 | 77092 | 29845.39 | 78157 | 94699.19
2012 | 26 | 74 | 25335 | 542 | 1003 | 40985.8 | 568 | 1077 | 66320.8 | 72624 | 76001 | 29533.146 | 77078 | 95853.946
2013 | 27 | 80 | 27905 | 549 | 1012 | 41197.8 | 576 | 1092 | 69102.8 | 72716 | 76520 | 29900.688 | 77612 | 99003.488
2014 | 28 | 82 | 28155 | 547 | 1011 | 41626.1 | 575 | 1093 | 69781.1 | 72984 | 77546 | 30461.979 | 78639 | 100243.079
2015 | 29 | 82 | 28585 | 547 | 1019 | 42477.6 | 576 | 1101 | 71062.6 | 73262 | 78048 | 30774.963 | 79149 | 101837.563
2016 | 30 | 87 | 29945 | 551 | 1028 | 42834.1 | 581 | 1115 | 72779.1 | 73213 | 78536 | 31286.542 | 79651 | 104065.642
2017 | 30 | 88 | 30675 | 551 | 1028 | 43137.6 | 581 | 1116 | 73812.6 | 73503 | 78963 | 31697.336 | 80079 | 105509.936
2018 | 30 | 89 | 31225 | 557 | 1032 | 43990.8 | 587 | 1121 | 75215.8 | 73926 | 79374 | 32336.326 | 80495 | 107552.126
2019 | 31 | 87 | 30865 | 595 | 1043 | 45847.8 | 626 | 1130 | 76712.8 | 74314 | 79755 | 32954.642 | 80885 | 109667.442
2020 | 30 | 88 | 31365 | 605 | 1052 | 46485.8 | 635 | 1140 | 77850.8 | 74620 | 80167 | 33551.273 | 81307 | 111402.073
2021 | 30 | 89 | 31915 | 592 | 1048 | 47375 | 622 | 1137 | 79290 | 75495 | 81156 | 34297.422 | 82293 | 113587.422
2022 | 32 | 92 | 33065 | 595 | 1056 | 48174.5 | 627 | 1148 | 81239.5 | 76125 | 82173 | 35268.966 | 83321 | 116508.466
2023 | 33 | 95 | 33995 | 602 | 1071 | 49134 | 635 | 1166 | 83129 | 76952 | 83344 | 36725.2 | 84510 | 119854.2
2024 | 34 | 97 | 34655 | 605 | 1085 | 52651.5 | 639 | 1182 | 87306.5 | 77833 | 84384 | 38147.148 | 85566 | 125453.648
(1) Einschließlich Umspann- und Schaltwerken, Umspannstationen von öffentlichen Erzeugern.
(2) Die Erhebung der Umspann- und Schaltwerke wird ab dem Berichtsjahr 2007 jährlich durchgeführt.
(3) Höchstspannung (HöSP) - Betriebsspannung von mehr als 110kV
(4) Hochspannung (HSP) - Betriebsspannung von mehr als 36kV bis einschließlich 110kV
(5) Mittelspannung (MSP) - Betriebsspannung von mehr als 1kV bis einschließlich 36kV
(6) Niederspannung (NSP) - Betriebsspannung von einschließlich 1kV und darunter
Quelle: E-Control