## NV-Arbeit
Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2017 | [6 empty] | Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2017 | [6 empty] | Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2017
Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger | [6 empty] | Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger | [6 empty] | Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger
mit zumindest 25 MW Engpassleistung | [6 empty] | mit zumindest 25 MW Engpassleistung | [6 empty] | mit zumindest 25 MW Engpassleistung
(Datenstand: August 2018) | [6 empty] | (Datenstand: August 2018) | [6 empty] | (Datenstand: August 2018)
Arbeitsausnutzung | [6 empty] | Arbeitsverfügbarkeit | [6 empty] | Arbeitsnichtverfügbarkeit ungeplant
Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2) |  |  | Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2) |  |  | Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2)
| mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert |  | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert |  | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert
1998 | 31.35% | 32.84% | 31.57% | 16.86% | 20.63% | 22.12% | 1998 | 71.91% | 71.39% | 71.49% | 93.07% | 94.47% | 92.15% | 1998 | 0.6616% | 0.5046% | 1.954% | 0.8415% | 0.302% | 1.462%
1999 | 34.48% | 38.57% | 34.06% | 18.39% | 23.46% | 25.01% | 1999 | 80.54% | 85.28% | 80.02% | 93.92% | 94.76% | 93.67% | 1999 | 1.175% | 0.6309% | 1.237% | 0.9711% | 0.4904% | 1.073%
2000 | 32.63% | 28.46% | 27.61% | 18.63% | 23.96% | 25.12% | 2000 | 76.69% | 77.84% | 73.98% | 93.58% | 94.13% | 91.97% | 2000 | 2.053% | 0.724% | 1.621% | 0.5032% | 0.3385% | 0.8272%
2001 | 36.46% | 33.73% | 31.83% | 18.95% | 22.87% | 24.67% | 2001 | 79.15% | 81.15% | 79.05% | 93.2% | 92.22% | 92.16% | 2001 | 3.372% | 1.205% | 3.048% | 0.2645% | 0.2263% | 0.3352%
2002 | 31.57% | 30.27% | 27.57% | 18.56% | 20.6% | 22.52% | 2002 | 79.66% | 84.61% | 81.19% | 91.73% | 93.76% | 92.21% | 2002 | 1.483% | 0.6217% | 1.638% | 0.524% | 0.2662% | 0.6899%
2003 | 41.8% | 39.28% | 35.81% | 19.26% | 20.24% | 21.48% | 2003 | 79.88% | 83.48% | 80.12% | 92.57% | 94.05% | 91.63% | 2003 | 3.566% | 1.089% | 4.42% | 0.3168% | 0.3318% | 0.8006%
2004 | 38.75% | 35.5% | 33.81% | 19.39% | 21.01% | 22.94% | 2004 | 81.27% | 83.6% | 81.24% | 89.16% | 95.65% | 89.87% | 2004 | 3.855% | 0.8459% | 2.536% | 0.2682% | 0.3637% | 0.4606%
2005 | 42.67% | 40.06% | 37.38% | 19.7% | 20.97% | 23.77% | 2005 | 85.3% | 84.02% | 85.13% | 93.27% | 94% | 92.06% | 2005 | 2.407% | 0.6223% | 1.53% | 0.2251% | 0.227% | 0.3615%
2006 | 38.05% | 42% | 39.47% | 17.48% | 18.47% | 21.01% | 2006 | 86.21% | 89.9% | 87.66% | 91.16% | 94.15% | 90.23% | 2006 | 2.642% | 0.4989% | 2.226% | 0.3444% | 0.1027% | 0.3724%
2007 | 37.03% | 37.59% | 36.58% | 18.48% | 19.07% | 20.21% | 2007 | 83.71% | 88.19% | 83.24% | 92.41% | 92.33% | 90.86% | 2007 | 2.225% | 0.3295% | 3.499% | 0.2968% | 0.2629% | 0.774%
2008 | 37.5% | 40.73% | 39.65% | 17.42% | 17.92% | 18.25% | 2008 | 82.95% | 91.06% | 85.95% | 94.68% | 94.75% | 93.15% | 2008 | 3.39% | 1.139% | 5.188% | 0.6373% | 0.1522% | 0.9193%
2009 | 29.4% | 31.03% | 30.64% | 18.13% | 18.77% | 21.03% | 2009 | 83.51% | 89.45% | 84.18% | 88.08% | 91.85% | 88.78% | 2009 | 2.315% | 0.9024% | 3.426% | 3.204% | 0.1963% | 1.227%
2010 | 35.94% | 32.86% | 35.94% | 18.67% | 16.4% | 17.41% | 2010 | 84.32% | 92.33% | 85.07% | 84.23% | 93.74% | 89.95% | 2010 | 6.33% | 1.127% | 5.335% | 1.555% | 0.2189% | 1.806%
2011 | 31.9% | 25.44% | 27.85% | 16.23% | 14.6% | 14.38% | 2011 | 84.49% | 87.28% | 84.31% | 91.6% | 94.45% | 90.75% | 2011 | 1.879% | 0.7466% | 3.108% | 0.4191% | 0.231% | 0.448%
2012 | 21.72% | 17.23% | 24.42% | 20.86% | 19.03% | 20.1% | 2012 | 84.53% | 91.65% | 86.65% | 85.3% | 93.15% | 87.63% | 2012 | 5.468% | 1.56% | 4.8% | 1.015% | 0.2522% | 1.184%
2013 | 16.49% | 16.19% | 18.43% | 19.71% | 18.65% | 18.64% | 2013 | 81.8% | 87.55% | 83.24% | 85.53% | 95.23% | 88.08% | 2013 | 2.895% | 0.5689% | 4.24% | 0.7261% | 0.1811% | 1.337%
2014 | 15.47% | 13.9% | 17.34% | 19.6% | 17.98% | 19.67% | 2014 | 83.01% | 90.85% | 85.14% | 86.16% | 93.51% | 89.07% | 2014 | 2.411% | 0.6684% | 1.755% | 1.03% | 0.254% | 0.8132%
2015 | 12.11% | 13.33% | 17.16% | 17.32% | 19.36% | 18.31% | 2015 | 80.38% | 86.21% | 80.51% | 92.96% | 95.81% | 94.18% | 2015 | 1.921% | 0.2371% | 1.575% | 0.3999% | 0.2967% | 0.772%
2016 | 16.13% | 17.58% | 20.62% | 15.55% | 18.76% | 17.85% | 2016 | 79.05% | 87.17% | 78.88% | 88.82% | 95.38% | 90.84% | 2016 | 2.563% | 0.8447% | 2.688% | 0.3455% | 0.2334% | 0.4893%
2017 | 20.46% | 20.26% | 22.65% | 15.44% | 13.82% | 16.7% | 2017 | 77.19% | 83.84% | 78.55% | 90.69% | 94.59% | 92.12% | 2017 | 5.137% | 1.829% | 4.322% | 0.5776% | 0.2727% | 0.6236%
Mittelwert 2002 bis 2017 | 29.19% | 28.33% | 29.08% | 18.24% | 18.48% | 19.64% | Mittelwert 2002 bis 2017 | 82.33% | 87.57% | 83.19% | 89.9% | 94.15% | 90.71% | Mittelwert 2002 bis 2017 | 3.156% | 0.8518% | 3.268% | 0.7428% | 0.2402% | 0.8174%
(1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke | [6 empty] | (1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke | [6 empty] | (1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke
(2) nur für die österreichischen Regelzonen | [6 empty] | (2) nur für die österreichischen Regelzonen | [6 empty] | (2) nur für die österreichischen Regelzonen
Arbeitsausfallsrate | [13 empty] | Arbeitsnichtverfügbarkeit geplant
Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2) | [9 empty] | Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2)
| mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | [8 empty] | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert
1998 | 2.067% | 1.513% | 4.513% | 4.754% | 2.06% | 5.55% | [7 empty] | 1998 | 27.43% | 26.11% | 26.86% | 6.085% | 4.807% | 6.473%
1999 | 3.296% | 1.47% | 7.307% | 5.016% | 2.597% | 4.675% | [7 empty] | 1999 | 18.28% | 15.34% | 20.62% | 5.105% | 4.397% | 5.253%
2000 | 5.919% | 2.667% | 5.013% | 2.63% | 1.515% | 3.277% | [7 empty] | 2000 | 21.26% | 21.37% | 26.7% | 5.913% | 5.598% | 7.271%
2001 | 8.464% | 4.543% | 7.192% | 1.376% | 1.15% | 1.494% | [7 empty] | 2001 | 17.48% | 18.55% | 19.94% | 6.537% | 7.414% | 7.504%
2002 | 4.488% | 2.636% | 5.649% | 2.746% | 1.318% | 3.783% | [7 empty] | 2002 | 18.86% | 14.6% | 17.51% | 7.746% | 5.846% | 7.27%
2003 | 7.86% | 2.199% | 8.985% | 1.619% | 1.725% | 3.168% | [7 empty] | 2003 | 16.55% | 11.68% | 16.75% | 7.113% | 5.154% | 7.786%
2004 | 9.049% | 2.282% | 5.817% | 1.364% | 1.204% | 2.463% | [7 empty] | 2004 | 14.88% | 16.12% | 17.98% | 10.58% | 4.152% | 9.814%
2005 | 5.339% | 1.487% | 3.167% | 1.13% | 0.793% | 1.629% | [7 empty] | 2005 | 12.29% | 15.97% | 16.26% | 6.506% | 5.879% | 7.638%
2006 | 6.493% | 1.774% | 5.901% | 1.933% | 0.4409% | 1.955% | [7 empty] | 2006 | 11.15% | 10.32% | 12.69% | 8.494% | 5.555% | 9.49%
2007 | 5.667% | 1.11% | 6.417% | 1.581% | 1.524% | 3.738% | [7 empty] | 2007 | 14.07% | 9.589% | 14.04% | 7.288% | 7.099% | 8.811%
2008 | 8.292% | 1.946% | 10.12% | 3.529% | 0.9587% | 3.259% | [7 empty] | 2008 | 13.66% | 7.965% | 10.46% | 4.686% | 4.956% | 6.126%
2009 | 7.302% | 2.018% | 9.79% | 15.02% | 0.8785% | 4.751% | [7 empty] | 2009 | 14.17% | 9.559% | 13.53% | 8.719% | 7.209% | 10.4%
2010 | 14.98% | 2.949% | 12.55% | 7.691% | 1.136% | 7.105% | [7 empty] | 2010 | 9.347% | 7.457% | 12.12% | 14.21% | 4.385% | 8.859%
2011 | 5.563% | 1.809% | 15.41% | 2.518% | 1.516% | 2.855% | [7 empty] | 2011 | 13.63% | 11.47% | 14.03% | 7.983% | 5.287% | 8.952%
2012 | 20.11% | 6.397% | 13.98% | 4.641% | 1.521% | 4.834% | [7 empty] | 2012 | 10% | 7.292% | 10.46% | 13.69% | 6.285% | 11.55%
2013 | 14.93% | 5.368% | 14.82% | 3.553% | 1.16% | 5.073% | [7 empty] | 2013 | 15.3% | 7.354% | 15.3% | 13.75% | 4.482% | 11.02%
2014 | 13.48% | 6.116% | 9.861% | 4.992% | 1.539% | 3.471% | [7 empty] | 2014 | 14.58% | 6.256% | 13.66% | 12.81% | 5.86% | 10.43%
2015 | 13.69% | 13.55% | 25.71% | 2.257% | 1.613% | 4.355% | [7 empty] | 2015 | 17.7% | 11.51% | 19.3% | 6.642% | 4.047% | 5.267%
2016 | 13.71% | 6.602% | 20.07% | 2.173% | 1.627% | 2.953% | [7 empty] | 2016 | 18.39% | 9.259% | 18.99% | 10.83% | 3.946% | 8.937%
2017 | 20.07% | 9.839% | 21.32% | 3.607% | 1.644% | 4.228% | [7 empty] | 2017 | 17.67% | 13.7% | 18.87% | 8.735% | 5% | 7.336%
Mittelwert 2002 bis 2017 | 10.69% | 4.255% | 11.85% | 3.772% | 1.287% | 3.726% | [7 empty] | Mittelwert 2002 bis 2017 | 14.52% | 10.63% | 15.12% | 9.361% | 5.321% | 8.73%
(1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke | [13 empty] | (1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke
(2) nur für die österreichischen Regelzonen | [13 empty] | (2) nur für die österreichischen Regelzonen

## NV_Zeit
Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2017 | [6 empty] | Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2017
Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger | [6 empty] | Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger
mit zumindest 25 MW Engpassleistung | [6 empty] | mit zumindest 25 MW Engpassleistung
(Datenstand: August 2018) | [6 empty] | (Datenstand: August 2018)
Zeitausnutzung | [6 empty] | Zeitverfügbarkeit
Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2) |  |  | Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2)
| mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert |  | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert
1998 | 40.88% | 40.86% | 40.88% | 27.06% | 23.14% | 27.06% | 1998 | 71.49% | 71.39% | 71.49% | 91.1% | 93.79% | 91.1%
1999 | 42.22% | 46.08% | 42.22% | 30.28% | 26.53% | 30.28% | 1999 | 80.02% | 85.28% | 80.02% | 92.75% | 94.09% | 92.75%
2000 | 35.28% | 40.03% | 35.28% | 30.6% | 27.83% | 30.6% | 2000 | 75.62% | 77.84% | 74.68% | 90.71% | 93.39% | 90.71%
2001 | 42.19% | 42.18% | 42.19% | 29.91% | 25.55% | 29.91% | 2001 | 79.04% | 81.15% | 79.04% | 91.14% | 92.1% | 91.14%
2002 | 37.07% | 39.92% | 37.07% | 30.34% | 26.95% | 29.58% | 2002 | 81.38% | 85.47% | 81.38% | 92.65% | 93.76% | 92.22%
2003 | 45.06% | 47.81% | 45.06% | 28.77% | 26.2% | 28.35% | 2003 | 80.76% | 83.48% | 80.24% | 92.17% | 94.09% | 91.83%
2004 | 42.56% | 47.39% | 42.56% | 30.98% | 26.91% | 30.35% | 2004 | 83.14% | 83.78% | 81.37% | 90.24% | 95.65% | 89.9%
2005 | 46.55% | 48.78% | 46.55% | 31.91% | 28.82% | 31.51% | 2005 | 87.49% | 84.02% | 85.35% | 92.55% | 94% | 92.06%
2006 | 46.44% | 46.33% | 46.44% | 27.89% | 24.5% | 27.49% | 2006 | 88.97% | 89.94% | 88.08% | 90.7% | 94.15% | 90.23%
2007 | 47.19% | 48.55% | 47.19% | 28.26% | 24.81% | 27.58% | 2007 | 83.27% | 88.19% | 83.27% | 91.33% | 92.33% | 90.86%
2008 | 48.95% | 55.67% | 48.95% | 27.76% | 26.15% | 27.17% | 2008 | 86.33% | 91.06% | 85.95% | 94.04% | 94.86% | 93.47%
2009 | 38.63% | 41.58% | 38.63% | 31.38% | 27.87% | 31.02% | 2009 | 85.35% | 89.45% | 84.22% | 90.23% | 91.85% | 88.82%
2010 | 45.69% | 52.21% | 45.69% | 31.68% | 23.16% | 31.11% | 2010 | 85.47% | 92.33% | 85.12% | 91.23% | 94.09% | 90.18%
2011 | 36.72% | 36.49% | 36.72% | 30.64% | 24.77% | 30.41% | 2011 | 85.23% | 87.28% | 84.51% | 91.44% | 94.45% | 90.75%
2012 | 32.44% | 22.89% | 32.44% | 34.26% | 26.99% | 33.83% | 2012 | 86.97% | 91.65% | 86.68% | 88.56% | 93.15% | 87.63%
2013 | 25.84% | 21.02% | 25.84% | 35.77% | 26.84% | 35.5% | 2013 | 84.42% | 87.55% | 83.27% | 89.69% | 95.23% | 88.08%
2014 | 26.31% | 21.84% | 26.31% | 35.34% | 32.8% | 35.16% | 2014 | 86.67% | 90.85% | 85.14% | 90% | 93.51% | 89.07%
2015 | 26.53% | 20.87% | 26.53% | 34.92% | 29.08% | 34.86% | 2015 | 82.5% | 88.49% | 81.08% | 95.01% | 96.25% | 94.48%
2016 | 33.13% | 28.52% | 33.13% | 30.17% | 25.21% | 30.02% | 2016 | 80.85% | 87.17% | 79.16% | 91.75% | 95.38% | 90.84%
2017 | 29.2% | 27.05% | 29.2% | 29.95% | 23.58% | 29.86% | 2017 | 82.45% | 84.88% | 79.87% | 92.8% | 94.59% | 92.21%
Mittelwert 2002 bis 2017 | 38.02% | 37.93% | 38.02% | 31.25% | 26.54% | 30.86% | Mittelwert 2002 bis 2017 | 84.45% | 87.85% | 83.42% | 91.53% | 94.21% | 90.79%
(1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke | [6 empty] | (1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke
(2) nur für die österreichischen Regelzonen | [6 empty] | (2) nur für die österreichischen Regelzonen
Anmerkung: mittlere Kennzahlen = Mittelwerte | [6 empty] | Anmerkung: mittlere Kennzahlen = Mittelwerte
Zeitausfallsrate
Berichts- jahr | Wärmekraftwerke (1) |  |  | Speicherkraftwerke (2)
| mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert
1998 | 3.888% | 1.249% | 3.88% | 4.892% | 1.849% | 4.693%
1999 | 2.204% | 1.256% | 5.986% | 4.01% | 2.813% | 4.528%
2000 | 3.61% | 2.068% | 3.993% | 2.492% | 1.213% | 2.829%
2001 | 5.563% | 2.866% | 5.743% | 1.226% | 0.9591% | 1.347%
2002 | 3.285% | 1.721% | 4.369% | 1.598% | 1.037% | 2.718%
2003 | 7.178% | 1.469% | 7.451% | 1.91% | 1.334% | 2.454%
2004 | 4.467% | 1.86% | 4.671% | 0.9675% | 1.041% | 1.75%
2005 | 2.388% | 0.6976% | 2.283% | 0.8792% | 0.5537% | 1.298%
2006 | 3.815% | 1.127% | 4.401% | 0.9346% | 0.384% | 1.55%
2007 | 6.183% | 0.8233% | 5.01% | 1.929% | 0.9613% | 2.978%
2008 | 8.155% | 2.112% | 9.841% | 2.36% | 0.7481% | 2.473%
2009 | 5.906% | 1.636% | 9.025% | 2.635% | 0.6605% | 3.558%
2010 | 7.3% | 2.426% | 11.04% | 3.836% | 0.8304% | 5.49%
2011 | 5.74% | 1.528% | 15.06% | 0.8874% | 0.9764% | 1.696%
2012 | 9.729% | 3.127% | 11.18% | 2.156% | 1.052% | 3.523%
2013 | 8.526% | 2.49% | 11.78% | 2.128% | 0.6591% | 4.12%
2014 | 3.942% | 4.911% | 6.726% | 1.648% | 0.8453% | 2.556%
2015 | 4.116% | 3.195% | 13.51% | 1.356% | 1.126% | 3.462%
2016 | 5.532% | 4.309% | 11.19% | 1.023% | 1.039% | 2.131%
2017 | 9.477% | 6.028% | 18.41% | 1.636% | 0.788% | 2.997%
Mittelwert 2002 bis 2017 | 5.984% | 2.466% | 9.122% | 1.743% | 0.8772% | 2.797%
(1) Betrachtung einzeln gemeldeter Blöcke
(2) nur für die österreichischen Regelzonen
Anmerkung: mittlere Kennzahlen = Mittelwerte

## dat_Dia
Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2017
Kraftwerke der öffentlichen Erzeuger
mit zumindest 25 MW Engpassleistung
(Datenstand: August 2018)
Wärmekraftwerke
Verteilung der Ereignisse
Intervall- |  | Verfügbarkeit |  | Ausfallsrate |  |  | Ausnutzung
unter- grenze | ober- grenze | Arbeit | Zeit | Arbeit | un- geplant | Zeit | Arbeit | Zeit
0 | 2.5 | 1 | 3 | 251 | 380 | 293 | 82 | 59 | Nicht ausgefallene Blöcke - meist FHKW sowie Zusatzblöcke
2.5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 52 | 67 | 19 | 21
5 | 7.5 | 0 | 0 | 40 | 25 | 41 | 22 | 11
7.5 | 10 | 0 | 0 | 29 | 18 | 26 | 23 | 18
10 | 12.5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 14 | 29 | 13
12.5 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 36 | 16
15 | 17.5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 32 | 21
17.5 | 20 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 25 | 12
20 | 22.5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 26 | 24
22.5 | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 27 | 38
25 | 27.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 28 | 17
27.5 | 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 26
30 | 32.5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 31 | 27
32.5 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 18
35 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 | 21
37.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 22
40 | 42.5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 31 | 26
42.5 | 45 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30
45 | 47.5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 21 | 24
47.5 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24
50 | 52.5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15
52.5 | 55 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 25
55 | 57.5 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 25
57.5 | 60 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20
60 | 62.5 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 29
62.5 | 65 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11
65 | 67.5 | 22 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11
67.5 | 70 | 14 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14
70 | 72.5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14
72.5 | 75 | 19 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13
75 | 77.5 | 26 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15
77.5 | 80 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
80 | 82.5 | 36 | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7
82.5 | 85 | 52 | 55 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7
85 | 87.5 | 36 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
87.5 | 90 | 51 | 54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5
90 | 92.5 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
92.5 | 95 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
95 | 97.5 | 29 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
97.5 | 100 | 117 | 101 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | Nicht ausgefallene Blöcke - meist FHKW sowie Zusatzblöcke
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0