## NV_Zeit
Betriebs- und Bestandsstatistik
Kraftwerke der öffentlichen Stromerzeuger in Österreich (*)
Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2018
(Datenstand: Juli 2019)
| Zeitausnutzung | [5 empty] | Zeitverfügbarkeit | [5 empty] | Zeitausfallsrate
| Wärmekraftwerke |  |  | Speicherkraftwerke |  |  | Wärmekraftwerke |  |  | Speicherkraftwerke |  |  | Wärmekraftwerke |  |  | Speicherkraftwerke
Jahr | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert | mittlere Kennzahl | Median | Mittel- wert
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
1998 | 40.88% | 40.86% | 40.88% | 27.06% | 23.14% | 27.06% | 71.49% | 71.39% | 71.49% | 91.1% | 93.79% | 91.1% | 3.888% | 1.249% | 3.88% | 4.892% | 1.849% | 4.693%
1999 | 42.22% | 46.08% | 42.22% | 30.28% | 26.53% | 30.28% | 80.02% | 85.28% | 80.02% | 92.75% | 94.09% | 92.75% | 2.204% | 1.256% | 5.986% | 4.01% | 2.813% | 4.528%
2000 | 35.28% | 40.03% | 35.28% | 30.6% | 27.83% | 30.6% | 75.62% | 77.84% | 74.68% | 90.71% | 93.39% | 90.71% | 3.61% | 2.068% | 3.993% | 2.492% | 1.213% | 2.829%
2001 | 42.19% | 42.18% | 42.19% | 29.91% | 25.55% | 29.91% | 79.04% | 81.15% | 79.04% | 91.14% | 92.1% | 91.14% | 5.563% | 2.866% | 5.743% | 1.226% | 0.9591% | 1.347%
2002 | 37.07% | 39.92% | 37.07% | 30.34% | 26.95% | 29.58% | 81.38% | 85.47% | 81.38% | 92.65% | 93.76% | 92.22% | 3.285% | 1.721% | 4.369% | 1.598% | 1.037% | 2.718%
2003 | 45.06% | 47.81% | 45.06% | 28.77% | 26.2% | 28.35% | 80.76% | 83.48% | 80.24% | 92.17% | 94.09% | 91.83% | 7.178% | 1.469% | 7.451% | 1.91% | 1.334% | 2.454%
2004 | 42.56% | 47.39% | 42.56% | 30.98% | 26.91% | 30.35% | 83.14% | 83.78% | 81.37% | 90.24% | 95.65% | 89.9% | 4.467% | 1.86% | 4.671% | 0.9675% | 1.041% | 1.75%
2005 | 46.55% | 48.78% | 46.55% | 31.91% | 28.82% | 31.51% | 87.49% | 84.02% | 85.35% | 92.55% | 94% | 92.06% | 2.388% | 0.6976% | 2.283% | 0.8792% | 0.5537% | 1.298%
2006 | 46.44% | 46.33% | 46.44% | 27.89% | 24.5% | 27.49% | 88.97% | 89.94% | 88.08% | 90.7% | 94.15% | 90.23% | 3.815% | 1.127% | 4.401% | 0.9346% | 0.384% | 1.55%
2007 | 47.19% | 48.55% | 47.19% | 28.26% | 24.81% | 27.58% | 83.27% | 88.19% | 83.27% | 91.33% | 92.33% | 90.86% | 6.183% | 0.8233% | 5.01% | 1.929% | 0.9613% | 2.978%
2008 | 48.95% | 55.67% | 48.95% | 27.76% | 26.15% | 27.17% | 86.33% | 91.06% | 85.95% | 94.04% | 94.86% | 93.47% | 8.155% | 2.112% | 9.841% | 2.36% | 0.7481% | 2.473%
2009 | 38.63% | 41.58% | 38.63% | 31.38% | 27.87% | 31.02% | 85.35% | 89.45% | 84.22% | 90.23% | 91.85% | 88.82% | 5.906% | 1.636% | 9.025% | 2.635% | 0.6605% | 3.558%
2010 | 45.69% | 52.21% | 45.69% | 31.68% | 23.16% | 31.11% | 85.47% | 92.33% | 85.12% | 91.23% | 94.09% | 90.18% | 7.3% | 2.426% | 11.04% | 3.836% | 0.8304% | 5.49%
2011 | 36.72% | 36.49% | 36.72% | 30.64% | 24.77% | 30.41% | 85.23% | 87.28% | 84.51% | 91.44% | 94.45% | 90.75% | 5.74% | 1.528% | 15.06% | 0.8874% | 0.9764% | 1.696%
2012 | 32.44% | 22.89% | 32.44% | 34.26% | 26.99% | 33.83% | 86.97% | 91.65% | 86.68% | 88.56% | 93.15% | 87.63% | 9.729% | 3.127% | 11.18% | 2.156% | 1.052% | 3.523%
2013 | 25.84% | 21.02% | 25.84% | 35.77% | 26.84% | 35.5% | 84.42% | 87.55% | 83.27% | 89.69% | 95.23% | 88.08% | 8.526% | 2.49% | 11.78% | 2.128% | 0.6591% | 4.12%
2014 | 26.31% | 21.84% | 26.31% | 35.34% | 32.8% | 35.16% | 86.67% | 90.85% | 85.14% | 90% | 93.51% | 89.07% | 3.942% | 4.911% | 6.726% | 1.648% | 0.8453% | 2.556%
2015 | 26.53% | 20.87% | 26.53% | 34.92% | 29.08% | 34.86% | 82.5% | 88.49% | 81.08% | 95.01% | 96.25% | 94.48% | 4.116% | 3.195% | 13.51% | 1.356% | 1.126% | 3.462%
2016 | 33.13% | 28.52% | 33.13% | 30.17% | 25.21% | 30.02% | 80.85% | 87.17% | 79.16% | 91.75% | 95.38% | 90.84% | 5.532% | 4.309% | 11.19% | 1.023% | 1.039% | 2.131%
2017 | 30.78% | 30.44% | 30.78% | 29.95% | 23.58% | 29.86% | 81.5% | 84.88% | 79.87% | 92.8% | 94.59% | 92.21% | 9.477% | 6.028% | 18.41% | 1.636% | 0.788% | 2.997%
2018 | 28.59% | 26.15% | 28.59% | 30.76% | 26.6% | 30.67% | 86.64% | 90.67% | 85.83% | 93.28% | 96.2% | 92.79% | 6.409% | 0.582% | 7.449% | 1.719% | 0.6908% | 3.248%
Mittelwert 2002 bis 2018 | 37.56% | 37.44% | 37.56% | 31.22% | 26.54% | 30.85% | 84.53% | 88.02% | 83.56% | 91.63% | 94.33% | 90.91% | 6.009% | 2.355% | 9.024% | 1.741% | 0.8662% | 2.824%
(*) Kraftwerke mit zumindest 25 MW Engpassleistung in der österreichischen Regelzone
Anmerkung: mittlere Kennzahlen = Mittelwerte
Quelle: E-Control

## DatDia
Betriebs- und Bestandsstatistik | [8 empty] | Betriebs- und Bestandsstatistik Wärmekraftwerke der öffentlichen Stromerzeuger in Österreich (*) Verfügbarkeitskennzahlen 2002 bis 2018 (Datenstand: Juli 2019)
Kraftwerke der öffentlichen Stromerzeuger in Österreich (*)
Verfügbarkeitskennzahlen 1998 bis 2018
(Datenstand: Juli 2019)
Wärmekraftwerke Verteilung der Ereignisse
Intervall- |  | Verfügbarkeit |  | Ausfallsrate |  |  | Ausnutzung
Unter- grenze | Ober- grenze | Arbeit | Zeit | Arbeit | un- geplant | Zeit | Arbeit | Zeit
| Einheit | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1]
0 | 2.5 | 1 | 1 | 273 | 413 | 304 | 87 | 61 | Nicht ausgefallene Blöcke - meist FHKW sowie Zusatzblöcke
2.5 | 5 | 0 | 0 | 75 | 56 | 69 | 20 | 22
5 | 7.5 | 0 | 0 | 41 | 28 | 43 | 23 | 13
7.5 | 10 | 0 | 0 | 34 | 19 | 27 | 24 | 20
10 | 12.5 | 0 | 0 | 19 | 15 | 14 | 32 | 13
12.5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 38 | 18
15 | 17.5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 34 | 23
17.5 | 20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 26 | 13
20 | 22.5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 28 | 25
22.5 | 25 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 28 | 39
25 | 27.5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 31 | 18
27.5 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 24 | 28
30 | 32.5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 32 | 29
32.5 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 19
35 | 37.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 37 | 22
37.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 25
40 | 42.5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 31 | 27
42.5 | 45 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31
45 | 47.5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 21 | 24
47.5 | 50 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24
50 | 52.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15
52.5 | 55 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 26
55 | 57.5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 26
57.5 | 60 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20
60 | 62.5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 | 30
62.5 | 65 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11
65 | 67.5 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11
67.5 | 70 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14
70 | 72.5 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14
72.5 | 75 | 21 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13
75 | 77.5 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15
77.5 | 80 | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8
80 | 82.5 | 39 | 39 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7
82.5 | 85 | 56 | 56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10
85 | 87.5 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
87.5 | 90 | 56 | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5
90 | 92.5 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
92.5 | 95 | 72 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
95 | 97.5 | 31 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
97.5 | 100 | 98 | 105 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Kraftwerke mit zumindest 25 MW Engpassleistung in der österreichischen Regelzone
Quelle: E-Control