## MaxMin
Strom in Österreich
Netzabgabe - Öffentliches Netz (*)
Charakteristische Kennzahlen der Leistung
Kalenderjahr 2016
(Datenstand: September 2018 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Berichts- zeitraum | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h
Jänner | 10397.2359 | 5181.6537 | 215.7266 | 149.5868 | 5808.4625 | 558.6545 | 0.75088
Februar | 9749.6283 | 5259.0988 | 199.892 | 152.6064 | 5340.7287 | 547.7879 | 0.78705
März | 9656.6653 | 4743.2457 | 198.8412 | 132.5046 | 5528.3071 | 572.4861 | 0.77051
April | 9064.7402 | 4462.7743 | 182.9121 | 130.2831 | 4874.9804 | 537.7959 | 0.74694
Mai | 8788.335 | 4130.3944 | 176.6581 | 123.2766 | 4738.726 | 539.2063 | 0.72474
Juni | 8578.0689 | 4232.0287 | 170.3736 | 127.0509 | 4730.4654 | 551.4604 | 0.76592
Juli | 8666.7327 | 4207.3144 | 173.2284 | 124.9546 | 4757.6937 | 548.9605 | 0.73785
August | 8593.811 | 4084.9891 | 168.7155 | 120.4145 | 4693.9015 | 546.1956 | 0.73413
September | 8870.0796 | 4359.3933 | 172.2902 | 128.507 | 4812.0065 | 542.4987 | 0.75347
Oktober | 9250.707 | 4382.6955 | 187.6119 | 136.6781 | 5207.0041 | 562.8763 | 0.75554
November | 10326.5854 | 4969.5926 | 211.6939 | 143.9923 | 5562.7623 | 538.6836 | 0.74817
Dezember | 10135.4385 | 4985.0876 | 210.6497 | 149.3988 | 5780.0872 | 570.2849 | 0.76651
Jahr | 10397.2359 | 4084.9891 | 215.7266 | 120.4145 | 61835.1253 | 5947.2658 | 0.67706
Berichts- zeitraum | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | n | n
Jänner | 7342.6443 | 6968.8279 | 4504.9358 | 3855.1504 |  | 744 | 31
Februar | 7339.5711 | 6291.0695 | 4061.5076 | 3660.3327 |  | 696 | 29
März | 6436.1714 | 6257.418 | 4260.6105 | 3524.2315 |  | 743 | 31
April | 6300.9462 | 5652.752 | 3697.0404 | 3213.1975 |  | 720 | 30
Mai | 5811.9623 | 5358.131 | 3581.0134 | 3073.0134 |  | 744 | 31
Juni | 6094.5758 | 5167.0943 | 3486.4242 | 3047.0607 |  | 720 | 30
Juli | 5934.3546 | 5204.5298 | 3536.1444 | 3130.2419 |  | 744 | 31
August | 5663.5892 | 5117.4048 | 3443.3297 | 3039.2319 |  | 744 | 31
September | 6279.6805 | 5181.9368 | 3536.8536 | 3138.7632 |  | 720 | 30
Oktober | 6783.0679 | 5857.0201 | 3903.2964 | 3265.1081 |  | 745 | 31
November | 6974.4399 | 6865.1974 | 4250.4125 | 3578.1067 |  | 720 | 30
Dezember | 7183.9597 | 6780.6865 | 4515.8189 | 3708.9052 |  | 744 | 31
Jahr | 5663.5892 | 6968.8279 | 46777.3872 | 40233.3433 | 35882.5444 | 8784 | 366
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control