## MaxMin
Strom in Österreich
Netzabgabe - Öffentliches Netz (*)
Charakteristische Kennzahlen der Leistung
Kalenderjahr 2017
(Datenstand: August 2018)
Berichts- zeitraum | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h
Jänner | 10577.7667 | 5578.1632 | 219.9072 | 157.0503 | 6235.1365 | 589.4568 | 0.79228
Februar | 10399.2607 | 5560.6767 | 215.0727 | 158.8627 | 5370.2232 | 516.4043 | 0.76846
März | 9454.7931 | 4935.0441 | 195.287 | 135.7551 | 5457.1321 | 577.1815 | 0.77683
April | 9198.3287 | 4552.985 | 187.143 | 131.3695 | 4894.0095 | 532.0542 | 0.73896
Mai | 8631.5529 | 4217.5429 | 173.7427 | 123.1034 | 4825.73 | 559.0802 | 0.75145
Juni | 8696.8044 | 4166.5881 | 176.2544 | 124.2214 | 4709.7719 | 541.552 | 0.75216
Juli | 8558.3133 | 4184.4298 | 171.4922 | 124.9277 | 4818.602 | 563.0317 | 0.75676
August | 8488.9304 | 4083.8354 | 173.8839 | 122.1201 | 4784.5282 | 563.6197 | 0.75755
September | 9127.8267 | 4421.6443 | 181.6737 | 132.7374 | 4917.3332 | 538.7189 | 0.74822
Oktober | 9423.644 | 4381.8754 | 186.3853 | 132.755 | 5156.7098 | 547.2097 | 0.73451
November | 10352.6535 | 4873.9702 | 214.3802 | 145.1116 | 5624.2428 | 543.2658 | 0.75454
Dezember | 10269.1322 | 5043.858 | 213.5886 | 148.8088 | 5811.5306 | 565.9223 | 0.76065
Jahr | 10577.7667 | 4083.8354 | 219.9072 | 122.1201 | 62604.9498 | 5918.5414 | 0.67563
Berichts- zeitraum | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | n | n
Jänner | 7725.9734 | 7170.5625 | 4897.0481 | 4150.1534 |  | 744 | 31
Februar | 7698.4551 | 6785.0158 | 4171.1274 | 3736.7747 |  | 672 | 28
März | 6763.4395 | 6186.9898 | 4193.6876 | 3666.7378 |  | 743 | 31
April | 6037.3355 | 5904.9194 | 3763.0169 | 3278.1492 |  | 720 | 30
Mai | 5898.928 | 5426.1532 | 3659.1473 | 3137.8519 |  | 744 | 31
Juni | 5960.9726 | 5404.1432 | 3536.3826 | 2999.9434 |  | 720 | 30
Juli | 5904.541 | 5292.2451 | 3603.7691 | 3113.2158 |  | 744 | 31
August | 5800.5605 | 5286.8868 | 3533.147 | 3038.3735 |  | 744 | 31
September | 6476.0382 | 5541.8197 | 3645.6038 | 3183.5839 |  | 720 | 30
Oktober | 6719.0778 | 5912.1655 | 3831.271 | 3264.4972 |  | 745 | 31
November | 7197.8136 | 6698.8221 | 4308.3473 | 3509.2586 |  | 720 | 30
Dezember | 7185.2827 | 6993.7435 | 4527.2682 | 3752.6304 |  | 744 | 31
Jahr | 5800.5605 | 7170.5625 | 47669.8162 | 40831.1698 | 35774.3981 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: Energie-Control Austria