## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2019 (Datenstand: Jänner 2020)
Öffentliches Netz in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2019
(Datenstand: Jänner 2020)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
Jänner | 10606.1228 | 5211.6608 | 220.3553 | 154.0889 | 6139.8834 | 578.8999 | 0.77809
Februar | 10148.011 | 5571.8502 | 211.1096 | 158.279 | 5352.6479 | 527.4578 | 0.78491
März | 9583.0702 | 5012.0266 | 198.8872 | 133.8018 | 5524.4646 | 576.4817 | 0.77588
April | 9161.4278 | 4500.2966 | 188.2951 | 124.5845 | 4961.2145 | 541.5329 | 0.75213
Mai | 9184.075 | 4519.838 | 186.772 | 129.383 | 5056.9556 | 550.6222 | 0.74008
Juni | 8904.9008 | 4291.2708 | 182.1954 | 123.89 | 4698.9057 | 527.6764 | 0.73288
Juli | 8741.1256 | 4298.3195 | 175.7998 | 127.6573 | 4909.9006 | 561.7012 | 0.75497
August | 8742.2462 | 4138.4258 | 175.2897 | 122.1763 | 4790.983 | 548.0265 | 0.73659
September | 8767.8274 | 4310.0091 | 177.5402 | 127.6039 | 4782.0003 | 545.4031 | 0.7575
Oktober | 9233.4514 | 4567.9977 | 187.1485 | 135.0498 | 5193.9006 | 562.5091 | 0.75505
November | 9901.5586 | 4820.0499 | 204.4513 | 142.5855 | 5388.9122 | 544.2489 | 0.7559
Dezember | 10670.2983 | 4765.0878 | 222.7083 | 144.4908 | 5698.5873 | 534.0607 | 0.71782
Jahr | 10670.2983 | 4138.4258 | 222.7083 | 122.1763 | 62498.3557 | 5857.2267 | 0.66863
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
Jänner | 7555.5338 | 7053.2038 | 4731.9707 | 3877.4756 |  | 744 | 31
Februar | 7782.2354 | 6849.3212 | 4191.8757 | 3744.2834 |  | 672 | 28
März | 6686.3831 | 6308.7896 | 4296.1914 | 3723.9358 |  | 743 | 31
April | 5887.3001 | 5848.2329 | 3806.8711 | 3240.2135 |  | 720 | 30
Mai | 6042.295 | 5754.0206 | 3882.5537 | 3362.7595 |  | 744 | 31
Juni | 5728.0977 | 5567.3484 | 3543.1946 | 3089.715 |  | 720 | 30
Juli | 6118.5316 | 5379.6838 | 3655.9336 | 3197.9497 |  | 744 | 31
August | 5720.1994 | 5385.8075 | 3578.5902 | 3078.9888 |  | 744 | 31
September | 6274.535 | 5284.1896 | 3536.0464 | 3103.2065 |  | 720 | 30
Oktober | 6693.0428 | 5771.778 | 3866.2457 | 3403.1583 |  | 745 | 31
November | 6975.1228 | 6512.2006 | 4086.4355 | 3470.4359 |  | 720 | 30
Dezember | 6955.927 | 7151.7169 | 4404.7272 | 3545.2253 |  | 744 | 31
Jahr | 5720.1994 | 7151.7169 | 47580.6356 | 40837.3474 | 36252.6104 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control