## Ver
Betriebsstatistik | [11 empty] | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Abgabe an Endverbraucher und Inlandstromverbrauch 2017 (Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Monatliche Veränderung 2017 (Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2) | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Endverbrauch, Ínlandstromverbrauch und Verwendung - Monatsanteile 2017 (Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliches Netz in Österreich
Verwendung elektrischer Energie 2017
(Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Monat | Ver- wen- dung | Physi- kalische Strom- exporte | Inland- strom- verbrauch | Pump- speiche- rung | Inland- strom- verbrauch (2) | Eigenbe- darf aus Erzeugung (3) | Netz- abgabe | Eigenbe- darf aus dem Netz (4) | Netz- verluste | Abgabe an Endver-braucher (1)
2017
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 8604.0991 | 1697.4596 | 6906.6395 | 565.5988 | 6341.0407 | 105.8451 | 6235.1957 | 44.3107 | 329.1897 | 5861.6953
2017-02-01 | 7492.8994 | 1453.1204 | 6039.779 | 586.9611 | 5452.8179 | 78.9357 | 5373.8822 | 36.2238 | 280.7415 | 5056.9169
2017-03-01 | 7909.5497 | 1864.7752 | 6044.7745 | 515.3444 | 5529.4301 | 71.6292 | 5457.8009 | 42.1789 | 271.604 | 5144.018
2017-04-01 | 7298.1915 | 1866.6255 | 5431.566 | 483.2792 | 4948.2867 | 52.1516 | 4896.1351 | 41.8934 | 243.5333 | 4610.7084
2017-05-01 | 7287.9613 | 1948.0899 | 5339.8714 | 461.2494 | 4878.622 | 49.6971 | 4828.9249 | 44.2498 | 245.1302 | 4539.5449
2017-06-01 | 6970.4086 | 1785.4994 | 5184.9092 | 421.851 | 4763.0582 | 50.7609 | 4712.2972 | 44.3695 | 235.9334 | 4431.9943
2017-07-01 | 7026.928 | 1808.6816 | 5218.2464 | 341.064 | 4877.1824 | 53.476 | 4823.7064 | 46.9191 | 239.6566 | 4537.1307
2017-08-01 | 7178.1256 | 2013.4042 | 5164.7214 | 322.9781 | 4841.7433 | 56.2697 | 4785.4736 | 48.2314 | 238.6837 | 4498.5585
2017-09-01 | 7374.4491 | 2081.0412 | 5293.4079 | 319.9393 | 4973.4686 | 56.7596 | 4916.709 | 48.609 | 238.5644 | 4629.5355
2017-10-01 | 7896.9863 | 2179.9265 | 5717.0598 | 500.2965 | 5216.7632 | 62.5051 | 5154.2582 | 46.6438 | 271.0237 | 4836.5907
2017-11-01 | 8253.7995 | 2081.8769 | 6171.9226 | 468.6959 | 5703.2267 | 79.7181 | 5623.5086 | 41.6812 | 295.7622 | 5286.0652
2017-12-01 | 8256.4888 | 1810.8975 | 6445.5913 | 557.8363 | 5887.755 | 77.9945 | 5809.7604 | 44.1839 | 305.7286 | 5459.848
Jahr | 91549.8868 | 22591.3978 | 68958.489 | 5545.0941 | 63413.3949 | 795.7425 | 62617.6524 | 529.4945 | 3195.5514 | 58892.6065
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2017-01-01 | 9.8899 | 17.498 | 8.1685 | 14.8846 | 7.6074 | 25.571 | 7.3467 | 34.618 | 2.4469 | 7.4708 | 427
2017-02-01 | 1.0284 | -8.8463 | 3.732 | 47.7411 | 0.50918 | -6.5462 | 0.62077 | 1.3719 | -2.8062 | 0.81275 | 427
2017-03-01 | 5.0775 | 14.8654 | 2.386 | 73.6885 | -1.387 | -9.2069 | -1.2754 | 19.8951 | -4.4898 | -1.2429 | 427
2017-04-01 | 5.9393 | 10.4617 | 4.4695 | 82.4569 | 0.28311 | -12.1094 | 0.43394 | 20.1749 | -0.67638 | 0.34342 | 428
2017-05-01 | 5.7777 | 12.2398 | 3.6016 | 24.9855 | 1.9525 | 6.9516 | 1.9034 | 14.0221 | 1.9014 | 1.7981 | 428
2017-06-01 | 6.6173 | 20.9597 | 2.4347 | 50.754 | -0.39291 | -1.2067 | -0.38407 | 7.4275 | -2.1278 | -0.3621 | 428
2017-07-01 | 0.40669 | -7.2443 | 3.3618 | 41.502 | 1.4496 | 7.3825 | 1.3875 | 9.9802 | -4.0189 | 1.6077 | 429
2017-08-01 | 4.6567 | 12.3604 | 1.9322 | -0.27992 | 2.0832 | 14.7534 | 1.9509 | 28.7628 | 0.4336 | 1.8052 | 429
2017-09-01 | 12.2975 | 51.2323 | 1.9761 | -3.6875 | 2.3633 | 21.7033 | 2.1759 | 46.046 | 0.3359 | 1.9506 | 429
2017-10-01 | 10.8207 | 50.1199 | 0.76263 | 25.9589 | -1.134 | -10.1877 | -1.013 | 52.1067 | 5.6819 | -1.693 | 430
2017-11-01 | 10.2531 | 51.0971 | 1.0401 | -0.50514 | 1.1692 | 6.9303 | 1.092 | 21.0165 | 4.0831 | 0.79908 | 430
2017-12-01 | 5.6481 | 23.0595 | 1.609 | 17.8459 | 0.29968 | -13.4123 | 0.51337 | 16.4968 | -1.2724 | 0.50358 | 430
Jahr | 6.5255 | 19.0067 | 2.987 | 27.8028 | 1.2676 | 1.4294 | 1.2655 | 21.6567 | -0.037447 | 1.1846
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2017-01-01 | 774.3556 | 252.7884 | 521.5671 | 73.2799 | 448.2872 | 21.554 | 426.7332 | 11.3948 | 7.8625 | 407.4758 | 427
2017-02-01 | 76.2728 | -141.0222 | 217.295 | 189.6708 | 27.6242 | -5.5292 | 33.1535 | 0.49023 | -8.1057 | 40.7689 | 427
2017-03-01 | 382.1998 | 241.3313 | 140.8684 | 218.6382 | -77.7698 | -7.2636 | -70.5062 | 6.9991 | -12.7677 | -64.7375 | 427
2017-04-01 | 409.1609 | 176.7854 | 232.3755 | 218.4061 | 13.9694 | -7.1853 | 21.1547 | 7.033 | -1.6584 | 15.7801 | 428
2017-05-01 | 398.0768 | 212.4405 | 185.6363 | 92.2071 | 93.4291 | 3.2302 | 90.1989 | 5.4417 | 4.5739 | 80.1834 | 428
2017-06-01 | 432.6241 | 309.3886 | 123.2355 | 142.0236 | -18.7881 | -0.62004 | -18.1681 | 3.0677 | -5.1293 | -16.1065 | 428
2017-07-01 | 28.4617 | -141.2603 | 169.722 | 100.0328 | 69.6892 | 3.6765 | 66.0128 | 4.2577 | -10.0349 | 71.79 | 429
2017-08-01 | 319.3887 | 221.4888 | 97.8999 | -0.90661 | 98.8065 | 7.2344 | 91.5721 | 10.7739 | 1.0305 | 79.7678 | 429
2017-09-01 | 807.5599 | 704.9851 | 102.5748 | -12.2496 | 114.8244 | 10.1219 | 104.7025 | 15.3257 | 0.79866 | 88.5782 | 429
2017-10-01 | 771.0727 | 727.8025 | 43.2702 | 103.1062 | -59.836 | -7.0902 | -52.7459 | 15.9786 | 14.5714 | -83.2959 | 430
2017-11-01 | 767.5695 | 704.0361 | 63.5334 | -2.3796 | 65.913 | 5.1666 | 60.7463 | 7.2386 | 11.6024 | 41.9053 | 430
2017-12-01 | 441.4027 | 339.3353 | 102.0674 | 84.4754 | 17.592 | -12.0813 | 29.6732 | 6.2567 | -3.9404 | 27.3569 | 430
Jahr | 5608.1451 | 3608.0995 | 2000.0455 | 1206.3044 | 793.7411 | 11.214 | 782.5271 | 94.2577 | -1.1971 | 689.4665
2016
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2016-01-01 | 7829.7436 | 1444.6712 | 6385.0724 | 492.3189 | 5892.7535 | 84.291 | 5808.4625 | 32.9159 | 321.3271 | 5454.2195 | 423
2016-02-01 | 7416.6266 | 1594.1426 | 5822.484 | 397.2903 | 5425.1937 | 84.465 | 5340.7287 | 35.7336 | 288.8472 | 5016.148 | 424
2016-03-01 | 7527.35 | 1623.4439 | 5903.9061 | 296.7062 | 5607.1999 | 78.8927 | 5528.3071 | 35.1798 | 284.3718 | 5208.7555 | 424
2016-04-01 | 6889.0306 | 1689.8401 | 5199.1905 | 264.8731 | 4934.3173 | 59.3369 | 4874.9804 | 34.8603 | 245.1918 | 4594.9283 | 424
2016-05-01 | 6889.8845 | 1735.6494 | 5154.2351 | 369.0422 | 4785.1929 | 46.4669 | 4738.726 | 38.8081 | 240.5564 | 4459.3615 | 424
2016-06-01 | 6537.7845 | 1476.1108 | 5061.6737 | 279.8274 | 4781.8463 | 51.3809 | 4730.4654 | 41.3018 | 241.0627 | 4448.1008 | 425
2016-07-01 | 6998.4663 | 1949.9419 | 5048.5244 | 241.0312 | 4807.4932 | 49.7995 | 4757.6937 | 42.6614 | 249.6915 | 4465.3407 | 425
2016-08-01 | 6858.7369 | 1791.9154 | 5066.8215 | 323.8847 | 4742.9368 | 49.0353 | 4693.9015 | 37.4576 | 237.6532 | 4418.7907 | 425
2016-09-01 | 6566.8891 | 1376.0561 | 5190.8331 | 332.1889 | 4858.6442 | 46.6377 | 4812.0065 | 33.2834 | 237.7658 | 4540.9574 | 426
2016-10-01 | 7125.9136 | 1452.124 | 5673.7896 | 397.1903 | 5276.5993 | 69.5952 | 5207.0041 | 30.6652 | 256.4523 | 4919.8865 | 426
2016-11-01 | 7486.23 | 1377.8407 | 6108.3892 | 471.0755 | 5637.3137 | 74.5514 | 5562.7623 | 34.4426 | 284.1598 | 5244.16 | 426
2016-12-01 | 7815.0861 | 1471.5622 | 6343.5239 | 473.3609 | 5870.163 | 90.0758 | 5780.0872 | 37.9271 | 309.6689 | 5432.4912 | 427
Jahr | 85941.7418 | 18983.2983 | 66958.4435 | 4338.7897 | 62619.6538 | 784.5285 | 61835.1253 | 435.2368 | 3196.7485 | 58203.14
Anmerkung:
Das öffentliche Netz wird auf die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG und VKW (letztere beide bis 2010) abgegrenzt.
Darüber hinaus werden hier auch jene österreichischen Netzgebiete aufbringungs- und verwendungsseitig berücksichtigt, die in ausländischen
Regelzonen liegen.
(1) Entspricht energiebilanztechnisch dem energetischen Endverbrauch im öffentlichen Netz, allerdings einschließlich des Strombezugs des nicht-elektrischen Energiesektors
(z.B. Erdöl- und Erdgasförderung bzw. -versorgung, Fernwärme, Raffinerie, Kokerei oder Hochofen)
(2) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
(3) Eigenbedarf, der von den Kraftwerken selbst aufgebracht wird (Abschätzung).
(4) Eigenbedarf, der von den Kraftwerken aus dem Netz bezogen wird (Abschätzung).
Quelle: E-Control

## MonVer1
Betriebsstatistik
Öffentliches Netz in Österreich
Abgabe an Endverbraucher und Netzabgabe 2017
(Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Abgabe an Endverbraucher (1) - monatlich
| 2016 |  | 2017 |  | Veränderung
Monat | Istwerte | Anteile | Istwerte | Anteile
Einheit | GWh | % | GWh | % | GWh | %
2017-01-01 | 5454.2195 | 9.371 | 5861.6953 | 9.9532 | 407.4758 | 7.4708
2017-02-01 | 5016.148 | 8.6183 | 5056.9169 | 8.5867 | 40.7689 | 0.81275
2017-03-01 | 5208.7555 | 8.9493 | 5144.018 | 8.7346 | -64.7375 | -1.2429
2017-04-01 | 4594.9283 | 7.8946 | 4610.7084 | 7.829 | 15.7801 | 0.34342
2017-05-01 | 4459.3615 | 7.6617 | 4539.5449 | 7.7082 | 80.1834 | 1.7981
2017-06-01 | 4448.1008 | 7.6424 | 4431.9943 | 7.5256 | -16.1065 | -0.3621
2017-07-01 | 4465.3407 | 7.672 | 4537.1307 | 7.7041 | 71.79 | 1.6077
2017-08-01 | 4418.7907 | 7.592 | 4498.5585 | 7.6386 | 79.7678 | 1.8052
2017-09-01 | 4540.9574 | 7.8019 | 4629.5355 | 7.861 | 88.5782 | 1.9506
2017-10-01 | 4919.8865 | 8.453 | 4836.5907 | 8.2126 | -83.2959 | -1.693
2017-11-01 | 5244.16 | 9.0101 | 5286.0652 | 8.9758 | 41.9053 | 0.79908
2017-12-01 | 5432.4912 | 9.3337 | 5459.848 | 9.2709 | 27.3569 | 0.50358
Jahr | 58203.14 | 100 | 58892.6065 | 100 | 689.4665 | 1.1846
Netzabgabe (2) - monatlich
| 2016 |  | 2017 |  | Veränderung
Monat | Istwerte | Anteile | Istwerte | Anteile
Einheit | GWh | % | GWh | % | GWh | %
2017-01-01 | 5808.4625 | 9.3935 | 6235.1957 | 9.9576 | 426.7332 | 7.3467
2017-02-01 | 5340.7287 | 8.637 | 5373.8822 | 8.5821 | 33.1535 | 0.62077
2017-03-01 | 5528.3071 | 8.9404 | 5457.8009 | 8.7161 | -70.5062 | -1.2754
2017-04-01 | 4874.9804 | 7.8838 | 4896.1351 | 7.8191 | 21.1547 | 0.43394
2017-05-01 | 4738.726 | 7.6635 | 4828.9249 | 7.7118 | 90.1989 | 1.9034
2017-06-01 | 4730.4654 | 7.6501 | 4712.2972 | 7.5255 | -18.1681 | -0.38407
2017-07-01 | 4757.6937 | 7.6942 | 4823.7064 | 7.7034 | 66.0128 | 1.3875
2017-08-01 | 4693.9015 | 7.591 | 4785.4736 | 7.6424 | 91.5721 | 1.9509
2017-09-01 | 4812.0065 | 7.782 | 4916.709 | 7.852 | 104.7025 | 2.1759
2017-10-01 | 5207.0041 | 8.4208 | 5154.2582 | 8.2313 | -52.7459 | -1.013
2017-11-01 | 5562.7623 | 8.9961 | 5623.5086 | 8.9807 | 60.7463 | 1.092
2017-12-01 | 5780.0872 | 9.3476 | 5809.7604 | 9.2782 | 29.6732 | 0.51337
Jahr | 61835.1253 | 100 | 62617.6524 | 100 | 782.5271 | 1.2655
Anmerkung:
Das öffentliche Netz wird auf die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG,
TIWAG und VKW (letztere beide bis 2010) abgegrenzt.
Darüber hinaus werden hier auch jene österreichischen Netzgebiete aufbringungs- und verwendungsseitig
berücksichtigt, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(1) Entspricht energiebilanztechnisch dem energetischen Endverbrauch im öffentlichen Netz, allerdings einschließlich des
Strombezugs des nicht-elektrischen Energiesektors
(z.B. Erdöl- und Erdgasförderung bzw. -versorgung, Fernwärme, Raffinerie etc.)
(2) Umfasst die Abgabe im öffentlichen Netz einschließlich der Netzverluste aber ohne Abgabe für Pumpspeicherung
Quelle: E-Control

## MonVer2
Betriebsstatistik
Öffentliches Netz in Österreich
Inlandstromverbrauch und Verwendung 2017
(Datenstand: Juli 2019 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Inlandstromverbrauch (1) - monatlich
| 2016 |  | 2017 |  | Veränderung
Monat | Istwerte | Anteile | Istwerte | Anteile
Einheit | GWh | % | GWh | % | GWh | %
2017-01-01 | 5892.7535 | 9.4104 | 6341.0407 | 9.9995 | 448.2872 | 7.6074
2017-02-01 | 5425.1937 | 8.6637 | 5452.8179 | 8.5988 | 27.6242 | 0.50918
2017-03-01 | 5607.1999 | 8.9544 | 5529.4301 | 8.7197 | -77.7698 | -1.387
2017-04-01 | 4934.3173 | 7.8798 | 4948.2867 | 7.8032 | 13.9694 | 0.28311
2017-05-01 | 4785.1929 | 7.6417 | 4878.622 | 7.6934 | 93.4291 | 1.9525
2017-06-01 | 4781.8463 | 7.6363 | 4763.0582 | 7.5111 | -18.7881 | -0.39291
2017-07-01 | 4807.4932 | 7.6773 | 4877.1824 | 7.6911 | 69.6892 | 1.4496
2017-08-01 | 4742.9368 | 7.5742 | 4841.7433 | 7.6352 | 98.8065 | 2.0832
2017-09-01 | 4858.6442 | 7.759 | 4973.4686 | 7.8429 | 114.8244 | 2.3633
2017-10-01 | 5276.5993 | 8.4264 | 5216.7632 | 8.2266 | -59.836 | -1.134
2017-11-01 | 5637.3137 | 9.0025 | 5703.2267 | 8.9937 | 65.913 | 1.1692
2017-12-01 | 5870.163 | 9.3743 | 5887.755 | 9.2847 | 17.592 | 0.29968
Jahr | 62619.6538 | 100 | 63413.3949 | 100 | 793.7411 | 1.2676
Verwendung (2) - monatlich
| 2016 |  | 2017 |  | Veränderung
Monat | Istwerte | Anteile | Istwerte | Anteile
Einheit | GWh | % | GWh | % | GWh | %
2017-01-01 | 7829.7436 | 9.1105 | 8604.0991 | 9.3983 | 774.3556 | 9.8899
2017-02-01 | 7416.6266 | 8.6298 | 7492.8994 | 8.1845 | 76.2728 | 1.0284
2017-03-01 | 7527.35 | 8.7587 | 7909.5497 | 8.6396 | 382.1998 | 5.0775
2017-04-01 | 6889.0306 | 8.0159 | 7298.1915 | 7.9718 | 409.1609 | 5.9393
2017-05-01 | 6889.8845 | 8.0169 | 7287.9613 | 7.9606 | 398.0768 | 5.7777
2017-06-01 | 6537.7845 | 7.6072 | 6970.4086 | 7.6138 | 432.6241 | 6.6173
2017-07-01 | 6998.4663 | 8.1433 | 7026.928 | 7.6755 | 28.4617 | 0.40669
2017-08-01 | 6858.7369 | 7.9807 | 7178.1256 | 7.8407 | 319.3887 | 4.6567
2017-09-01 | 6566.8891 | 7.6411 | 7374.4491 | 8.0551 | 807.5599 | 12.2975
2017-10-01 | 7125.9136 | 8.2916 | 7896.9863 | 8.6259 | 771.0727 | 10.8207
2017-11-01 | 7486.23 | 8.7108 | 8253.7995 | 9.0156 | 767.5695 | 10.2531
2017-12-01 | 7815.0861 | 9.0935 | 8256.4888 | 9.0186 | 441.4027 | 5.6481
Jahr | 85941.7418 | 100 | 91549.8868 | 100 | 5608.1451 | 6.5255
Anmerkung:
Das öffentliche Netz wird auf die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG,
TIWAG und VKW (letztere beide bis 2010) abgegrenzt.
Darüber hinaus werden hier auch jene österreichischen Netzgebiete aufbringungs- und verwendungsseitig
berücksichtigt, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(1) Umfasst die Netzabgabe sowie auch jenen Teil des Eigenverbrauchs der Kraftwerke, der von diesen erzeugt wird.
Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
(2) Entspricht der insgesamt zur Verfügung gestellten elektrischen Energie einschließlich der physikalischen Stromexporte
(bilanztechnisch entspricht sie der Aufbringung) | [5 empty] | Quelle: E-Control