## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2018 (Datenstand: Juli 2019)
Öffentliches Netz in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2018
(Datenstand: Juli 2019)
Netzabgabe
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
Jänner | 10108.6482 | 5218.61 | 207.8036 | 153.4466 | 5871.0873 | 580.7985 | 0.78064
Februar | 10704.9612 | 5610.1937 | 224.5238 | 163.545 | 5541.9421 | 517.6985 | 0.77038
März | 10660.8432 | 5397.4523 | 223.0193 | 149.7105 | 5895.0288 | 552.9608 | 0.74423
April | 8990.0929 | 4269.2549 | 184.2367 | 124.2417 | 4781.453 | 531.858 | 0.73869
Mai | 8767.5533 | 4285.8194 | 173.5852 | 124.6969 | 4788.8639 | 546.203 | 0.73414
Juni | 8892.544 | 4307.8103 | 177.4302 | 127.1924 | 4817.3024 | 541.7238 | 0.75239
Juli | 8756.1429 | 4256.6025 | 172.3294 | 125.6977 | 4874.8668 | 556.7368 | 0.7483
August | 8693.8978 | 4329.2432 | 177.0369 | 128.3599 | 4934.2045 | 567.548 | 0.76283
September | 8792.8078 | 4412.3011 | 177.5857 | 132.0329 | 4877.6135 | 554.7276 | 0.77046
Oktober | 9264.3607 | 4622.2663 | 189.2314 | 136.2669 | 5239.9152 | 565.5992 | 0.75919
November | 10552.6402 | 4596.8555 | 216.4908 | 139.8151 | 5494.1948 | 520.6465 | 0.72312
Dezember | 10666.8189 | 5109.7719 | 222.4046 | 155.5352 | 5804.6964 | 544.1825 | 0.73143
Jahr | 10704.9612 | 4256.6025 | 224.5238 | 124.2417 | 62921.1686 | 5877.7577 | 0.67098
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
Jänner | 7535.4552 | 6597.6468 | 4465.347 | 3882.6458 |  | 744 | 31
Februar | 7875.948 | 7325.7195 | 4276.6946 | 3770.0501 |  | 672 | 28
März | 7233.2146 | 7308.6041 | 4631.1473 | 4010.3071 |  | 743 | 31
April | 5965.8917 | 5842.9475 | 3654.4304 | 3073.8635 |  | 720 | 30
Mai | 5915.1242 | 5312.326 | 3599.0789 | 3188.6497 |  | 744 | 31
Juni | 6028.5072 | 5403.9274 | 3588.6608 | 3101.6234 |  | 720 | 30
Juli | 5885.9581 | 5231.4289 | 3629.5785 | 3166.9122 |  | 744 | 31
August | 6057.5975 | 5431.6964 | 3690.8428 | 3220.957 |  | 744 | 31
September | 6468.8585 | 5535.4842 | 3669.042 | 3176.8568 |  | 720 | 30
Oktober | 6794.7522 | 5737.1206 | 3943.238 | 3443.5884 |  | 745 | 31
November | 6988.027 | 7123.3843 | 4184.5447 | 3309.736 |  | 720 | 30
Dezember | 7482.9781 | 7167.7278 | 4496.8178 | 3801.6703 |  | 744 | 31
Jahr | 5885.9581 | 7325.7195 | 47829.4229 | 41146.8602 | 37287.8376 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control