## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe2020 (Datenstand: Januar 2021)
Öffentliches Netz in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2020
(Datenstand: Januar 2021)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2020-01-01 | 10161.2821 | 5192.1838 | 210.6751 | 150.2794 | 5914.2006 | 582.0329 | 0.7823
2020-02-01 | 9859.593 | 5229.5187 | 203.3623 | 153.4199 | 5402.3228 | 547.9255 | 0.78725
2020-03-01 | 9525.2721 | 4762.2142 | 195.5707 | 129.3051 | 5252.3458 | 551.4116 | 0.74214
2020-04-01 | 8133.798 | 3981.1825 | 164.9771 | 112.4964 | 4303.8211 | 529.1281 | 0.7349
2020-05-01 | 8550.3634 | 4090.1687 | 163.0557 | 119.373 | 4487.8863 | 524.8767 | 0.70548
2020-06-01 | 8874.3633 | 3985.3241 | 164.8614 | 121.3699 | 4456.648 | 502.1935 | 0.69749
2020-07-01 | 8403.369 | 4138.9219 | 167.4056 | 123.3599 | 4742.5787 | 564.3663 | 0.75856
2020-08-01 | 8594.9078 | 4103.818 | 167.2914 | 123.7215 | 4691.3485 | 545.8288 | 0.73364
2020-09-01 | 9068.9751 | 4228.054 | 175.8155 | 127.5527 | 4794.539 | 528.6748 | 0.73427
2020-10-01 | 9479.7155 | 4546.333 | 189.4407 | 133.7303 | 5275.7966 | 556.5353 | 0.74703
2020-11-01 | 10021.987 | 4810.5961 | 206.4352 | 143.7174 | 5397.4724 | 538.5631 | 0.748
2020-12-01 | 10436.2099 | 4805.9735 | 219.4539 | 149.3863 | 5663.9768 | 542.7235 | 0.72947
Jahr | 10436.2099 | 3981.1825 | 219.4539 | 112.4964 | 60382.9365 | 5785.9067 | 0.65869
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2020-01-01 | 7375.9907 | 6859.8574 | 4572.0828 | 3862.9847 |  | 744 | 31
2020-02-01 | 7290.8417 | 6566.6747 | 4175.2626 | 3639.745 |  | 696 | 29
2020-03-01 | 6482.4243 | 6268.1882 | 4163.316 | 3538.3252 |  | 743 | 31
2020-04-01 | 5438.3517 | 5708.4496 | 3435.6023 | 2866.4514 |  | 720 | 30
2020-05-01 | 5866.3489 | 4954.6946 | 3415.5701 | 3043.0855 |  | 744 | 31
2020-06-01 | 5897.3199 | 4911.1654 | 3275.3426 | 2869.4334 |  | 720 | 30
2020-07-01 | 5938.9626 | 4945.0581 | 3467.3234 | 3079.3579 |  | 744 | 31
2020-08-01 | 5890.441 | 5087.5692 | 3429.2921 | 3053.2406 |  | 744 | 31
2020-09-01 | 6291.7819 | 5273.9384 | 3511.9977 | 3044.1989 |  | 720 | 30
2020-10-01 | 6615.935 | 5845.979 | 3926.7743 | 3387.0181 |  | 745 | 31
2020-11-01 | 6990.5678 | 6511.8447 | 4156.8175 | 3463.6292 |  | 720 | 30
2020-12-01 | 7368.4027 | 7146.0122 | 4453.9809 | 3575.6443 |  | 744 | 31
Jahr | 5438.3517 | 7146.0122 | 45983.3623 | 39423.1141 | 34970.7074 | 8784 | 366
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control