## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Erdgas in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2020 (Datenstand: Januar 2021)
Erdgas in Österreich
Charakteristische Kennzahlen - Abgabe an Endkunden 2020 (*)
(Datenstand: Januar 2021)
Abgabe an Endkunden (*)
Monat | Leistungs- Maxima | Leitungs- Minima | Maximale Leistungs- Minima | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast
Einheit | MWh/h | MWh/h | MWh/h | GWh | GWh | GWh | h
2020-01-01 | 23336.9848 | 11862.2476 | 16625.0471 | 485.6022 | 352.5264 | 13437.3783 | 575.7975
2020-02-01 | 19720.1064 | 8815.3822 | 14779.8526 | 417.001 | 249.8457 | 9785.3615 | 496.2124
2020-03-01 | 18406.9067 | 7863.0849 | 12976.6699 | 383.3904 | 210.4775 | 9227.0548 | 501.2822
2020-04-01 | 16692.4238 | 4421.37 | 10598.6991 | 335.9081 | 120.0491 | 5936.7233 | 355.6538
2020-05-01 | 9596.306 | 4517.8833 | 7054.5216 | 191.7539 | 115.62 | 4765.1487 | 496.5607
2020-06-01 | 9678.1284 | 3662.7615 | 5007.8669 | 177.1049 | 98.6489 | 3832.7428 | 396.0211
2020-07-01 | 9272.5646 | 3848.4951 | 5705.9961 | 181.3844 | 99.2232 | 4240.8137 | 457.3507
2020-08-01 | 8921.1742 | 3934.2695 | 5478.6873 | 162.4963 | 99.9404 | 4094.1655 | 458.9268
2020-09-01 | 10296.3419 | 4545.3757 | 7606.5015 | 202.8327 | 128.3952 | 4823.9255 | 468.5087
2020-10-01 | 16919.3162 | 5744.577 | 11254.4845 | 339.3355 | 152.8252 | 7955.6698 | 470.2123
2020-11-01 | 20743.0543 | 7417.7048 | 14453.4177 | 433.6235 | 211.4266 | 10293.1192 | 496.22
2020-12-01 | 23588.2374 | 9510.4268 | 17906.0028 | 505.871 | 273.1827 | 12075.1666 | 511.9147
Jahr | 23588.2374 | 3662.7615 | 17906.0028 | 505.871 | 98.6489 | 90467.2698 | 3835.2704
Einheit | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | 1.000 Nm3/h | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | Mio. Nm3 | h
Jänner | 2059.7515 | 1046.9768 | 1467.3475 | 42.8599 | 31.1144 | 1185.9999 | 575.7975
Februar | 1740.5213 | 778.0567 | 1304.4883 | 36.805 | 22.0517 | 863.6683 | 496.2124
März | 1624.6167 | 694.0057 | 1145.3372 | 33.8385 | 18.577 | 814.3914 | 501.2822
April | 1473.2942 | 390.2357 | 935.4545 | 29.6477 | 10.5957 | 523.9826 | 355.6538
Mai | 846.982 | 398.754 | 622.6409 | 16.9244 | 10.2048 | 420.578 | 496.5607
Juni | 854.2037 | 323.2799 | 442.0006 | 15.6315 | 8.7069 | 338.2827 | 396.0211
Juli | 818.4082 | 339.673 | 503.6184 | 16.0092 | 8.7576 | 374.2995 | 457.3507
August | 787.394 | 347.2436 | 483.5558 | 14.3421 | 8.8209 | 361.3562 | 458.9268
September | 908.768 | 401.1806 | 671.3594 | 17.9023 | 11.3323 | 425.7657 | 468.5087
Oktober | 1493.3201 | 507.0236 | 993.3349 | 29.9502 | 13.4885 | 702.1774 | 470.2123
November | 1830.808 | 654.6959 | 1275.6768 | 38.2722 | 18.6608 | 908.4836 | 496.22
Dezember | 2081.9274 | 839.4022 | 1580.4063 | 44.6488 | 24.1114 | 1065.7693 | 511.9147
Jahr | 2081.9274 | 323.2799 | 1580.4063 | 44.6488 | 8.7069 | 7984.7546 | 3835.2704
|  |  |  | Angaben in Nm3 bezogen auf den Normzustand | Temperatur | 0 Grad C
[5 empty] | Wassergehalt | 0 Prozent
[5 empty] | Absoluter Druck | 1.013,25 mbar
[5 empty] | Mittlerer Verrechnungsbrennwert zum Ende des Berichtszeitraums | 11,33 kWh/Nm³
(*) Netzabgabe an Endkunden bzw. -verbraucher
(hier Haushalte, Industrie, Chemie, Raffinerie, Wärmekraftwerke ...)
Quelle: E-Control