## MaxMin
Betriebsstatistik | [7 empty] | Betriebsstatistik Öffentliches Netz in Österreich Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe2018 (Datenstand: Juli 2020 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Öffentliches Netz in Österreich (*)
Charakteristische Kennzahlen - Netzabgabe 2018
(Datenstand: Juli 2020 - einschließlich Korrekturen aufgrund Clearing 2)
Netzabgabe-Verbrauch im Öffentlichen Netz (**)
Monat | Höchstlast (PtMax) | Niedrigstlast (PtMin) | Maximaler Tages- verbrauch | Minimaler Tages- verbrauch | Monats-/ Jahres- summe | Benutzungs- dauer der Höchstlast | Lastfaktor (M)
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2018-01-01 | 10101.6677 | 5218.7161 | 207.7294 | 153.3514 | 5869.0318 | 580.9963 | 0.78091
2018-02-01 | 10721.1102 | 5648.3367 | 225.0475 | 164.3392 | 5560.4426 | 518.6443 | 0.77179
2018-03-01 | 10657.1767 | 5397.3747 | 223.0004 | 149.6781 | 5894.1141 | 553.0653 | 0.74437
2018-04-01 | 9003.5158 | 4268.3044 | 184.3272 | 124.3079 | 4784.7539 | 531.4317 | 0.7381
2018-05-01 | 8772.1511 | 4285.6831 | 173.7085 | 124.8252 | 4792.5507 | 546.337 | 0.73432
2018-06-01 | 8894.5275 | 4307.297 | 177.4193 | 127.203 | 4817.6036 | 541.6368 | 0.75227
2018-07-01 | 8755.6332 | 4255.0572 | 172.3507 | 125.7149 | 4876.4824 | 556.9537 | 0.74859
2018-08-01 | 8699.1838 | 4329.551 | 177.0988 | 128.4299 | 4936.2377 | 567.4369 | 0.76268
2018-09-01 | 8757.8491 | 4514.6413 | 176.1772 | 132.5301 | 4860.7533 | 555.0168 | 0.77086
2018-10-01 | 9246.6129 | 4742.4898 | 188.9976 | 137.8073 | 5212.7219 | 563.7439 | 0.7567
2018-11-01 | 10459.5891 | 4600.0628 | 217.1646 | 139.0473 | 5451.3806 | 521.185 | 0.72387
2018-12-01 | 10328.9853 | 5230.1816 | 216.8447 | 156.5037 | 5786.6774 | 560.2368 | 0.75301
Jahr | 10721.1102 | 4255.0572 | 225.0475 | 124.3079 | 62842.7501 | 5861.5898 | 0.66913
Monat | min PtMax | max PtMin | (Summe) Tages- konstante Arbeit | (Summe) Monats- konstante Arbeit | Jahres- konstante Arbeit | Anzahl Stunden | Anzahl Tage
Einheit | MW | MW | GWh | GWh | GWh | h | [1]
2018-01-01 | 7527.1368 | 6598.5572 | 4468.2525 | 3882.7248 |  | 744 | 31
2018-02-01 | 7903.5888 | 7350.9944 | 4297.8728 | 3795.6822 |  | 672 | 28
2018-03-01 | 7230.7006 | 7308.5473 | 4631.094 | 4010.2494 |  | 743 | 31
2018-04-01 | 5964.3843 | 5842.5872 | 3655.0545 | 3073.1791 |  | 720 | 30
2018-05-01 | 5914.9746 | 5312.2343 | 3599.4117 | 3188.5482 |  | 744 | 31
2018-06-01 | 6027.7593 | 5403.001 | 3588.1821 | 3101.2538 |  | 720 | 30
2018-07-01 | 5884.9015 | 5229.8681 | 3629.6094 | 3165.7626 |  | 744 | 31
2018-08-01 | 6058.0709 | 5431.2359 | 3690.891 | 3221.1859 |  | 744 | 31
2018-09-01 | 6242.671 | 5649.5698 | 3725.7068 | 3250.5418 |  | 720 | 30
2018-10-01 | 6612.6935 | 5853.3389 | 3990.6293 | 3533.1549 |  | 745 | 31
2018-11-01 | 6790.9837 | 7234.8709 | 4198.2556 | 3312.0452 |  | 720 | 30
2018-12-01 | 7406.8834 | 7200.9538 | 4565.5255 | 3891.2551 |  | 744 | 31
Jahr | 5884.9015 | 7350.9944 | 48040.4854 | 41425.5831 | 37274.3011 | 8760 | 365
(*) Umfasst die österreichischen Versorgungsgebiete in den Regelzonen APG, TIWAG (bis 2010) und VKW (einschließlich VIW) sowie für die Energiebilanz jene österreichischen Versorgungsgebiete, die in ausländischen Regelzonen liegen.
(**) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Höchstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahreshöchstlast
Niedrigstlast [im Berichtszeitraum] : hier Monats- bzw. Jahresniedrigstlast
Ausnutzungsdauer : Benutzungsdauer der Höchstlast = Verbrauch / Höchstlast [im Berichtszeitraum]
Lastfaktor : Ausnutzungsfaktor der Höchstlast = Ausnutzungsdauer / Anzahl der Stunden [im Berichtszeitraum]
MinPtMax: Minimale Tages-Höchstlast [im Berichtszeitraum]
MaxPtMin: Maximale Tages-Niedrigstlast [im Berichtszeitraum]
Tageskonstante Arbeit : Tagesarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h [Summe über Berichtszeitraum]
Monatskonstante Arbeit : Monatsarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Jahreskonstante Arbeit : Jahresarbeit im Grundlastbereich = PtMin * 24h * Anzahl der Tage [im Berichtszeitraum]
Quelle: E-Control