## EzgJah1
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2019
(Datenstand: Juli 2020)
Erzeugungskomponente |  |  |  |  | Anteile
|  |  | Einheit | GWh | % | % | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 5416.6492 | 7.3736 | 12.2585
|  | über 10 MW |  | 24534.035 | 33.3977 | 55.5233
|  | Summe |  | 29950.6842 | 40.7713 | 67.7818
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 553.8488 | 0.75394 | 1.2534
|  | über 10 MW |  | 13682.3521 | 18.6255 | 30.9647
|  | Summe |  | 14236.2008 | 19.3795 | 32.2182
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 44186.885 | 60.1507 | 100
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1482.3308 | 2.0179 |  | 7.092
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Derivate | (1) | 1937.6532 | 2.6377 |  | 9.2704
|  | Erdölderivate | (2) | 614.5163 | 0.83653 |  | 2.9401
|  | Erdgas |  | 11396.9501 | 15.5144 |  | 54.527
|  | Summe |  | 15431.4504 | 21.0065 |  | 73.8295
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2396.8135 | 3.2627 |  | 11.4672
|  | flüssig | (3) | 0.20356 | 0.0002771 |  | 0.00097388
|  | gasförmig | (3) | 572.6114 | 0.77948 |  | 2.7396
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 31.6847 | 0.043132 |  | 0.15159
|  | Summe | (3) | 3001.3131 | 4.0856 |  | 14.3593
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1433.896 | 1.9519 |  | 6.8603
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 1034.8111 | 1.4087 |  | 4.9509
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 20901.4707 | 28.4528 |  | 100
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 19571.3341 | 26.6421 |  | 93.6362
Windkraftwerke |  |  |  | 7419.8519 | 10.1005 | 89.0506
Photovoltaik |  |  | (6) | 912.1189 | 1.2416 | 10.947
Geothermie |  |  |  | 0.19977 | 0.00027195 | 0.0023976
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 8332.1705 | 11.3424 | 100
Statistische Differenz |  |  | (7) | 39.7181 | 0.054067
Gesamt |  |  |  | 73460.2444 | 100
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## EzgJah2
Betriebsstatistik
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2019
(Datenstand: Juli 2020)
Erzeugungskomponente |  |  |  | 2018 | 2019 | Veränderung
|  |  | Einheit | GWh | GWh | GWh | %
Wasser- kraftwerke | Lauf- kraftwerke | bis 10 MW |  | 4969.608 | 5416.6492 | 447.0412 | 8.9955
|  | über 10 MW |  | 22406.0773 | 24534.035 | 2127.9577 | 9.4972
|  | Summe |  | 27375.6852 | 29950.6842 | 2574.9989 | 9.4062
| Speicher- kraftwerke | bis 10 MW |  | 511.4469 | 553.8488 | 42.4018 | 8.2906
|  | über 10 MW |  | 13296.5344 | 13682.3521 | 385.8177 | 2.9016
|  | Summe |  | 13807.9813 | 14236.2008 | 428.2196 | 3.1012
| Summe Wasserkraftwerke |  |  | 41183.6665 | 44186.885 | 3003.2185 | 7.2923
Wärme- kraftwerke | Fossile Brennstoffe und Derivate | Steinkohle |  | 1789.4092 | 1482.3308 | -307.0784 | -17.1609
|  | Braunkohle |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | Derivate | (1) | 1823.4451 | 1937.6532 | 114.2081 | 6.2633
|  | Erdölderivate | (2) | 640.7788 | 614.5163 | -26.2625 | -4.0985
|  | Erdgas |  | 10071.7745 | 11396.9501 | 1325.1756 | 13.1573
|  | Summe |  | 14325.4076 | 15431.4504 | 1106.0428 | 7.7208
| Biogene Brenn- stoffe | fest | (3) | 2591.2612 | 2396.8135 | -194.4477 | -7.504
|  | flüssig | (3) | 0.096123 | 0.20356 | 0.10743 | 111.7662
|  | gasförmig | (3) | 588.5731 | 572.6114 | -15.9617 | -2.7119
|  | Klär- und Deponiegas | (3) | 28.8542 | 31.6847 | 2.8305 | 9.8097
|  | Summe | (3) | 3208.7846 | 3001.3131 | -207.4715 | -6.4657
| Sonstige Biogene |  | (4) | 1406.8135 | 1433.896 | 27.0826 | 1.9251
| Sonstige Brennstoffe |  | (5) | 957.7184 | 1034.8111 | 77.0927 | 8.0496
| Summe Wärmekraftwerke |  |  | 19898.7241 | 20901.4707 | 1002.7466 | 5.0393
| (davon KWK-Anlagen) |  |  | 18316.9293 | 19571.3341 | 1254.4048 | 6.8483
Windkraftwerke |  |  |  | 6028.8885 | 7419.8519 | 1390.9634 | 23.0716
Photovoltaik |  |  | (6) | 821.7297 | 912.1189 | 90.3892 | 10.9999
Geothermie |  |  |  | 0.23463 | 0.19977 | -0.034857 | -14.8561
Summe Windkraftwerke, Photovoltaik, Geothermie |  |  |  | 6850.8528 | 8332.1705 | 1481.3177 | 21.6224
Statistische Differenz |  |  | (7) | 46.4734 | 39.7181 |  | -
Gesamt |  |  |  | 67979.7168 | 73460.2444 | 5480.5275 | 8.062
(1) Als Derivate werden hier energetisch genutzte Kohleprodukte bezeichnet (z.B.: Steinkohle- bzw. Braunkohlekoks ...).
(2) Als Erdölderivate werden hier energetisch genutzte Erdölprodukte bezeichnet (z.B.: Heizöle, Dieselöl, Flüssiggas ...).
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control

## DiaDat
Betriebsstatistik |  |  | Betriebsstatistik Gesamte Stromversorgung in Österreich Bruttostromerzeugung 2019 (Datenstand: Juli 2020)
Gesamte Stromversorgung in Österreich
Bruttostromerzeugung 2019
(Datenstand: Juli 2020)
| Wasserkraftwerke | 44186.885
| Wärmekraftwerke | 20901.4707
| Windkraftwerke (6) | 7419.8519
| Photovoltaik (6) | 912.1189
| Sonstige Erzeugung (7) | 39.7181
| Laufkraftwerke bis 10 MW | 5416.6492
| Laufkraftwerke über 10 MW | 24534.035
| Speicherkraftwerke bis 10 MW | 553.8488
| Speicherkraftwerke über 10 MW | 13682.3521
| Fossile Brennstoffe | 15431.4504
| Sonstige Brennstoffe (5) | 1034.8111
| Sonstige Biogene Brennstoffe (4) | 1433.896
| Biogene Brennstoffe (3) | 3001.3131
| Windkraftwerke (6) | 7419.8519
| Photovoltaik (6) | 912.1189
| Sonstige Erzeugung (7) | 39.7181
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme der Vorgenannten.
(5) Energieträger, die keiner der oben angeführten Gruppe zugeordnet werden können.
(6) Einspeisemengen ins Öffentliche Netz gemäß Herkunftsnachweis-DB.
(7) Erzeugung, die weder nach Primärenergieträgern aufgeschlüsselt noch einer Kraftwerkstype zugeordnet werden kann.
Quelle: E-Control